Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

padomes lēmums Nr.58

(prot. Nr.11(107), 9.p.)	Rīgā 2003. gada 26. februārī

Par metodikas “Koģenerācijas stacijās

saražotās siltumenerģijas un koģenerācijas

stacijās ar jaudu virs 4 megavatiem

saražotās elektroenerģijas tarifu

aprēķināšanas metodika” apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 2.punktu un otro daļu, padome nolemj:

1. Apstiprināt metodiku “Koģenerācijas stacijās saražotās siltumenerģijas un koģenerācijas stacijās ar jaudu virs 4 megavatiem saražotās elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika”.

2. Noteikt, ka:

2.1. Lēmuma 1.punktā minētā metodika stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”;

2.2. Līdz ar 1.punktā minētās metodikas spēkā stāšanos, spēku zaudē ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 20.08.2002. lēmumu Nr.80 apstiprinātā metodika “Koģenerācijas stacijās saražotās siltumenerģijas un koģenerācijas stacijās ar jaudu virs 4 megavatiem saražotās elektroenerģijas tarifu aprēķinu metodika 2002.–2003.gada apkures sezonai”.

Šis lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

padomes priekšsēdētāja I.Šteinbuka

Koģenerācijas stacijās saražotās

siltumenerģijas un koģenerācijas stacijās

ar jaudu virs 4 megavatiem saražotās

elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika

1. Metodikā lietotie termini

1.1. Bāzes gads — pirmais tarifa pārskata cikla gads.

1.2. Bāzes tarifs — atbilstoši izmaksām ar šo metodiku noteikta tarifa vērtība tarifa pārskata cikla bāzes gadā.

1.3. Bruto siltuma jauda — kopējā siltuma jauda, ko attīsta siltumenerģiju ražojošās iekārtas.

1.4. Diskontēšana — nākotnē sagaidāmo ieņēmumu šodienas vērtības noteikšana.

1.5. Divdaļīgais siltumenerģijas tarifs — tarifs, kurā siltumenerģijas mainīgās izmaksas ir attiecinātas uz lietotājiem realizētās siltumenerģijas vienību, nosakot enerģijas maksu, un pastāvīgās izmaksas ir attiecinātas uz kopējo lietotāja pieprasīto siltuma jaudu, nosakot jaudas maksu. Lietotājs maksā par siltumapgādi enerģijas maksu par patērēto siltumenerģiju un jaudas maksu par kopējo pieprasīto siltuma jaudu kā pastāvīgu maksājumu neatkarīgi no patērētā siltumenerģijas daudzuma.

1.6. Efektivitātes izmaiņu faktors — ražošanas efektivitātes, tehnoloģijas un citu paredzamo izmaiņu iespaids uz izmaksām relatīvi pret izmaiņām visā ekonomikā.

1.7. Elektroenerģijas cenas etalons — elektroenerģijas cena, par kādu varētu saražot elektroenerģiju efektīva kondensācijas elektrostacija.

1.8. Esošā koģenerācijas stacija — stacija, kura tarifa noteikšanas brīdī ir nostrādājusi 10 gadus vai vairāk.

1.9. Iekšējā peļņas norma jeb iekšējā ienesīguma norma (IRR) — diskonta likme, ar kuru diskontējot projekta ieņēmumu daļu, kura pēc visu izdevumu segšanas atliek kapitālieguldījumu atmaksai, tā kļūst vienāda ar sākotnējiem kapitālieguldījumiem.

1.10. Jaunā koģenerācijas stacija — stacija, kura darbību tarifa noteikšanas brīdī vēl nav uzsākusi vai kopš darbības uzsākšanas nav pagājuši 10 gadi. Jaunā stacija kļūst par esošu staciju pēc koģenerācijas iekārtu 10 gadu darbības perioda beigām.

1.11. Koģenerācijas iekārtas — iekārtas, kuras paredzētas vienlaicīgai elektroenerģijas un lietderīgi izmantojamas siltumenerģijas ražošanai vienā procesā.

1.12. Koģenerācijas siltums — siltumenerģija, kas ražota lietderīgai izmantošanai un uz kuras bāzes tiek izstrādāta elektroenerģija.

1.13. Koģenerācijas stacija — stacija, kas sastāv no koģenerācijas iekārtām un siltuma maksimumslodžu katlu iekārtām.

1.14. Koģenerācijas stacijas bruto elektriskā jauda — kopējā elektriskā jauda, ko attīsta koģenerācijas stacijas visu ģeneratoragregātu galvenie un pašpatēriņa ģeneratori.

1.15. Koģenerācijas stacijas neto elektriskā jauda — koģenerācijas stacijas bruto elektriskā jauda, no kuras atskaitīta šīs koģenerācijas stacijas pašpatēriņa iekārtu barošanai nepieciešamā jauda un jaudas zudumi transformatoros.

1.16. Koģenerācijas režīmā ražotā elektroenerģija (koģenerācijas elektroenerģija) — elektroenerģija, kas saražota koģenerācijas iekārtās proporcionāli tehnoloģiskam procesam raksturīgai bruto elektriskās un patērētājam nodotās siltuma jaudas attiecībai. Raksturīgā bruto elektriskās un patērētājam nodotās siltuma jaudas attiecība tiek noteikta režīmā, kad elektroenerģija kondensācijas režīmā netiek izstrādāta, turpmāk — koģenerācijas režīms.

1.17. Kondensācijas režīms — koģenerācijas stacijas darba režīms, kurā tiek izstrādāta elektroenerģija, vienlaicīgi neizstrādājot siltumenerģiju lietderīgai izmantošanai.

1.18. Kopkapitāla rentabilitāte — peļņas pirms procentu un nodokļu nomaksas attiecība pret gada vidējo kopkapitāla vērtību. Kopkapitāls ir pašu un aizņemtā kapitāla summa, no kuras atņemtas saistības, par kurām nav jāmaksā procenti. Gada vidējā kopkapitāla vērtība ir kopkapitāla vērtību uz perioda sākumu un beigām vidējā vērtība.

1.19. Neto siltuma jauda — bruto siltuma jauda, no kuras atskaitīta pašpatēriņa siltuma jauda.

1.20. Nolietojums — vērtības samazināšanās, pamatlīdzekļu vērtības norakstīšana laika posmā, kurā tie tiek izmantoti (pamatlīdzekļa nolietojamās vērtības sadalīšana pa visu tā aprēķināto derīgo lietošanas laiku).

1.21. Siltumenerģija lietderīgai izmantošanai — siltumenerģija, kura tiek izmantota apkures, ventilācijas, karstā ūdens apgādes un tehnoloģiskā siltuma patēriņa, kas nav siltuma patēriņš elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanas nodrošināšanai koģenerācijas stacijā.

1.22. Siltuma maksimumslodžu katlu iekārtas — katlu iekārtas, kas paredzētas siltumenerģijas ražošanai, kas nav koģenerācijas siltums.

1.23. Tarifu griesti — maksimālā koģenerācijas stacijās ražotās siltumenerģijas un elektroenerģijas tarifu vērtība noteiktā laika periodā.

1.24. Tarifu pārskata cikls — laika posms, kādam tiek noteikti tarifi.

1.25. Tīrā naudas plūsma — naudas plūsma, kas paliek īpašnieku rīcībā pēc visu ražošanas izdevumu segšanas, nodokļu, kredītprocentu un aizņēmuma pamatdaļas nomaksas.

1.26. Viendaļīgais siltumenerģijas tarifs — tarifs, kurā siltumenerģijas mainīgās un pastāvīgās izmaksas ir attiecinātas uz lietotājiem realizētās siltumenerģijas vienību. Lietotājs maksā par siltumenerģiju pēc noteiktā viendaļīgā tarifa par patērēto siltumenerģiju.

2. Vispārīgie nosacījumi

2.1. Metodika ir izstrādāta saskaņā ar Enerģētikas likumu, likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”, Ministru kabineta 08.01.2002. noteikumiem Nr.9 “Prasības koģenerācijas stacijām un kārtība, kādā nosakāma saražotās elektroenerģijas pārpalikuma iepirkšanas cena” un Ministru kabineta 03.07.2001. noteikumiem Nr.297 “Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem”.

2.2. Metodika nosaka jebkuras siltuma jaudas koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifa aprēķina kārtību un koģenerācijas režīmā ražotās elektroenerģijas tarifa aprēķina kārtību koģenerācijas stacijām ar uzstādīto bruto elektrisko jaudu, kas lielāka par četriem megavatiem.

2.3. Koģenerācija ir tehnoloģiski nedalāms process, līdz ar to iespējama tikai vienlaicīga siltumenerģijas un elektroenerģijas tarifu noteikšana. Metodika nosaka kārtību, kādā koģenerācijas stacijā sadala visas izmaksas un neto peļņu, attiecinot uz siltumenerģijas, koģenerācijas režīma elektroenerģijas un kondensācijas režīma elektroenerģijas ražošanu.

2.4. Koģenerācijas stacijas siltumenerģijas un koģenerācijas režīmā saražotās elektroenerģijas tarifu noteikšanai tiek izmantota tarifu griestu metode.

2.5. Tarifu griesti tiek noteikti tarifu pārskata ciklam.

2.6. Tarifu noteikšanas pamatā ir divas savstarpēji saistītas darbības, ko ietver šī metodika:

2.6.1. ekonomiski pamatotu bāzes tarifu noteikšana, tarifu regulēšanas ciklam sākoties,

2.6.2. tarifu griestu noteikšana tarifu pārskata ciklam.

2.7. Koģenerācijas stacija iesniedz tarifu projektu, kas izstrādāts saskaņā ar metodikā norādītajām aprēķina tabulām kopā ar tarifu aprēķinu projektā minēto tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu un plānoto bilanci, kas attiecināta uz ražošanu par tarifa aprēķina periodu un vidējā kopkapitāla aprēķinu. Tarifu projektu vēlams iesniegt arī elektroniskā formā.

2.8. Koģenerācijas stacija iesniedz informāciju par sagaidāmajām izmaksām kārtējā gadā un iepriekšējā gada faktiskajām izmaksām.

2.9. Jaunajai koģenerācijas stacijai tarifus aprēķina 10 gadu periodam, nosakot kopējo kapitālieguldījumu, kas ietver procentus celtniecības laikā, iekšējo peļņas normu 10 gadu periodam ne lielāku par 9% reālā naudas izteiksmē, izmantojot tīro naudas plūsmu, kurai pieskaitīti kredītprocenti un aizņēmuma pamatdaļas maksājumi.

2.10. Ekspluatācijā esošai koģenerācijas stacijai tarifus aprēķina 3 gadu periodam, nosakot vidējo kopkapitāla rentabilitāti 3 gadu periodam ne lielāku par 12% reālā naudas izteiksmē.

2.11. Koģenerācijas stacijas izmaksas starp siltumenerģiju, koģenerācijas režīmā un kondensācijas režīmā ražoto elektroenerģiju tiek sadalītas pēc šādas kārtības (skat. shēmu):

2.11.1. Tiek pieņemts, ka koģenerācijas iekārtās ražotās siltumenerģijas kurināmā izmaksas ir tādas pašas, kādas būtu katlumājā ar neto lietderības koeficientu ne mazāku par 92%, ja kā kurināmo izmanto gāzi vai šķidro kurināmo, un ne mazāku par 85%, ja izmanto cieto kurināmo;

2.11.2. Siltuma maksimumslodžu katlu iekārtu ražotās siltumenerģijas, kura nav koģenerācijas siltums, kurināmā izmaksas nosaka, izmantojot faktiskos katlu lietderības koeficientus, kas noteikti, lietojot mērījumu ceļā iegūtus datus par kurināmā patēriņu un saražoto siltumenerģijas daudzumu vai iekārtu tehnisko dokumentāciju;

2.11.3. Kopējās kurināmā izmaksas siltumenerģijas ražošanai, kuras nosaka kā koģenerācijas iekārtu un siltuma maksimumslodžu katlu iekārtu kurināmā izmaksu summu, izdala ar kopējo koģenerācijas stacijas realizēto siltumenerģijas daudzumu, iegūstot koģenerācijas stacijas ražotās siltumenerģijas kurināmā izmaksas uz vienu vienību ražotās siltumenerģijas;

2.11.4. Pārējās kurināmā izmaksas attiecina uz elektroenerģiju. Ja koģenerācijas stacijā ir iespējams strādāt vienlaicīgi koģenerācijas un kondensācijas režīmā, tad koģenerācijas režīmā ražotās elektroenerģijas kurināmā izmaksas aprēķina, izmantojot koģenerācijas režīma elektroenerģijas ražošanas lietderības koeficientu;

2.11.5. Pašpatēriņa elektroenerģijas ražošanas kurināmā izmaksas starp siltumenerģiju, koģenerācijas un kondensācijas režīmos ražoto elektroenerģiju sadala proporcionāli šo enerģijas daudzumu īpatsvaram kopējā daudzumā. Pirktās elektroenerģijas, ūdens un ķimikāliju izmaksas sadala starp siltumenerģiju, koģenerācijas režīmā un kondensācijas režīmā ražoto elektroenerģiju proporcionāli minēto enerģijas daudzumu īpatsvaram;

2.11.6. Pastāvīgās izmaksas, kuras ir tieši atkarīgas no kapitālieguldījumu lieluma siltumu un elektroenerģiju ražojošās iekārtās, starp siltumenerģiju un elektroenerģiju tiek sadalītas proporcionāli siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai nepieciešamo kapitālieguldījumu īpatsvaram kopējos koģenerācijas stacijas kapitālieguldījumos.

Pastāvīgās izmaksas, kuras ir daļēji atkarīgas no kapitālieguldījumu lieluma siltumu un elektroenerģiju ražojošās iekārtās un daļēji arī no saražotajiem siltumenerģijas un elektroenerģijas daudzumiem, starp siltumenerģiju un elektroenerģiju tiek sadalītas pēc attiecības, kur vienlaicīgi ņem vērā gan siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai nepieciešamo kapitālieguldījumu īpatsvaru kopējos koģenerācijas stacijas kapitālieguldījumos, gan realizētās siltumenerģijas un saražotās elektroenerģijas apjomus.

Siltumenerģijas ražošanai nepieciešamos kapitālieguldījumus koģenerācijas iekārtā un siltuma maksimumslodžu katlu iekārtās, kuri nav paredzēti koģenerācijas siltuma ražošanai, nosaka kā kapitālieguldījumus, kas būtu nepieciešami, ja siltumenerģijas ražošanai tiktu būvēta jauna ūdenssildāmā katlumāja uz tādu kurināmo, kādu izmanto attiecīgi koģenerācijas iekārtas un siltuma maksimumslodžu katlu iekārtas, ņemot vērā attiecīgo iekārtu jaudas un summējot minētos kapitālieguldījumus kopā. Iegūtos siltumenerģijas ražošanai nepieciešamos kapitālieguldījumus attiecina pret kopējiem kapitālieguldījumiem koģenerācijas stacijas celtniecībā.

Uz siltumenerģijas ražošanu attiecināmās pastāvīgās izmaksas iegūst, summējot divas pastāvīgo izmaksu daļas. Pirmo pastāvīgo izmaksu daļu iegūst, pastāvīgās izmaksas, kuras ir tieši atkarīgas no kapitālieguldījumu lieluma siltumu un elektroenerģiju ražojošās iekārtās (pamatlīdzekļu nolietojums, aizņēmuma pamatdaļas maksājums, procentu maksājums), reizinot ar aprēķināto siltuma ražojošo iekārtu kapitālieguldījumu īpatsvara rādītāju. Otro pastāvīgo izmaksu daļu iegūst, reizinot pastāvīgās izmaksas, kuras ir daļēji atkarīgas no kapitālieguldījumu lieluma siltumu un elektroenerģiju ražojošās iekārtās un daļēji arī no saražotajiem siltumenerģijas un elektroenerģijas apjomiem, ar rādītāju, kur vienlaicīgi ņem vērā gan siltumenerģijas un ražošanai nepieciešamo kapitālieguldījumu īpatsvaru kopējos koģenerācijas stacijas kapitālieguldījumos, gan realizētās siltumenerģijas daudzumu.

Pārējās pastāvīgās izmaksas attiecina uz elektroenerģiju, tās sadalot starp koģenerācijas un kondensācijas režīmā ražoto elektroenerģiju proporcionāli attiecīgajā režīmā saražotās elektroenerģijas īpatsvaram kopējā elektroenerģijas daudzumā;

2.11.7. Lai siltumenerģijas un koģenerācijas režīmā ražotās elektroenerģijas tarifa aprēķins nebūtu atkarīgs no kondensācijas režīmā ražotās elektroenerģijas realizācijas cenas, koģenerācijas stacijām, kurās paredzēts strādāt arī kondensācijas režīmā, peļņas vai zaudējumu un naudas plūsmas aprēķinus veic siltumenerģijas un koģenerācijas režīmā ražotajai elektroenerģijai, neietverot ienākumus un izmaksas, kuras saistītas ar kondensācijas režīmā ražoto elektroenerģiju;

2.11.8. Aprēķinot iekšējo peļņas normu, naudas plūsmā iekļauj kapitālieguldījumu daļu, kas attiecināma uz siltumenerģiju un koģenerācijas režīmā ražoto elektroenerģiju. Minēto kapitālieguldījumu daļu nosaka atbilstoši siltumenerģijas ražošanai nepieciešamo kapitālieguldījumu īpatsvaram kopējos kapitālieguldījumos un koģenerācijas režīmā ražotās elektroenerģijas īpatsvaram kopējā elektroenerģijas daudzumā tāpat, kā tas tiek darīts pastāvīgo izmaksu pārdalē. Tāpat rīkojas, nosakot kopkapitāla rentabilitāti, kuru aprēķina, izmantojot uz siltumenerģiju un koģenerācijas režīmā ražoto elektroenerģiju attiecināmo gada vidējo kopkapitāla vērtību un peļņu pirms procentiem un nodokļiem;

2.11.9. Siltumenerģijas un koģenerācijas režīmā ražotās elektroenerģijas tarifu nosaka, kopējās izmaksas, nodokļus un nepieciešamo neto peļņu dalot ar attiecīgo realizēto enerģijas daudzumu. Aprēķinu veic iterācijas ceļā, sākumā pieņemtās cenu vērtības ievadot peļņas vai zaudējumu aprēķina tabulā un mainot pieņemtās cenu vērtības līdz tās sakrīt ar tarifu aprēķinā iegūtajām ar nosacījumu, ka iekšējā peļņas norma vai kopkapitāla rentabilitāte atbilst nepieciešamajai vērtībai.

2.11.10. Koģenerācijas stacijām, aprēķinot tarifu tikai ražotajai siltumenerģijai, izmaksu pārdale starp elektroenerģiju un siltumenerģiju pēc augšminētās kārtības nav nepieciešama. Aprēķinā ietver ienākumus par realizēto elektroenerģijas pārpalikumu, izmantojot koģenerācijas stacijai noteikto iepirkuma tarifu vai vienošanās cenu. Siltumenerģijas tarifa vērtību aprēķina tādu, lai kopējie ienākumi no elektroenerģijas un siltumenerģijas pārdošanas nepārsniedz šajā metodikā noteiktos rentabilitātes rādītājus: noteikto IRR vērtību jaunām koģenerācijas stacijām un noteikto kopkapitāla rentabilitātes vērtību esošām koģenerācijas stacijām. Ja koģenerācijas stacija tiek izveidota, uzstādot tvaika turbīnu vai gāzes dzinēju esošā katlumājā vai pie esošās katlumājas, siltumenerģijas cena no šādas koģenerācijas stacijas nedrīkst būt augstāka par siltumenerģijas cenu no šīs katlumājas pirms turbīnas vai gāzes dzinēja uzstādīšanas, ja pārējie nosacījumi (kurināmā, citu izejvielu cenas un personāla algu līmeņi) nemainās.

2.11.11. Gadījumā, ja siltumenerģijas pārdošanas cena no koģenerācijas stacijas ir zemāka, nekā tiek aprēķināta ar šo metodiku, tad koģenerācijas stacija var aprēķināt tādu elektroenerģijas tarifu, kas nodrošina rentabilitāti, kas nepārsniedz šajā metodikā noteiktos rādītājus. Elektroenerģijas tarifa aprēķinam izmanto tādu kārtību, kā norādīts 3.8. paragrāfā, bet siltumenerģijas iepirkuma cenu izmantojot kā izejas lielumu. Aprēķinātais elektroenerģijas tarifs nedrīkst pārsniegt elektroenerģijas cenas etalonu.

Shēma “Izmaksu sadalījums”

3. Siltumenerģijas un koģenerācijas režīmā ražotās elektroenerģijas tarifa aprēķina kārtība

3.1. Pamatinformācija par koģenerācijas staciju

1.2.poz. — ietver arī tvaika katlus gadījumos, kad tie tiek izmantoti kā siltuma maksimumslodžu katlu iekārtas.

1.3.poz. — norāda koģenerācijas stacijas kopējo bruto uzstādīto elektrisko jaudu, tai strādājot koģenerācijas režīmā.

1.4.poz. — norāda koģenerācijas stacijas kopējo neto uzstādīto elektrisko jaudu, tai strādājot koģenerācijas režīmā.

1.5.poz. — koģenerācijas stacijas uzstādītā bruto siltuma jauda bez siltuma maksimumslodžu katlu iekārtu jaudām.

1.6.poz. — patērētājam nodotā siltuma jauda, kuru var nodrošināt koģenerācijas iekārtas koģenerācijas režīmā.

1.7., 1.8.poz. — siltuma maksimumslodžu katlu iekārtu kopējās uzstādītās bruto jaudas.

1.9.poz. — kurināmā izmantošanas lietderības koeficients, kas noteikts saskaņā ar projektu vai iekārtu dokumentāciju, koģenerācijas stacijai strādājot koģenerācijas režīmā. To nosaka kā attiecību starp izstrādātās (bruto) elektroenerģijas un patērētājam nodotās siltumenerģijas apjomu summu un elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai patērēto pēc kurināmā zemākā sadegšanas siltuma noteikto siltumenerģiju.

1.10.poz. — bruto elektriskas un pateretajam nodotas siltuma jaudas attieciba koģenerācijas režīmā, kas noteikta saskaņā ar koģenerācijas stacijas projektu vai iekārtu dokumentāciju.

1.11.poz. — pieņem ne mazāku kā 92%, ja koģenerācijas iekārtas izmanto dabasgāzi vai šķidro kurināmo, un ne mazāku kā 85%, ja tās izmanto cieto kurināmo.

1.12.poz. — pastāvīgs lielums neatkarīgi no koģenerācijas režīmā ražotās elektroenerģijas īpatsvara kopējā ražotās elektroenerģijas apjomā.

1.13.poz. — faktiskais siltuma maksimumslodžu katlu iekārtu vidējais neto lietderības koeficients gada griezumā.

1.14.,1.15.poz. — norāda kurināmā zemāko sadegšanas siltum, pie kura nosaka kurināmā pirkšanas līguma cenu. 1.15., 1.17., 1.19.poz. attiecas uz siltuma maksimumslodžu katlu iekārtām.

1.20.poz. — kopējie izdarītie kapitālieguldījumi, kas nepieciešami, lai koģenerācijas stacija varētu uzsākt darbību, atskaitot apgrozāmos līdzekļus darbības uzsākšanai un celtniecības laikā uzkrātos procentu maksājumus. Koģenerācijas stacija iesniedz detalizētu ieguldījumu pārskatu. Koģenerācijas stacijas, kuras uzsākušas ekspluatāciju pirms 1990.g., 1.20.poz. vērtību aprēķina pēc šādas formulas:

K = ĪKE x EJUBRUTO + ĪKŪK x QJŪKBRUTO

1.21.poz. — koģenerācijas stacijas, kuras uzsākušas ekspluatāciju pirms 1990.g., ievieto 600.

1.22.poz. — kopējie izdarītie kapitālieguldījumi, kas nepieciešami, lai koģenerācijas stacija varētu uzsākt darbību, pieskaitot celtniecības laikā uzkrātos procentu maksājumus, bet atskaitot apgrozāmos līdzekļus darbības uzsākšanai. Pozīciju neaizpilda ekspluatācijā esošās koģenerācijas stacijas.

1.23.poz. — ja koģenerācijas iekārtas izmanto dabasgāzi, nosaka pēc šādas sakarības:

ĪKKOĢ = 22.933 x QJUBRUTO –0.0377;

ja koģenerācijas iekārtas izmanto šķidro kurināmo, nosaka pēc šādas sakarības:

ĪKKOĢ = 24.309 x QJUBRUTO –0.0377;

ja koģenerācijas iekārtas izmanto cieto kurināmo, nosaka pēc šādas sakarības:

ĪKKOĢ = –11.381 x LN(QJUBRUTO)+85.064,

kur LN(QJUBRUTO) — naturālais logaritms no QJUBRUTO.

1.24.poz. — izmanto tās pašas sakarības, kuras 1.23.poz., QJUBRUTO vietā izmantojot siltuma maksimumslodžu katlu iekārtu uzstādīto bruto siltuma jaudu QJŪKBRUTO.

1.26.poz. — attiecas uz siltuma maksimumslodžu katlu iekārtām.

1.28.poz. — izmanto koģenerācijas stacijas, kuras būvējot ir uzstādītas koģenerācijas iekārtas un siltuma maksimumslodžu iekārtas.

1.29.poz. — izmanto koģenerācijas stacijas, kuras būvējot ir uzstādītas tikai koģenerācijas iekārtas, un tiek izmantotas esošās siltuma maksimumslodžu iekārtas. K ir kopējie kapitālieguldījumi koģenerācijas iekārtās un nepieciešamās papildiekārtās, lai koģenerācijas stacija varētu uzsākt darbu. Ja šīs siltuma maksimumslodžu iekārtas uzsākušas ekspluatāciju pēc 1990.g., KQŪK un atbilstoši KQ noteikšanai (1.27. poz.) var izmantot faktiskos sākotnējos kapitālieguldījumus siltuma maksimumslodžu iekārtās.

1.30.poz. — izmanto koģenerācijas stacijas, kuras būvējot ir uzstādītas tikai tvaika turbīnas, un tiek izmantoti esošie tvaika katli un esošās siltuma maksimumslodžu iekārtas. K ir kopējie kapitālieguldījumi koģenerācijas iekārtās un nepieciešamās papildiekārtās, lai koģenerācijas stacija varētu uzsākt darbu, bet KQ = 2.16 x KQŪK. Ja šie tvaika katli un siltuma maksimumslodžu iekārtas uzsākušas ekspluatāciju pēc 1990.g., KQŪK un atbilstoši KQ noteikšanai var izmantot faktiskos kopējos sākotnējos kapitālieguldījumus tvaika katlos un siltuma maksimumslodžu iekārtās, KQ vietā ievietojot minēto kapitālieguldījumu summu.

Gadījumos, kuros nav nepieciešama ražošanas izmaksu sadale starp elektroenerģiju un siltumenerģiju, 1.23.–1.31.poz. neizmanto.

3.2. Saražotā enerģijas daudzuma un kurināmā patēriņa aprēķins

2.1., 2.3.poz. — patērētājam nodotais siltumenerģijas daudzums no koģenerācijas iekārtām un siltuma maksimumslodžu katlu iekārtām jāuzskaita atsevišķi. 2.3.poz. ietver siltumenerģijas daudzumu, kuru nodrošina siltuma maksimumslodžu katlu iekārtas un koģenerācijas iekārtu ražotā siltumenerģija, kura nav koģenerācijas siltums.

2.6.poz. — koģenerācijas stacija nošķir koģenerācijas režīmā ražotās elektroenerģijas daudzumu saskaņā ar Ministru kabineta 08.01.2002. noteikumu Nr.9 “Prasības koģenerācijas stacijām un kārtība, kādā nosakāma saražotās elektroenerģijas pārpalikuma iepirkšanas cena” prasību.

2.9.poz. — ENETO — koģenerācijas stacijas kopējais realizētās elektroenerģijas daudzums.

2.11.poz. — atlikušais elektroenerģijas pašpatēriņa daudzums ir attiecināms uz kondensācijas režīmā ražoto elektroenerģiju, ja tiek plānota tās ražošana.

2.14.poz. — ja koģenerācijas stacija nav paredzēta darbam kondensācijas režīmā vai arī darbs kondensācijas režīmā laika periodā, kuram tiek veikts tarifa aprēķins, netiek plānots, tad kurināmā patēriņu elektroenerģijas ražošanai aprēķina pēc sekojošas kārtības:

1. no kopējā kurināmā patēriņa koģenerācijas iekārtā atņem kurināmā patēriņu siltumenerģijas ražošanai: KPKOĢBRUTO=KP–KPQ;

2. LKKOĢ=EKOĢBRUTO/ KPKOĢBRUTO;

3. aprēķinus, sākot ar 2.14.poz., veic, kā parādīts Tab.2., izmantojot augstāk esošajā 2. apakšpunktā noteikto LKKOĢ.

2.17.poz. — rādītajam jābūt lielākam vai vienādam ar 80%, lai koģenerācijas režīmā ražoto elektroenerģiju iepirktu par saskaņā ar šo metodiku noteikto tarifu.

2.19.poz. — kurināmā patēriņš siltuma maksimumslodžu iekārtās.

3.3. Izmaksu sadalījuma aprēķins

3.5.poz. — siltuma maksimumslodžu iekārtu kurināmā izmaksas.

3.8.–3.11.poz. — aprēķina saskaņā ar likumu “Par dabas resursu nodokli” un projekta dokumentāciju atbilstoši faktiskajam kurināmā patēriņam.

3.12.poz. — ietver pirktās elektroenerģijas izmaksas. Tās elektroenerģijas izmaksas, kuras rodas laika periodos, kad elektroenerģija netiek ražota vispār, attiecina uz siltumenerģijas ražošanu.

3.23.poz. — parāda citas 3.20.–3.22. un 3.24. poz. neminētās izmaksas, tās raksturojot.

3.4. Tarifu aprēķins

4.4., 4.5., 4.6.poz. — koģenerācijas stacija pēc vienošanās ar siltumenerģijas pircēju var pārdot siltumenerģiju pēc divdaļīga vai viendaļīga tarifa.

4.6.poz. — ja siltumenerģijas lietotāja kopējā pieprasītā siltuma jauda atšķiras no koģenerācijas iekārtu un siltuma maksimumslodžu iekārtu uzstādītās neto siltuma jaudas, tad QJUNETO un QJŪKNETO vietā ievieto lietotāja kopējo pieprasīto siltuma jaudu.

4.8., 4.9., 4.10.poz. — koģenerācijas stacija pēc vienošanās ar elektroenerģijas pircēju var pārdot elektroenerģiju pēc divdaļīga tarifa, kas sastāv no maksas par elektroenerģiju un maksas par elektrisko jaudu, vai arī pēc viendaļīga tarifa.

3.5. Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Tab.5. iekļauj tikai tos ienākumus un izmaksas, kuras attiecas uz siltumenerģiju un koģenerācijas režīmā ražoto elektroenerģiju.

5.2.poz. — siltumenerģijas tarifs viendaļīga tarifa gadījumā; enerģijas komponente divdaļīga tarifa gadījumā, kura tiek aprēķināta 4.5.poz.

5.3.poz. — vienāda ar 0 viendaļīga tarifa gadījumā.

5.19.–5.21.poz. — aprēķina tikai ekspluatācijā esošās koģenerācijas stacijas. Tarifu aprēķinam jāpievieno plānotā bilance par tarifa aprēķina periodu un vidējā kopkapitāla aprēķins.

3.6. Naudas plūsmas pārskats

Tabulā 6. iekļauj tikai tos ieņēmumus un izdevumus, kuri attiecas uz siltumenerģiju un koģenerācijas režīmā ražoto elektroenerģiju.

6.10.–6.12.poz. — aprēķina tikai jaunās koģenerācijas stacijas. Ja jaunā koģenerācijas stacija ir izveidota, uzstādot koģenerācijas iekārtas esošā siltuma avotā, un ja esošās siltuma maksimumslodžu iekārtas un/vai tvaika katli vēl nav nostrādājuši 10 gadus, tad kapitālieguldījumos, kurus izmanto iekšējās peļņas normas noteikšanai (6.12. poz.), var iekļaut sākotnējos kapitālieguldījumus esošajās siltuma maksimumslodžu iekārtās un/vai tvaika katlos.

6.11.poz. — aprēķinot iekšējo peļņas normu, izmanto 6.10.poz. norādīto naudas plūsmu un kapitālieguldījumu daļu, kas attiecināma uz siltumu un koģenerācijas režīmā ražoto elektroenerģiju, kuru nosaka, kā parādīts 6.12.poz.

3.7. Tarifa aprēķināšanas kārtība, ja tiek noteikts

elektroenerģijas un siltumenerģijas tarifs

Siltumenerģijas un koģenerācijas režīmā ražotās elektroenerģijas tarifs tiek izrēķināts 4.4.–4.6.; 4.8.–4.10.poz. (Tabula 4.).

Tarifus aprēķina pēc šādas kārtības:

1. Jaunām koģenerācijas stacijām divdaļīga siltumenerģijas tarifa gadījumā tarifs tiek aprēķināts, atrodot 5.1.poz. un 5.3.poz. vērtības, pie kurām izpildās nosacījums, ka 6.11.poz. nepārsniedz 9% un 5.1., 5.3.poz. vērtības ir vienādas ar 4.6. un 4.8.poz. vērtībām. Aprēķina sākumā 5.2.poz. jāievieto 4.5.poz. vērtība.

2. Jaunām koģenerācijas stacijām viendaļīga siltumenerģijas tarifa gadījumā tarifs tiek aprēķināts, atrodot 5.1. un 5.2.poz. vērtības, pie kurām izpildās nosacījums, ka 6.11.poz. nepārsniedz 9% un 5.1., 5.2.poz. vērtības ir vienādas ar 4.4. un 4.8.poz. Aprēķina sākumā 5.3.poz. jāievieto 0.

3. Ekspluatācijā esošām koģenerācijas stacijām divdaļīga siltumenerģijas tarifa gadījumā tarifs tiek aprēķināts, atrodot 5.1. un 5.3.poz. vērtības, pie kurām izpildās nosacījums, ka 5.21.poz. vērtība nepārsniedz 12% un 5.1., 5.3.poz. vērtības ir vienādas ar 4.6. un 4.8.poz. Aprēķina sākumā 5.2.poz. jāievieto 4.5.poz. vērtība. Aprēķinot kopkapitāla rentabilitātes vērtību, izmanto gada vidējo kopkapitāla daļu, kas attiecināma uz siltumu un koģenerācijas režīmā ražoto elektroenerģiju, kuru nosaka sekojoši:

KKKOĢ=KK x (ĪKQ+ĪPKOĢ– ĪKQ x ĪPKOĢ),

kur KK — kopējā gada vidējā kopkapitāla vērtība.

4. Ekspluatācijā esošām koģenerācijas stacijām viendaļīga siltumenerģijas tarifa gadījumā tarifs tiek aprēķināts, atrodot 5.1. un 5.2.poz. vērtības, pie kurām izpildās nosacījums, ka 5.21.poz. vērtība nepārsniedz 12% un 5.1., 5.2.poz. vērtības ir vienādas ar 4.4. un 4.8.poz. Aprēķina sākumā 5.3.poz. jāievieto 0.

5. Gadījumā, ja siltumenerģijas iepirkuma cena no koģenerācijas stacijas ir zemāk, nekā tiek aprēķināta ar šo metodiku, tad koģenerācijas stacija var aprēķināt elektroenerģijas tarifu, kas nodrošina rentabilitāti, kura nepārsniedz metodikā noteiktos rentabilitātes rādītājus. Elektroenerģijas tarifa aprēķināšanai izmanto tādu pašu kārtību kā 3.8. paragrāfā, bet siltumenerģijas iepirkuma cenu izmantojot kā izejas lielumu. Aprēķinātais elektroenerģijas tarifs nedrīkst pārsniegt elektroenerģijas cenas etalonu.

3.8. Tarifa aprēķināšanas kārtība,

ja tiek noteikts tikai siltumenerģijas tarifs

Koģenerācijas stacijām, aprēķinot tikai siltumenerģijas tarifu, izmaksu pārdale starp elektroenerģiju un siltumenerģiju pēc augšminētās kārtības ir nepieciešama tikai divdaļīga siltumenerģijas tarifa izmantošanas gadījumā. Aprēķinā ietver ienākumus par realizēto elektroenerģijas pārpalikumu, izmantojot koģenerācijas stacijai noteikto iepirkuma tarifu vai vienošanās cenu. Siltumenerģijas tarifa vērtību aprēķina tādu, lai kopējie ienākumi no elektroenerģijas un siltumenerģijas pārdošanas nepārsniedz šajā metodikā noteiktos rentabilitātes rādītājus. Ja koģenerācijas stacija tiek izveidota, uzstādot tvaika turbīnu vai gāzes dzinēju esošā katlumājā vai pie esošās katlumājas, siltumenerģijas cena no šādas koģenerācijas stacijas nedrīkst būt augstāka nekā siltumenerģijas cena no šīs katlumājas pirms turbīnas vai gāzes dzinēja uzstādīšanas, ja pārējie nosacījumi: kurināmā, citu izejvielu cenas un personāla algu līmeņi nemainās.

Tarifa aprēķinu veic pēc sekojošas kārtības:

1. Jaunām koģenerācijas stacijām divdaļīga siltumenerģijas tarifa gadījumā tarifu aprēķinu uzsāk, ievietojot 5.1.poz. koģenerācijas stacijai noteikto elektroenerģijas pārpalikuma iepirkuma cenu vai vienošanās cenu, un 5.2.poz. ievietojot 4.5.poz. vērtību, kuru aprēķina, veicot mainīgo izmaksu pārdali starp elektroenerģiju un siltumenerģiju. Atrod 5.3.poz. vērtību, pie kuras izpildās nosacījums, ka 6.11.poz. vērtība nepārsniedz 9%. 4.2., 4.3., 4.4., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9. un 4.10.poz. vērtības aprēķinā neizmanto. Tabulā 3. visos izmaksu posteņos, kas nav mainīgās izmaksas, iekļauj kopējās izmaksas, tās nedalot starp siltumu un elektroenerģiju. 5.10.poz. ievieto kopējās mainīgās izmaksas.

2. Jaunām koģenerācijas stacijām viendaļīga siltumenerģijas tarifa gadījumā tarifu aprēķinu uzsāk, ievietojot 5.1.poz. koģenerācijas stacijai noteikto elektroenerģijas pārpalikuma iepirkuma cenu vai vienošanās cenu, un 5.3.poz. ievietojot 0. Atrod 5.2.poz. vērtību, pie kuras izpildās nosacījums, ka 6.11.poz. nepārsniedz 9%. Tab.4. vērtības aprēķinā neizmanto. Tabulā 3. iekļauj kopējās izmaksas, tās nedalot starp siltumu un elektroenerģiju.

3. Ekspluatācijā esošām koģenerācijas stacijām divdaļīga siltumenerģijas tarifa gadījumā tarifu aprēķinu uzsāk, ievietojot 5.1.poz. koģenerācijas stacijai noteikto elektroenerģijas pārpalikuma iepirkuma cenu vai vienošanās cenu, un 5.2.poz. ievietojot 4.5.poz. vērtību, kuru aprēķina, veicot mainīgo izmaksu pārdali starp elektroenerģiju un siltumenerģiju. Atrod 5.3.poz. vērtību, pie kuras izpildās nosacījums, ka 5.21. vērtība nepārsniedz 12%. 4.2., 4.3., 4.4., 4.6., 4.7, 4.8., 4.9. un 4.10.poz. vērtības aprēķinā neizmanto. Tabulā 3. visos izmaksu posteņos, kas nav mainīgās izmaksas, iekļauj kopējās izmaksas, tās nedalot starp siltumu un elektroenerģiju. 5.10.poz. ievieto kopējās mainīgās izmaksas.

4. Ekspluatācijā esošām koģenerācijas stacijām viendaļīga siltumenerģijas tarifa gadījumā tarifu aprēķinu uzsāk, ievietojot 5.1.poz. koģenerācijas stacijai noteikto elektroenerģijas pārpalikuma iepirkuma cenu vai vienošanās cenu, un 5.3.poz. ievietojot 0. Atrod 5.2.poz. vērtību, pie kuras izpildās nosacījums, ka 5.21.poz. nepārsniedz 12%. Tab.4. vērtības aprēķinā neizmanto. Tabulā 3. iekļauj kopējās izmaksas, tās nedalot starp siltumu un elektroenerģiju.

4. Elektroenerģijas cenas etalona noteikšana

Elektroenerģijas cenas etalona noteikšanai tiek izmantots aprēķins maksimāli efektīvā kondensācijas elektrostacijā ražotai elektroenerģijai.

Aprēķins elektroenerģijas cenas etalona noteikšanai tiek veikts, izmantojot atšķirīgus pieņēmumus, atkarībā no koģenerācijas stacijā izmantojamā kurināmā veida:

1. Ja koģenerācijas stacijā plānots izmantot dabasgāzi, aprēķins tiek veikts, izmantojot lietderības koeficientu ne mazāku par 55%.

2. Ja koģenerācijas stacijā plānots izmantot ogles, aprēķins tiek veikts, izmantojot lietderības koeficientu ne mazāku par 42%.

3. Ja koģenerācijas stacijā plānots izmantot ogļu, reģeneratīvo resursu un atkritumu maisījumu, aprēķins tiek veikts, izmantojot svērto lietderības koeficientu, kuru nosaka, ņemot vērā katra kurināmā īpatsvaru un pieņemot, ka reģeneratīvo resursu un atkritumu izmantošanas gadījumā lietderības koeficients nav mazāks par 30%.

5. Tarifu griestu noteikšana tarifu pārskata ciklam

5.1. Tarifu griestu formula

Siltumenerģijas un koģenerācijas režīmā saražotās elektroenerģijas tarifu pārskata cikls jaunai koģenerācijas stacijai ir 10 gadi un esošai koģenerācijas stacijai 3 gadi.

Tarifu griestu princips nosaka, ka pārskata cikla laikā faktiskā tarifu vērtība (FTVt) nevienā pārskata cikla brīdī nevar pārsniegt tarifu griestu vērtību (TGVt):

FTVt ² TGVt

Bāzes gadā tarifa griestu vērtība ir vienāda ar bāzes tarifa vērtību. Jaunām koģenerācijas stacijām bāzes tarifa vērtība tiek noteikta pēc šīs metodikas, pamatojoties uz prognozētajām pakalpojuma sniedzēja izmaksām tarifa pārskata cikla periodā. Esošām koģenerācijas stacijām bāzes tarifa vērtība tiek noteikta, pamatojoties uz prognozētajām pakalpojuma sniedzēja izmaksām bāzes gadā.

Izmaksu prognozēs netiek ietverta inflācija, kurināmā un elektroenerģijas cenu izmaiņas, nodokļu un nodevu izmaiņas un citu valsts noteiktu maksājumu izmaiņas, kuru izmaiņu ņem vērā ar neparedzēto izmaiņu faktoru. Tarifu griestu vērtība var tikt pārskatīta tarifu pārskata cikla laikā, pakalpojuma sniedzējam iesniedzot regulatoram jaunu tarifu aprēķinu pēc pakalpojuma sniedzēja ierosinājuma, regulatora ierosinājuma vai brīdī, kad jaunā koģenerācijas stacija kļūst par esošu. Tarifa griestu vērtība, izteikta procentos attiecībā pret bāzes tarifu, tarifu pārskata cikla pirmajam gadam ir 100%. Nākamajos tarifu pārskata cikla gados tarifa griestu vērtības izmaiņas konkrētam gadam aprēķina saskaņā ar formulu:

TGVt = TGVt—1 + ¼TGVt

¼TGVt = PCIt—1 – X + Z

¼TGVt — tarifa griestu vērtības izmaiņas kārtējam tarifa pārskata cikla gadam, [% salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata cikla gadu];

PCIt—1 — patēriņa cenu izmaiņas iepriekšējā kalendārajā gadā, [%].

Patēriņa cenu izmaiņas tiek noteiktas tarifa pārskata cikla otrajam un trešajam gadam, izmantojot publicētos LR Centrālās statistikas pārvaldes datus;

X — efektivitātes izmaiņu faktors, [%].

Efektivitātes izmaiņu faktors tiek noteikts saistībā ar prognozētajām summārā produktivitātes faktora izmaiņām un citiem faktoriem, kuru nozīmību novērtē regulators, [%];

Z — neparedzēto izmaiņu faktors, [%].

Neparedzēto izmaiņu faktoru nosaka pakalpojuma sniedzējs.

Tarifu pārskata cikla kārtējam gadam tarifa griestu vērtība tiek aprēķināta šādi:

TGVt [Ls/MWh] = TGVt—1 [Ls/MWh] x TGVt [%]

5.2. Efektivitātes izmaiņu faktora noteikšana

5.2.1. Efektivitātes izmaiņu faktoru regulators nosaka pirms tarifu pārskata cikla sākuma katram tarifu pārskata cikla gadam (izņemot bāzes gadu) procentos salīdzinājumā ar tarifu pārskata cikla iepriekšējo gadu vai tarifu pārskata cikla bāzes gadu. Šā rādītāja noteikšanas pamatā ir divas savstarpēji saistītas darbības:

1) summārā produktivitātes faktora izmaiņu aprēķināšana, pamatojoties uz pakalpojumu sniedzēja darbības rādītājiem iepriekšējos gados (vēsturiskās produktivitātes metode);

2) efektivitātes izmaiņu faktora noteikšana, pamatojoties uz salīdzinošo vērtēšanu, analīzi un prognozi.

5.2.2. Ar efektivitātes izmaiņu faktora palīdzību tiek izlīdzinātas atšķirības starp pakalpojumu sniedzējam nepieciešamo faktoru (kapitāls, darbaspēks, izejvielas un materiāli) cenu pieaugumu un tautsaimniecībai kopumā nepieciešamo faktoru cenu pieaugumu. Bez tam pakalpojumu sniedzēja būtiska produktivitātes pieauguma gadījumā lietotāju interesēs tiek ierobežots pakalpojumu sniedzēja produktivitātes pieaugumam atbilstošs tarifu pieaugums.

5.2.3. Summārā produktivitātes faktora izmaiņas tiek aprēķinātas, pamatojoties uz pakalpojumu sniedzēja darbības rādītājiem, pēc formulas:

¼ SPF= Q/Y—100%

¼SPF — summārā produktivitātes faktora pieaugums vai samazinājums [procentos salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu];

Q — pakalpojuma kopējās vērtības pieauguma temps [procentos salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu];

Y — pakalpojuma kopējo izmaksu vērtības pieauguma temps [procentos salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu]. Pie tam gan pakalpojuma vērtība, gan ražošanai nepieciešamo faktoru vērtība jāizsaka salīdzināmās cenās.

5.2.4. Lai precīzāk raksturotu efektivitātes izmaiņas un novērstu nejaušas šā rādītāja svārstības, summārā produktivitātes faktora izmaiņas ir jāaprēķina pirms kārtējā tarifu pārskata cikla sākuma pēc iespējas garākam laikposmam (vismaz 3 gadiem), jāizvērtē to dinamika un jāaprēķina izmaiņu vidējā vērtība attiecīgajā laikposmā.

5.2.5. Līdz ar summārā produktivitātes faktora aprēķināšanu regulators veic pakalpojumu sniedzēja salīdzinošo vērtēšanu (benchmarking):

1) efektivitātes izmaiņas izvērtē saistībā ar atbilstošajiem nozares un tautsaimniecības rādītājiem;

2) salīdzina pakalpojumu sniedzēja efektivitātes izmaiņu rādītājus ar atbilstoša profila un līdzīgos apstākļos funkcionējošu uzņēmumu efektivitātes rādītājiem.

5.2.6. Pamatojoties uz salīdzinošo vērtēšanu, kā arī ievērojot papildu apsvērumus, kas saistīti ar uzņēmuma darbības vidi (strukturālas izmaiņas nozarē u.c.) un prognozi par pakalpojumu sniedzēja, nozares un tautsaimniecības attīstību, regulators var koriģēt (palielināt vai samazināt) aprēķināto summāro produktivitātes faktoru un uz veikto aprēķinu, analīzes un prognozes pamata noteikt tarifa griestu formulā iekļaujamā efektivitātes izmaiņu faktora vērtību. Regulators sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam izskaidro savus apsvērumus, kas saistīti ar efektivitātes izmaiņu faktora noteikšanu.

5.3. Neparedzēto izmaiņu faktora pielietošana

Neparedzēto izmaiņu faktora vērtība parasti ir 0. Gadījumā, ja notiek neparedzēto izmaiņu faktorā ietilpstošo izmaksu posteņu pieaugums, pakalpojumu sniedzējs veic attiecīgus aprēķinus, nosakot šī koeficienta vērtību lielāku par 0, ņemot vērā attiecīgo izmaksu īpatsvaru tarifu griestu vērtībā.

Neparedzēto izmaiņu faktors parasti ietver nodokļu un nodevu, citu valsts noteiktu maksājumu, kurināmā un elektroenerģijas cenu izmaiņas.

6. Tarifu noteikšanas procedūra

6.1. Pakalpojumu sniedzēja iesniegto tarifu projektu regulators izvērtē likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteiktajos termiņos.

6.2. Vienlaikus ar siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanas tarifu apstiprināšanu tarifu pārskata ciklam regulators nosaka attiecīgo tarifu griestus bāzes gadam.

6.3. Tarifu pārskata cikla laikā pakalpojumu sniedzējs var iesniegt regulatoram jaunu tarifu projektu.

6.4. Tarifu pārskata cikla laikā pakalpojumu sniedzējs var ierosināt piemērot neparedzēto izmaiņu faktoru, iesniedzot regulatoram motivētu pieprasījumu un aprēķinus jaunas tarifu griestu vērtības noteikšanai, kā arī saskaņā ar šo griestu vērtību aprēķinātu tarifu. Neparedzēto izmaiņu faktoru var piemērot tad, ja neparedzēto izmaiņu radītais iespaids uz izmaksām pārsniedz 5%.

6.5. Ja mainās rentabilitāti ietekmējošie faktori, regulators var ierosināt apstiprināto tarifu pārskatīšanu, tajā skaitā piemērot neparedzēto izmaiņu faktoru. Pēc motivēta ierosinājuma nosūtīšanas pakalpojumu sniedzējam un apstākļu izvērtēšanas regulators var noteikt jaunu tarifa griestu vērtību, kā arī saskaņā ar šo griestu vērtību jaunus tarifus.