6.pielikums

Ministru kabineta

2010.gada 8.jūnija

noteikumiem Nr.521

(Pielikums grozīts ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1352)

Ražošanas ēkas un ražošanas tehnoloģisko iekārtu energoaudita pārskats

komersanta adrese

Saturs

1. Pamatinformācija par ēku un apsaimniekotāju	2

1.1. Pamatinformācija par komersantu	2

1.2. Pamatinformācija par energoauditoru	2

1.3. Pamatinformācija par ēku platībām un tilpumiem (norāda tikai tās telpas, kurām tiks veikti energoefektivitātes pasākumi)	2

1.4. Īsa ražošanas procesa anotācija (ietver informāciju par ražotni kopumā un ēkām, kurās plānoti energoefektivitātes pasākumi)	3

1.5. Informācija par ražošanas ēkas noslogotību	3

1.6. Informācija par tehnoloģijām	3

2. Indikatīvie dati par komersantu	4

2.1. Izejas dati	4

2.2. Aprēķinu rezultāti	4

3. Dati par enerģijas patēriņu	5

4. Papildu informācija. Kontrollielumi	6

4.1. Apkopotie dati	6

4.2. Piezīmes un komentāri	7

5. Datu analīze	8

6. Apsekošanas ziņojums par ražošanas ēkām	8

6.1. Kopsavilkums	8

6.2. Pamatinformācija par auditēto ražošanas ēku	9

7. Analīzes rezultāti	14

8. Ražošanas ēkas apsekošanas fotodokumentācija	17

9. Energoefektivitātes pasākumi	17

9.1. Priekšlikumi ražošanas energoefektivitātes pasākumiem	17

9.2. Ēku renovācijas projekta priekšlikumi	18

9.3. CO2 emisiju izmaiņu prognoze	19

# 1. Pamatinformācija par ēku un apsaimniekotāju

## 1.1. Pamatinformācija par komersantu

| 1. | Nosaukums |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Darbības joma |  |
| 3. | Produkcijas veids |  |
| 4. | Darbinieku skaits |  |
| 5. | Reģistrācijas numurs |  |
| 6. | Juridiskā adrese |  |
| 7. | Kontaktpersona |  |
| 8. | Kontakttālrunis |  |

## 1.2. Pamatinformācija par energoauditoru

| Energoauditors | Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- | --- |
|  | Komersants, ja attiecināms |  |
|  | Komersanta reģistrācijas numurs, ja attiecināms |  |
|  | Tālrunis |  |
|  | Paraksts |  |
|  | Sertifikāta izdevējs |  |
|  | Sertifikāta numurs |  |
| Datumi | Pārskata sagatavošanas datums |  |
|  | Ražošanas ēkas apsekošanas datums |  |

## 1.3. Pamatinformācija par ēku platībām un tilpumiem (norāda tikai tās telpas, kurām tiks veikti energoefektivitātes pasākumi)

| Kopējā platība (m2) |  |
| --- | --- |
| Ražošanas platība (m2) |  |
| Biroju platība (m2) |  |
| Noliktavu platība (m2) |  |
| Kopējais telpu tilpums (m3) |  |
| Ražošanas telpu tilpums (m3) |  |
| Biroju telpu tilpums (m3) |  |
| Noliktavu telpu tilpums (m3) |  |

## 1.4. Īsa ražošanas procesa anotācija (ietver informāciju par ražotni kopumā un ēkām, kurās plānoti energoefektivitātes pasākumi)

## 1.5. Informācija par ražošanas ēkas noslogotību

| Darbības stundu skaits diennaktī |  | Darbības diennakšu skaits nedēļā |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Darbības nedēļu skaits gadā |  | Darbības mēnešu skaits gadā |  |

Piezīme. Var norādīt dažādus laikus dažādiem ražošanas procesiem.

## 1.6. Informācija par tehnoloģijām*

Tehnoloģiskās iekārtas

| Nr. p.k. | Iekārtas tips | Nomināla jauda | Ražošanas gads | Darba stundu skaits gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |
| * Var norādīt tikai tās iekārtas, kurām paredzēts veikt energoefektivitātes pasākumus Piezīmes |  |  |  |

# 2. Indikatīvie dati par komersantu

## 2.1. Izejas dati*

| Nr. p.k. | Gads | n-3 | n-2 | n-1** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ieņēmumi gadā, euro/gadā | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
| 2. | Neto peļņa pirms nodokļu samaksas, euro/gadā | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
| 3. | Produkcijas pašizmaksa, euro/gadā | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
| 4. | Elektroenerģijas izmaksas, euro/gadā | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
| 5. | Dīzeļdegvielas izmaksas, euro /gadā | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
| 6. | Dabasgāzes izmaksas, euro/gadā | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
| 7. | Citu kurināmo izmaksas, euro/gadā | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
| 8. | Kopējās kurināmā izmaksas, euro/gadā | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
| 9. | Kopējās enerģijas izmaksas, euro/gadā | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
| 10. | Kopējais produkcijas daudzums, tonnas/gadā | 1 | 1 | 1 |
| 11. | Elektroenerģijas patēriņš, kWh/gadā | 1 | 1 | 1 |
| 12. | Ar dīzeļdegvielu iegūtās enerģijas patēriņš, kWh/gadā | 1 | 1 | 1 |
| 13. | Ar dabasgāzi iegūtās enerģijas patēriņš, kWh/gadā | 1 | 1 | 1 |
| 14. | Ar citu kurināmo iegūtās enerģijas patēriņš, kWh/gadā | 1 | 1 | 1 |
| 15. | Kopējais kurināmā enerģijas patēriņš, kWh/gadā | 1 | 1 | 1 |
| 16. | Kopējais enerģijas patēriņš, kWh/gadā | 1 | 1 | 1 |

Piezīmes.

1. * Kur iespējams, datus aprēķina par ēkām, kurās plānots veikt energoefektivitātes pasākumus, attiecīgi to norādot tabulā.

2. ** n-2010.gads vai pēdējais gads, par kuru vēl nav pieejami pilnīgi dati.

## 2.2. Aprēķinu rezultāti

| Nr. p.k. | Indikators | Gads | n-3 | n-2 | n-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | Īpatnējās enerģijas izmaksas peļņā | Kopējās enerģijas izmaksas/ Neto peļņa (9/2) | 100 % | 100 % | 100 % |
| 18. | Īpatnējās enerģijas izmaksas produkcijā | Kopējās enerģijas izmaksas/ Produkcijas pašizmaksa (9/3) | 100 % | 100 % | 100 % |
| 19. | Īpatnējās elektroenerģijas izmaksas par enerģiju | Elektroenerģijas izmaksas/ Kopējās enerģijas izmaksas (4/9) | 100 % | 100 % | 100 % |
| 20. | Īpatnējās kurināmā izmaksas par enerģiju | Kopējās kurināmā izmaksas/ Kopējās enerģijas izmaksas (8/9) | 100 % | 100 % | 100 % |
| 21. | Īpatnējais elektroenerģijas patēriņš uz produkcijas vienību | Elektroenerģijas patēriņš/ Kopējais produkcijas daudzums (4/10) | 100 % | 100 % | 100 % |

| 22. | Īpatnējais kurināmā enerģijas patēriņš uz produkcijas vienību | Kurināmā enerģijas patēriņš/ Kopējais produkcijas daudzums (15/10) | 100 % | 100 % | 100 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | Īpatnējais enerģijas patēriņš uz produkcijas vienību | Kopējais enerģijas patēriņš/ Kopējais produkcijas daudzums (16/10) | 100 % | 100 % | 100 % |

# 3. Dati par enerģijas patēriņu

n-3.gads. Enerģijas patēriņš, kWh/mēnesī

| Mēnesis | Elektro- enerģija | Dīzeļ- degviela | Dabas- gāze | Citi kurināmie | Kopējā enerģija | Pro- duk- cija, t/gadā* | Kopējā enerģija/ produkciju, kWh/t* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Janvāris |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 % |
| Februāris |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 % |
| Marts |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 % |
| Aprīlis |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 % |
| Maijs |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 % |
| Jūnijs |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 % |
| Jūlijs |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 % |
| Augusts |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 % |
| Septembris |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 % |
| Oktobris |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 % |
| Novembris |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 % |
| Decembris |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 % |
| Kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 % |

Piezīme. * Ja attiecināms; atļauts lietot citas produkciju raksturojošas mērvienības.

n-2.gads. Enerģijas patēriņš, kWh/mēnesī

| Mēnesis | Elektro- enerģija | Dīzeļ- degviela | Dabas- gāze | Citi kurināmie | Kopējā enerģija | Pro- duk- cija, t/gadā | Kopējā enerģija/ produkciju, kWh/t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Janvāris |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 % |
| Februāris |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 % |
| Marts |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 % |
| Aprīlis |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 % |
| Maijs |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 % |
| Jūnijs |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 % |
| Jūlijs |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 % |
| Augusts |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 % |
| Septembris |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 % |
| Oktobris |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 % |
| Novembris |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 % |
| Decembris |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 % |
| Kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 % |

n-1.gads. Enerģijas patēriņš, kWh/mēnesī

| Mēnesis | Elektro- enerģija | Dīzeļ- degviela | Dabas- gāze | Citi kurināmie | Kopējā enerģija | Pro- duk- cija, t/gadā | Kopējā enerģija/ produkciju, kWh/t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Janvāris |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 % |
| Februāris |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 % |
| Marts |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 % |
| Aprīlis |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 % |
| Maijs |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 % |
| Jūnijs |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 % |
| Jūlijs |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 % |
| Augusts |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 % |
| Septembris |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 % |
| Oktobris |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 % |
| Novembris |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 % |
| Decembris |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 % |
| Kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 % |

# 4. Papildu informācija. Kontrollielumi

## 4.1. Apkopotie dati

Elektroenerģijas tarifu piemērošana

Konstatētās noplūdes (gaiss, tvaiks, ūdens)

Konstatētā nelietderīgi izmantotā enerģija

Konstatētās enerģijas ietaupījuma iespējas

Citi potenciālie enerģijas avoti

## 4.2. Piezīmes un komentāri

Personāla kompetence un informētība

Vadības ieinteresētība un atbildība

Enerģijas patēriņš transporta vajadzībām

Citi enerģijas patēriņi (ja attiecināms)

Izmaiņas energoapgādes sistēmā

Ieguldījumi enerģētikā nākotnē

Citi komentāri un piezīmes

# 5. Datu analīze

Produkcijas daudzuma diagramma (produkcijas daudzums katru mēnesi, katrā gadā – 
n-1, n-2, n-3, ja dažādi produkcijas veidi – vairākas diagrammas)

Elektroenerģijas patēriņa diagramma (elektroenerģijas patēriņš katru mēnesi, katrā 
gadā – n-1, n-2, n-3)

Siltumenerģijas patēriņa diagramma (siltumenerģijas patēriņš katru mēnesi, katrā 
gadā – n-1, n-2, n-3)

Kurināmā patēriņa diagramma  (kurināmā patēriņš katru mēnesi, katrā gadā – n-1, n-2, 
n-3, ja vairāki kurināmā veidi – vairākas diagrammas)

# 6. Apsekošanas ziņojums par ražošanas ēkām

## 6.1. Kopsavilkums

| 1. | Ēkas raksturojums (konstrukcija, lielums, būvniecības gads u.c.) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Atzinums par ēkas vispārējo siltumtehnisko stāvokli un tā atbilstību Latvijas būvnormatīvu prasībām |  |
| 3. | Apkures veids, sistēmas un patēriņa regulēšanas raksturojums |  |
| 4. | Atzinums par ēkas enerģijas patēriņa līmeni apkurei un karstā ūdens sagatavošanai, ievērojot ēkas atrašanās vietas klimata apstākļus |  |
| 5. | Atzinums par ēkas iekštelpu klimatu un termālā komforta līmeni |  |
| 6. | Informācija par līdz šim īstenotajām iniciatīvām vai pasākumiem siltumenerģijas taupības jomā |  |
| 7. | Ieteiktā energoefektivitātes kompleksa pamatojums ēkai (ieguvumi) un ekonomiskā izdevīguma novērtējums |  |
| 8. | Prognozējamās sekas, ja pasākumi netiks veikti |  |
| 9. | Atzinums par ēkas apsaimniekošanu un energovadību, ieteikumi |  |
| 10. | Ierosinājumi tālākai rīcībai ieteikto energoefektivitātes pasākumu īstenošanai |  |

## 6.2. Pamatinformācija par auditēto ražošanas ēku

A. Ēka

6.2.1. Vispārīgā informācija

| 1. | Ēka | konstruktīvais risinājums |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Stāvu kopskaits (bez standarta stāviem atsevišķi jānorāda jumta stāva, mansarda stāva, pagraba stāva un tehniskā stāva esība) |  |
| 3. | Telpas | kopējā platība (m2) |  |
|  |  | telpu augstums (m) |  |
|  |  | aprēķina temperatūra, (oC) |  |
| 4. | Aprēķina platība (m2) Aprēķina tilpums (m3) |  |
| 5. | Ekspluatācijā nodošanas gads |  |
| 6. | Rekonstrukcijas gads (pēdējais) |  |
| 7. | Cita informācija (piemēram, apkures katla pārbaude vai ventilācijas vai gaisa kondicionēšanas, vai rekuperācijas sistēmas pārbaude)* |  |

Piezīme. * Ja energoauditors veic pārbaudi, aizpildīt un pievienot Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumu Nr.40 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju" 4. vai 5.pielikumu.

6.2.2. Informācija par ēkas norobežojošām konstrukcijām

| Nr. p.k. | Norobežojošā konstrukcija | Materiāls | Biezums | Laukums | Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U) | Termiskā tilta siltuma caurlaidības koeficients (ψ) | Termiskā tilta garums | Temperatūras starpība |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mm | m2 | W/(m2*K) | W/(m*K) | m | °C |
| 1. | Ārsienas |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ēkas cokols |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Bēniņu pārsegums |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Jumta pārsegums |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Pagraba pārsegums |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Logi un lodžiju/ balkonu durvis |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Durvis |  |  |  |  |  |  |  |

6.2.3. Ēkas norobežojošo konstrukciju atbilstība būvnormatīvam LBN 002-01

| Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients HT | _________ [W/K] esošais |
| --- | --- |
|  | _________ [W/K] normatīvais, kas aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumiem Nr.495 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"" |

B. Siltuma un karstā ūdens piegāde un sadale

6.2.4. Siltumenerģijas piegāde/ražošana

| Siltumenerģijas piegādes sistēma |
| --- |
| ( centralizēta siltumapgāde | Centralizētās katlumājas efektivitāte ( %) |  |
| ( lokāla siltumapgāde |  |
| katls | Tips/ skaits/uzstādītā jauda, MW |  |  |
|  | ražošanas gads |  |  |
|  | kurināmā veids |  |  |
|  | siltumnesējs | ( ūdens |  |
|  |  | ( tvaiks |  |
|  | lietderības koeficients ( %)* | 100 % noslodze |  |
|  |  | 25 % noslodze |  |
|  |  | 50 % noslodze |  |
|  |  | 75 % noslodze |  |
| Piegādes sistēmas cauruļvadu tīkls | zudumi trasē (%) |  |
| Piezīme. * Aprakstīt, kā noteikts (ar kādu metodi un kādi mērinstrumenti lietoti vai arī no katla režīma kartes, norādot, kad karte ir sastādīta). 6.2.5. Siltuma sadale – apkures sistēma |
| 1. | Apkures sistēma |  | vienas caurules |
|  |  |  | divu cauruļu |
| 2. | Siltummezgla tips |  | atkarīgā pieslēguma shēma |
|  |  |  | neatkarīgā pieslēguma shēma |
| 3. | Cauruļu izolācijas tehniskais stāvoklis |  |
| 4. | Cita informācija |  |

6.2.6. Siltuma zonas ēkā

| Zonas nr. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zonas nosaukums |  |  |  |  |
| Platība (m2) |  |  |  |  |
| Telpu augstums (m) |  |  |  |  |
| Aprēķina temperatūra (oC) |  |  |  |  |
| Aprēķina platības (m2) |  |  |  |  |

6.2.7. Karstā ūdens sadales sistēma

| 1. | Karstā ūdens piegādes vidējā temperatūra (oC) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Aukstā ūdens ieplūdes temperatūra (oC) |  |
| 3. | Karstā ūdens sadales sistēmas tips | ( bez cirkulācijas |
|  |  | ( ar cirkulāciju |
| 4. | Cauruļu izolācijas tehniskais stāvoklis |  |
| 5. | Cita informācija |  |

6.2.8. Ventilācija

| 1. | Ventilācijas sistēmas veids | ( dabīgā |
| --- | --- | --- |
|  |  | ( piespiedu |
| 2. | Gaisa apmaiņa ēkā un tās noteikšanas metode |  | h-1 |
|  |  | noteikšanas metode |  |
| 3 | Ventilējamās telpas platība |  |
| 4. | Cita informācija |  |

6.2.9. Saules siltuma ieguvumi

| 1. | Globālie saules siltuma ieguvumi (kWh/m2 gadā) | Dienvidi | Rietumi | Ziemeļi | Austrumi | Horizontāli |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ēkas vidējais svērtais noēnojums |  | % |
| 3. | Cita informācija |  |

6.2.10. Iekšējie siltuma ieguvumi

| 1. | Vidējie svērtie ieguvumi |  | kW/m3 gadā |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Cita informācija |  |

6.2.11. Dzesēšana

| 1. | Dzesēšanas sistēmas veids/ tehnoloģiju tips/jauda |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Cita informācija |  |

6.2.12. Apgaisme

| 1. | Apgaismes iekārtu raksturojums |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Cita informācija |  |

6.2.13. Tarifi un maksājumi

| Izdevumi | Tarifs, euro/MWh | Vidējais maksājums, euro/m3 mēnesī |
| --- | --- | --- |
| 1. | Apkure |  |  |
| 2. | Karstais ūdens |  |  |
| 3. | Elektroenerģija |  |  |

# 7. Analīzes rezultāti

Enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda emisijas apjoma dati

Piezīme. Oglekļa dioksīda (CO2) emisijas apjomu aprēķina, pamatojoties uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" publicētajiem emisijas faktoriem, kas izmantoti pēdējā siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijā atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumiem Nr.157 "Noteikumi par siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijas nacionālo sistēmu".

Enerģijas patēriņa dati pēc skaitītāju rādījumiem

7.1. Siltumenerģijas patēriņš               TELPU APKURE

| Gads | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris | Vidēji mēnesī | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n-3 | Kopējais enerģijas patēriņš, MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CO2 emisijas apjoms, t* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n-2 | Kopējais enerģijas patēriņš, MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CO2 emisijas apjoms, t* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n-1 | Kopējais enerģijas patēriņš, MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CO2 emisijas apjoms, t* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Piezīme. * Aprēķina,  reizinot kopējo enerģijas patēriņu ar CO2 emisijas faktoru (t CO2 / MWh).

7.2. Siltumenerģijas patēriņš                karstā ūdens sagatavošana

| Gads | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris | Vidēji mēnesī | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n-3 | Kopējais enerģijas patēriņš, MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CO2 emisijas apjoms, t* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n-2 | Kopējais enerģijas patēriņš, MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CO2 emisijas apjoms, t* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n-1 | Kopējais enerģijas patēriņš, MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CO2 emisijas apjoms, t* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Piezīme. * Aprēķina, reizinot kopējo enerģijas patēriņu ar CO2 emisijas faktoru (t CO2 / MWh).

7.3. Aukstā ūdens patēriņš

| Gads | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris | Vidēji mēnesī | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n-3 | Aukstā ūdens patēriņš, m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n-2 | Aukstā ūdens patēriņš, m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n-1 | Aukstā ūdens patēriņš, m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.4. Karstā ūdens patēriņš

| Gads | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris | Vidēji mēnesī | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n-3 | Karstā ūdens patēriņš, m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n-2 | Karstā ūdens patēriņš, m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n-1 | Karstā ūdens patēriņš, m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.5. Elektroenerģijas patēriņš

| Gads | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris | Vidēji mēnesī | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n-3 | Kopējais enerģijas patēriņš, MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CO2 emisijas apjoms, t* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n-2 | Kopējais enerģijas patēriņš, MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CO2 emisijas apjoms, t* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n-1 | Kopējais enerģijas patēriņš, MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CO2 emisijas apjoms, t* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Piezīme. * Aprēķina, reizinot kopējo enerģijas patēriņu ar CO2 emisijas faktoru (t CO2 /MWh).

7.6. Enerģijas patēriņa sadalījums

|  | MWh/gadā* | kWh/m3gadā* | % no kopējā enerģijas patēriņa** |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Apkurei |  |  |  |
| II. Karstā ūdens sagatavošanai |  |  |  |
| III. Elektroenerģijas patēriņš |  |  |  |
| t.sk. kondicionēšanai (dzesēšanai) |  |  |  |
| ventilācijai |  |  |  |
| apgaismojumam un citām iekārtām |  |  |  |
| IV. Kopsumma |  |  | 100 % |

Piezīmes.

1. * Norāda enerģijas patēriņu, kas ir koriģēts saskaņā ar klimatiskajiem apstākļiem.

2. ** Summa veido 100 %.

# 8. Ražošanas ēkas apsekošanas fotodokumentācija

# 9. Energoefektivitātes pasākumi

## 9.1. Priekšlikumi ražošanas energoefektivitātes pasākumiem

9.1.1. Energoefektivitātes novērtējums

|  | kWh/t gadā | MWh/gadā |
| --- | --- | --- |
| Ražošanā izmantotās izmērītās siltumenerģijas energoefektivitātes novērtējums |  |  |
| Ražošanā izmantotās aprēķinātās siltumenerģijas energoefektivitātes novērtējums |  |  |
| Ražošanā izmantotās izmērītās elektroenerģijas energoefektivitātes novērtējums |  |  |
| Ražošanā izmantotās aprēķinātās elektroenerģijas energoefektivitātes novērtējums |  |  |

9.1.2. Enerģijas un oglekļa dioksīda ietaupījumi

| Nr. p.k. | Pasākums1 | Piegādātās enerģijas īpatnējais ietaupījums (uz produkcijas vienību) | Primārās enerģijas īpatnējais ietaupījums | % no esošā izmērītā ražošanas ēkas energo-efektivitātes novērtējuma2 | CO2 emisijas samazinājums3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kWh/t gadā | MWh/gadā | kWh/t gadā | MWh/gadā | % | kg/t gadā |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

Piezīmes.

1 Saskaņā ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajam konkursam pievienoto tehnisko dokumentāciju.

2 Izmērītais ēkas energoefektivitātes novērtējums – energoefektivitātes novērtējums, kuru veic, pamatojoties uz piegādātās un eksportētās enerģijas izmērītajiem daudzumiem.

3 Oglekļa dioksīds (CO2) rodas fosilā kurināmā degšanas procesā enerģijas ražošanai, t.sk. ražošanas procesiem, ēku apkurei, gaisa kondicionēšanai (dzesēšanai), karstā ūdens sagatavošanai, ventilācijai un apgaismojumam. Rēķina no piegādātās enerģijas īpatnējā ietaupījuma.

## 9.2. Ēku renovācijas projekta priekšlikumi

(ieteicamais pasākumu komplekss)

9.2.1. Energoefektivitātes novērtējums

|  | kWh/m3gadā | MWh/gadā |
| --- | --- | --- |
| Ēkās izmērītais siltumenerģijas izmantošanas energoefektivitātes novērtējums |  |  |
| Ēkās aprēķinātais siltumenerģijas izmantošanas energoefektivitātes novērtējums |  |  |
| Ēkās izmērītais elektroenerģijas izmantošanas energoefektivitātes novērtējums |  |  |
| Ēkās aprēķinātais elektroenerģijas izmantošanas energoefektivitātes novērtējums |  |  |

Piezīme. Katrai ražošanas ēkai atsevišķi veic energoefektivitātes vērtējumu.

9.2.2. Enerģijas un oglekļa dioksīda ietaupījumi

| Nr. p.k. | Pasākums1 | Piegādātās enerģijas īpatnējais ietaupījums | Primārās enerģijas īpatnējais ietaupījums | % no esošā izmērītā ēku energo-efektivitātes novērtējuma2 | CO2 emisijas samazinājums3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kWh/m3 gadā | MWh/gadā | kWh/m3 gadā | MWh/gadā | % | kg/m3 gadā |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

Piezīmes.

1 Saskaņā ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajam  konkursam pievienoto būvprojektu un tehnisko dokumentāciju.

2 Izmērītais ēkas energoefektivitātes novērtējums – energoefektivitātes novērtējums, kuru veic, pamatojoties uz piegādātās un eksportētās enerģijas izmērītajiem daudzumiem.

3 Oglekļa dioksīds (CO2) rodas fosilā kurināmā degšanas procesā enerģijas ražošanai, t.sk. ražošanas procesiem, ēku apkurei, gaisa kondicionēšanai (dzesēšanai), karstā ūdens sagatavošanai, ventilācijai un apgaismojumam. Rēķina no piegādātās enerģijas īpatnējā ietaupījuma.

## 9.3. CO2 emisiju izmaiņu prognoze

|  |  | Esošā situācija | Prognoze pēc energo- efektivitātes pasākumu īstenošanas |
| --- | --- | --- | --- |
| Izmērītais CO2 emisijas novērtējums | kgCO2/gadā |  |  |
| Aprēķinātais CO2 emisijas novērtējums | kgCO2/gadā |  |  |

Piezīme. Energoresursu ietaupījumu prognozē saskaņā ar energoaudita ieteikumiem, ražošanas un ēku renovācijas projekta priekšlikumu sadaļu, un to nosaka kā izmērīto CO2 emisiju daudzumu (pamatojoties uz enerģijas patēriņu) pēc pasākumu veikšanas.

# Footnotes

Norādīt pēc ēkā faktiski uzstādītajiem skaitītājiem, piem., TELPU APKURE, KARSTAIS ŪDENS, AUKSTAIS ŪDENS, ELEKTROENERĢIJA; pārskatā ievietot tabulas atbilstoši skaitītāju esībai ēkā. Ja ēkas siltumenerģijas skaitītājs uzskaita gan apkuri, gan karsto ūdeni, dati jānorāda vienā tabulā.

Kopējais enerģijas patēriņš ietver apkures siltuma enerģijas, siltuma enerģijas karstā ūdens sagatavošanai un elektroenerģijas patēriņu.