Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

padomes lēmums Nr.34

(prot. Nr. 7 (103), 11.p.)	Rīgā 2003.gada 29.janvārī

Par elektroenerģijas apgādes tarifu

aprēķinu metodiku apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 2.punktu un otro daļu, padome nolemj:

1. Apstiprināt metodikas:

1.1. “Hidroelektrostaciju saražotās elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika” (pielikumā);

1.2. “Elektroenerģijas pārvades tīklu pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” (pielikumā);

1.3. “Elektroenerģijas sadales tīklu pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” (pielikumā);

1.4. “Elektroenerģijas realizācijas gala tarifu aprēķināšanas metodika” (pielikumā).

2. Noteikt, ka:

2.1. lēmuma 1.punktā minētās metodikas stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”;

2.2. līdz ar 1.punktā minēto metodiku spēkā stāšanos spēku zaudē ar Energoapgādes regulēšanas padomes 26.10.1999. rīkojumu Nr.151 apstiprinātā metodika “Elektroenerģijas realizācijas un tīklu pakalpojumu tarifu aprēķinu metodika”.

Šis lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

padomes priekšsēdētāja I. Šteinbuka

Hidroelektrostaciju saražotās elektroenerģijas

tarifu aprēķināšanas metodika

1. Metodikā lietotie termini

1.1. BĀZES GADS — pirmais tarifu pārskata cikla gads.

1.2. BĀZES TARIFS — atbilstoši izmaksām noteikta ražošanas tarifa vērtība bāzes gadā.

1.3. EFEKTIVITĀTES IZMAIŅU FAKTORS — relatīvais ražošanas efektivitātes, tehnoloģijas un citu paredzamo izmaiņu iespaids uz izmaksām attiecībā pret izmaiņām visā ekonomikā.

1.4. ELEKTROAPGĀDE — enerģētikas jomā veicama uzņēmējdarbība, kurai ir nepieciešama licence.

1.5. ElektroenerĢijaS patĒriŅŠ raŽOŠanas procesa nodroŠināŠanai — uzņēmuma darbības tehnoloģijas un saimniecisko vajadzību nodrošināšanai izlietotā elektroenerģija.

1.6. ElektroEnerĢijas realizācija (ELEKTROENERĢIJAS TIRDZNIECĪBA) — energoapgādes veids, kas ietver elektroenerģijas pārdošanu lietotājiem.

1.7. EnerĢija — šīs metodikas izpratnē: prece ar noteiktu vērtību — iegūtā elektroenerģija.

1.8. EnerĢijas raŽOŠana — energoapgādes veids, kas ietver energoresursu pārveidošanu lietošanai nepieciešamā enerģijā.

1.9. HIDROELEKTROSTACIJA (HES) — elektrostacija, kas ūdens mehānisko enerģiju pārveido elektroenerģijā.

1.10. KOMERCUZSKAITES MĒRAPARĀTS — elektroenerģijas uzskaites mēraparāts vai mēraparātu sistēma elektroenerģijas daudzuma uzskaitei komercnorēķinu nolūkā.

1.11. KORIĢĒTAIS BĀZES TARIFS — attiecīgajam gadam koriģētā bāzes tarifa vērtība.

1.12. KvalificĒtais elektroenerĢijas lietotājs — elektroenerģijas lietotājs, kuram Ministru kabineta noteiktajā kārtībā piešķirtas tiesības slēgt līgumus par elektroenerģijas piegādi (pirkšanu) tieši ar elektroenerģijas ražotāju, kurš darbojas konkrētajā pārvades sistēmā vai atrodas ārpus tās licences darbības zonas.

1.13. LIETOTĀJS — juridiskā vai fiziskā persona, kas uz līguma pamata no energoapgādes uzņēmumiem pērk un savām vajadzībām patērē elektroenerģiju vai lieto to energoapgādē vai cita veida uzņēmējdarbībā.

1.14. NEPAREDZĒTO IZMAIŅU FAKTORS — cenu griestu formulas korekcija saistībā ar neparedzētām izmaiņām.

1.15. PĀRVADES SISTĒMA — 330 kV un 110 kV līniju, elektrostaciju un lietotāju iekārtu, dispečeru vadības, mērīšanas, uzskaites, sakaru un citu palīgiekārtu kopums, kas kalpo elektroenerģijas transportēšanai un kopējās elektroapgādes sistēmas darbības drošumam.

1.16. PĀRVADES SISTĒMAS OPERATORS (PSO) — elektroenerģijas pārvades uzņēmums, kuram izsniegta licence elektroenerģijas pārvadei pa augsta sprieguma tīkliem (110 un vairāk kV) lielos apjomos un kurš garantē elektroapgādes drošumu.

1.17. PĀRVADES TĪKLS — līniju, apakšstaciju, sadalietaišu, kā arī vadības, mērīšanas, uzskaites, sakaru un citu palīgiekārtu kopums elektroenerģijas pārvadīšanai.

1.18. REGULATORS — valsts iestāde, kura saskaņā ar likumu regulē energoapgādi valsts regulējamās nozarēs.

1.19. REGULĒJAMO AKTĪVU BĀZE (RAB) — pakalpojumu sniedzēja īpašumā esošie un nomātie uz regulējamo pakalpojumu attiecināmie pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi, kā arī krājumi. Regulējamo aktīvu vērtībā neietilpst finanšu ieguldījumi, debitoru parādi, vērtspapīri un līdzdalība kapitālos, kā arī naudas līdzekļi. RAB atbilst ilgtermiņa pakalpojumu sniegšanai piesaistītā kapitāla vērtībai (pašu kapitāls un ilgtermiņa kredīti vai atbilstoša nomāto aktīvu kapitāla daļa).

1.20. TARIFU GRIESTI — maksimālais regulēto pakalpojumu tarifu līmenis noteiktā laika periodā.

1.21. TARIFU GRIESTU INDEKSS — inflācijas un efektivitātes izmaiņu faktoru starpība.

1.22. Tarifu pārskata cikls — laika posms, kuram tiek noteikti tarifi.

1.23. TĪKLA KODEKSS (KODEKSS) — elektroapgādes sistēmas saskaņotu darbību reglamentējošas vadības kārtība, kura saskaņota ar elektroenerģijas ražotājiem un sadales sistēmas operatoriem un kuru apstiprina regulators.

1.24. VidĒjā DAUDZGADĪGĀ PIETECE — ūdens daudzums, kas vienā sekundē izplūst caur upes aktīvo šķērsgriezumu mērījuma vietā un aprēķināts kā vidējais aritmētiskais noteiktā novērojumu periodā.

1.25. VIDĒJAIS BĀZES TARIFS — atbilstoši izmaksām noteikta HES ražošanas tarifa vērtība bāzes gadā.

1.26. zudumi Transformatoros — saražoto un elektrotīklā nodoto elektroenerģijas apjomu starpība konkrētā laika periodā, neskaitot ražošanas procesa nodrošināšanai un citām vajadzībām izlietoto elektroenerģiju.

2. Vispārīgie noteikumi un pamatprincipi

2.1. Metodika izstrādāta atbilstoši Enerģētikas likumam, likumam “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”, kā arī citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un piemērojama, nosakot HES saražotās elektroenerģijas tarifu.

2.2. HES saražotās elektroenerģijas tarifu noteikšanai tiek izmantota tarifu griestu metode.

2.3. Regulējamais uzņēmums skaidri un pārskatāmi atspoguļo katra regulējamā pakalpojuma izmaksas, iekļaujot tajās tikai ar regulējamiem pakalpojumiem saistītos aktīvus un darbības. Regulējamais uzņēmums pielieto izmaksu attiecināšanas modeli, tā pamatprincipus, specifikāciju un ieviešanu saskaņojot ar regulatoru. Izmaksu attiecināšanas modelim jābūt visaptverošam.

2.4. Tarifu pārskata cikla ilgums ir trīs gadi. Regulators var pieņemt lēmumu par tarifu pārskata cikla pagarināšanu, ja, beidzoties tarifu pārskata ciklam, nav apstiprināts tarifs nākamajam tarifu pārskata ciklam.

2.5. Kapitāla izmaksu noteikšanai izmanto regulējamo aktīvu bāzi un kapitāla atdeves likmi. Kapitāla atdeves likme ir regulatora noteikta vidējā svērtā likme no pašu kapitālam noteiktās atdeves likmes un aizņemtajam kapitālam noteiktās ilgtermiņa kredītu procentu likmes. Kapitāla atdeves likmi aprēķina noteiktai pašu kapitāla un aizņemtā kapitāla attiecībai. Kapitāla atdeves likmi nosaka tā, lai neietekmētu uzņēmuma izvēli starp pašu kapitāla un aizņemtā kapitāla izmantošanu. Pēc uzņēmuma pieprasījuma pirms tarifu projektu iesniegšanas regulators nosaka kapitāla atdeves likmi.

2.6. Saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” tarifi atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām. Nosakot bāzes tarifu, regulators veic peļņas un izmaksu analīzi un novērtēšanu.

2.7. Tarifu noteikšanas pamatā ir divas savstarpēji saistītas darbības, kuras ietver šī metodika:

1) ekonomiski pamatotu bāzes tarifu noteikšana tarifu pārskata cikla bāzes gadam;

2) tarifu griestu noteikšana tarifu pārskata cikla gadiem.

2.8. Regulators apstiprina HES saražotās elektroenerģijas tarifu griestus.

2.9. Ražotājs visas izmaksas uzrāda ar precizitāti līdz 0,5 tūkstošiem latu [tūkst.Ls] un saražotās elektroenerģijas daudzumu — ar precizitāti līdz 0,5 miljoniem kilovatstundu [milj.kWh].

2.10. HES saražotās elektroenerģijas apjomi tarifu pārskata ciklā tiek plānoti pēc vidējās statistiskās gada ūdens pieteces.

3. HES elektroenerģijas bilance

3.1. HES elektroenerģijas bilanci sastāda, novērtējot ūdens pieteci:

Erealiz.HES = Eraž.HES – E tehn.HES – E zud.HES

Erealiz.HES = Erealiz.HES i.p. + Erealiz.HES eksp.

Eraž.HES — prognozētais HES saražotās elektroenerģijas daudzums [kWh];

Etehn.HES — elektroenerģijas patēriņš ražošanas procesa nodrošināšanai [kWh];

Ezud. HES — zudumi HES transformatoros [kWh];

Erealiz.HES i.p. — prognozējamais HES iekšzemes patēriņam realizējamais elektroenerģijas daudzums [kWh];

Erealiz.HES eksp. — prognozējamais HES eksportam realizējamais elektroenerģijas daudzums [kWh].

4. Tarifu aprēķinā iekļaujamās izmaksas

Tarifu aprēķinā iekļaujamās izmaksas sastāv no kapitāla izmaksām, ekspluatācijas izmaksām un nodokļiem. Kapitāla izmaksas veido kapitāla atdeve un nolietojums. Tarifu aprēķinā ir iekļaujamas tikai tās izmaksas, kas attiecas uz regulējamo pakalpojumu sniegšanu un ir pamatotas.

ISSO = I kap + I ekspl + I īp.nod + I ien.nod

4.1. Kapitāla izmaksas

Kapitāla izmaksas (Ikap) veido kapitāla atdeve un nolietojums (amortizācija). Kapitāla atdevi (P) un nolietojumu (Inol) nosaka atbilstoši metodikā aprakstītajai pieejai.

Ikap = Inol + P

Inol — pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums [Ls];

P — kapitāla atdeve [Ls].

Pamatojoties uz kapitāla atdevi, tarifu pārskata cikla ietvaros tiek analizēta pakalpojumu sniedzēja darbības rentabilitāte. Regulējamais uzņēmums veido tādu kapitāla izmaksu un to attiecināšanas pa pakalpojumiem uzskaiti, kas dod skaidru un nepārprotamu priekšstatu par izmaksu izmaiņām.

4.1.1. Regulējamo aktīvu bāze

Ražošana regulējamo aktīvu bāzes vērtību nosaka tarifu pārskata cikla bāzes gada sākumā, attiecinot uz to tikai izmantojamos aktīvus vai to daļu, aprēķinos izmantojot iepriekšējā gada finanšu pārskata atlikušo bilances vērtību gada beigās.

Ja nepieciešams, RAB sastāvā iekļaujamo aktīvu vērtību regulators var noteikt atšķirīgu no attiecīgo aktīvu bilances vērtības atbilstoši metodikas 4.1.3. punktā aprakstītajai pieejai. Regulators var noteikt arī nepieciešamību veikt pamatlīdzekļu tehniskā stāvokļa un kalpošanas ilguma izvērtējumu.

Nākamā tarifu pārskata cikla bāzes gada sākumā RAB tiek noteikta, pieskaitot iepriekšējā tarifu pārskata cikla bāzes gada sākuma RAB vērtībai tarifu pārskata cikla ietvaros realizētās regulatora akceptētās RAB papildinošās investīcijas un atņemot nolietojumu.

RABt = RABt-1 + INV – Inol

RABt-1 — iepriekšējā tarifu pārskata cikla bāzes gada sākuma RAB vērtība [Ls];

INV — RAB papildinošās investīcijas [Ls];

Inol — pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums [Ls].

4.1.2. Kapitāla atdeves likme

Kapitāla atdevi aprēķina pēc formulas:

P = RAB * wacc

RAB — RAB vērtība tarifu pārskata cikla bāzes gada sākumā [Ls];

wacc — vidējā svērtā kapitāla atdeves likme (%).

Kapitāla atdeve nodrošina īpašnieku un kreditoru ienākumus no veiktajiem ieguldījumiem:

P = P neto progn. + Iproc

Bruto peļņu veido kapitāla atdeve un maksājamie nodokļi:

Pbruto = P + Iīp.nod + Iien.nod = Pneto progn + Iproc + Iīp.nod + Iien.nod

Vidējā svērtā kapitāla atdeves likme tiek aprēķināta šādi:

wacc = re * E/(E + D) + rd * D/(E+D)

re — pašu kapitāla atdeves likme;

E/(E+D) — pašu kapitāla attiecība pret kopējo (pašu un aizņemto) kapitālu;

rd — aizņemtā kapitāla atdeves likme;

D/(E+D) — aizņemtā kapitāla attiecība pret kopējo (pašu un aizņemto) kapitālu.

Pašu kapitāla atdeves likmi nosaka šādi:

re = rf + rc

rf — Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) grupas valstu vidējā valsts ilgtermiņa (bezriska) vērtspapīru % likme;

rc — riska prēmija, kas ietver valsts riska un nozares riska novērtējumu.

Aizņemtā kapitāla atdeves likmi nosaka, vadoties pēc viena no šādiem principiem:

1) aizņemtā kapitāla atdeves likmi nosaka kā vidējo ilgtermiņa kredītu likmi iekšzemes uzņēmumiem, to samazinot par iespējamo apjoma atlaidi regulējamam uzņēmumam;

2) aizņemtā kapitāla atdeves likmi nosaka kā ilgtermiņa valsts parāda vērtspapīru likmes un nozares riska piemaksas summu.

Prognozētā kapitāla atdeve tiek izvērtēta visam tarifu pārskata ciklam, lai noteiktu tarifu pamatotību un pakalpojumu sniedzēja darbības rentabilitāti.

4.1.3. Aktīvu pārvērtēšana RAB noteikšanai

Regulatoram ir tiesības, ja nepieciešams, kapitāla atdeves un nolietojuma noteikšanai pārvērtēt vai uzdot pārvērtēt RAB, izmantojot vienu no metodēm:

1) iegādes vērtība mīnus nolietojums (finansu pārskatu vērtība);

2) iegādes vērtība, indeksēta ar inflācijas rādītāju, mīnus nolietojums;

3) atlikusī aizvietošanas vērtība (aizvietošanas vērtība, ņemot vērā pašreizējās cenas un iespējamās aktīvu kvalitātes izmaiņas, mīnus eksperta noteikts faktiskais nolietojums);

4) tirgus vērtība;

5) atgūstamā vērtība, kas ir augstākā no aktīva tīrās pārdošanas vērtības vai izmantošanas vērtības (diskontētās naudas plūsmas no aktīva izmantošanas).

Papildus aktīvu pārvērtēšanai RAB noteikšanas nolūkos regulators var veikt korekcijas attiecībā uz kapitāla izmaksu noteikšanu, ja atklājas, ka uzņēmums aprēķinos iekļāvis aktīvus vai aktīvu daļu, kuri netiek izmantoti konkrētās uzņēmējdarbības veikšanai (neatgūstamie aktīvi).

4.2. HES kapitāla izmaksu posteņu definīcijas

4.2.1. Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums (Inol)

Pamatlīdzekļu nolietojumā un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumā ietilpst:

Inol = Inol.pam + Inol.nem

4.2.1.1. Pamatlīdzekļu nolietojums (Inol.pam)

Pamatlīdzekļi ir uzņēmuma materiāli jeb lietiski ilgtermiņa ieguldījumi, kam derīgās lietošanas laiks ilgāks par vienu gadu un kas paredzēti produkcijas ražošanai, pakalpojumu sniegšanai, iznomāšanai, uzņēmuma administrēšanas vajadzībām, kā arī citu pamatlīdzekļu saglabāšanai vai remonta vajadzībām.

Pamatlīdzekļu nolietojumu aprēķina, vadoties no starptautiskajiem grāmatvedības standartiem un uzņēmuma pieņemtās politikas. Atsevišķos gadījumos, kad vēsturisku apstākļu dēļ nolietojums ir nepietiekams pamatlīdzekļu atjaunošanai, aprēķinātais nolietojums tiek indeksēts, lai tuvinātu izmaksās iekļaujamo nolietojuma summu pamatlīdzekļu ekonomiskajam nolietojumam visā derīgās lietošanas laikā. Ja indeksa vērtība ir mazāka par 1 vai vienāda ar 1, indeksēšana netiek veikta. Indeksu iegūst, izvēloties mazāko rādītāju no šādām divām attiecībām:

1) pārvērtētās RAB vērtības (saskaņā ar metodikā aprakstīto pieeju) attiecība pret pamatlīdzekļu iegādes vērtību (uzskaitīta pamatlīdzekļu reģistrā) vai

2) tarifu pārskata cikla laikā RAB aprēķinā iekļauto kopējo akceptēto investīciju attiecība pret tarifu pārskata ciklā plānoto kopējo finanšu nolietojumu.

Noteikto indeksu koriģē atbilstoši lietderīgi izmantojamai kapacitātei.

4.2.1.2. Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums (Inol.nem)

Nemateriālie ieguldījumi ir ilgtermiņa ieguldījumu daļa — nemonetāri aktīvi (bezķermeniskas lietas), kuriem nepiemīt fiziska vai materiāla forma, bet kuri uzņēmumam dod ienākumus vai rada apstākļus tā normālam darbam un ienākumu saņemšanai. Nemateriālie ieguldījumi tiek izmantoti ražošanas procesā, pakalpojumu sniegšanai, administratīvajām vajadzībām vai iznomāšanai.

Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumu aprēķina pētniecības un uzņēmuma attīstības izmaksām, koncesiju, patentu, licenču, preču zīmju un citu nemateriālo ieguldījumu izmaksām (izņemot uzņēmuma nemateriālo vērtību), vadoties no starptautiskajiem grāmatvedības standartiem un uzņēmuma pieņemtās politikas.

4.2.2. Kapitāla atdeve

4.2.2.1. Kredītu procentu maksājumi (Iproc)

Kredītu procentu maksājumi ir uz tarifu pārskata periodu attiecināmie maksājumi par ilgtermiņa un īstermiņa aizņēmumiem no kredītiestādēm un citām finanšu institūcijām.

4.2.2.2. Prognozējamā neto peļņa (Pneto progn)

Neto peļņu prognozē, pamatojoties uz regulatora apstiprināto kapitāla atdeves likmi no regulējamo aktīvu bāzes un kredītu procentu maksājumiem.

4.3. Nodokļi

4.3.1. Nekustamā īpašuma nodoklis (Iīp.nod)

Nekustamā īpašuma nodoklis par HES īpašumā esošām ēkām, būvēm un zemi tiek aprēķināts, balstoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

4.3.2. Uzņēmumu ienākuma nodoklis (Iien.nod)

Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek aprēķināts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un starptautiskajiem grāmatvedības standartiem.

4.4. Ekspluatācijas izmaksas

4.4.1. HES ekspluatācijas izmaksas (Iekspl.) ietver šādas pozīcijas:

Iekspl = Ipers + Irem + Isaim + Iūdens

Ipers — personāla un sociālās izmaksas [Ls];

Irem — īpašuma uzturēšanai nepieciešamo un darbuzņēmēju veikto kārtējo ekspluatācijas remontu izmaksas [Ls];

Isaim — pārējās saimnieciskās darbības izmaksas [Ls];

Iūdens — zivju dabisko krājumu zaudējumu kompensācijas, HES ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas un HES ūdenskrātuvju inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izmaksas [Ls].

4.4.2. Personāla izmaksas (Ipers)

Personāla izmaksās ietilpst:

Ipers = Iatl + Isoc.ap+ Iat.pab +Ipers.pār

Iatl — atlīdzība par darbu darbiniekiem, kura tiek aprēķināta saskaņā ar Darba likumu, kā arī piemaksas un prēmijas saskaņā ar darba koplīgumu [Ls];

Isoc.ap — sociālā apdrošināšana: izmaksas, kas ir saistītas ar uzņēmuma darbinieku obligāto sociālo apdrošināšanu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem (Ls);

Iat.pab — atlaišanas pabalsti. Saskaņā ar Darba likumu šajā pozīcijā tiek uzskaitīti pabalsti darbiniekiem, kuri atlaisti pēc darba devēja iniciatīvas. Nosakot atlaišanas pabalsta apjomu, ņem vērā darba koplīgumu [Ls];

Ipers.pār — pārējās personāla izmaksas, t.i., pārējās darba koplīgumā paredzētās izmaksas, iemaksas pensiju fondā un citas personāla izmaksas [Ls].

4.4.3. Īpašuma uzturēšanai nepieciešamo un darbuzņēmēju veikto kārtējo ekspluatācijas remontu izmaksas (Irem)

Kārtējo remontu un citu tādu darbu izmaksas, kuri nepieciešami HES bilancē esošo un nomāto aktīvu un citu ražošanas un administrēšanas aktīvu pamatlīdzekļu (ēku, būvju, iekārtu u.c.) uzturēšanai darba kārtībā un saglabāšanai un kurus veic ārējās organizācijas, jānoraksta tajā pārskata periodā, kurā tās radušās un jāuzskaita šajā pozīcijā. Remontu nepieciešamību nosaka pienākums gādāt par drošu un nepārtrauktu elektroenerģijas ražošanas funkciju izpildi. Remontu izmaksas, kuras tiek kapitalizētas, netiek uzskaitītas šajā pozīcijā.

4.4.4. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (Isaim)

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas ir ar HES saimniecisko darbību saistītās izmaksas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, un nav iekļautas citos izmaksu posteņos.

4.4.5. Zivju dabisko krājumu zaudējumu kompensācijas, HES ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas un HES ūdenskrātuvju inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izmaksas (Iūdens)

Atbilstoši likumā “Par vides aizsardzību” un Civillikuma 1779. pantā noteiktajām prasībām ražošanas uzņēmumam ir jāsedz izdevumi, kuri saistīti ar HES ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbiem un HES ūdenskrātuvju inženieraizsardzības būvju ekspluatāciju Latvijas normatīvajos aktos (MK 1998.gada 18.augusta noteikumi nr. 310) noteiktajā kārtībā.

Lai daļēji kompensētu zivju dabisko krājumu zaudējumus, kas radušies HES darbības rezultātā, un veiktu valsts pasūtījumu zivju atražošanā, katru gadu HES operatoram ir jāsedz izmaksas, kas zivju audzētavām radušās, nodrošinot zivju mazuļu ataudzēšanu, saskaņā ar Valsts zivsaimniecības pārvaldes noteiktajiem apjomiem (MK 2001.gada 8.maija noteikumi nr.188).

5. HES vidējā bāzes tarifa aprēķins

HES saražotās elektroenerģijas vidējo bāzes tarifu aprēķina, balstoties uz HES izmaksām un prognozēto realizējamo elektroenerģijas daudzumu, aprēķina šādi:

I HES

T HES VIDb = ———–

Erealiz.HES

Erealiz.HES — prognozētais HES realizējamais elektroenerģijas daudzums [kWh];

T HES VIDb — vidējais bāzes tarifs [Ls/kWh].

6.Tarifu griestu noteikšana tarifu pārskata ciklam

6.1.Tarifu griestu formula

6.1.1. Tarifu griestu princips noteic, ka pārskata cikla ietvaros faktiskā tarifu vērtība (FTVt) nevienā pārskata cikla brīdī nevar pārsniegt tarifu griestu vērtību (TGVt):

FTVt ² TGVt

6.1.2. Bāzes gadā tarifu griestu vērtība [Ls/kWh] ir vienāda ar vidējo bāzes tarifu vērtību. Vidējā bāzes tarifu vērtība tiek noteikta, pamatojoties uz prognozētajām pakalpojumu sniedzēja izmaksām bāzes gadā. Tarifu griestu vērtība, izteikta procentos attiecībā pret vidējo bāzes tarifu, pārskata cikla pirmajam gadam ir 100%. Nākamajos tarifu pārskata cikla gados vidējā bāzes tarifa griestu vērtības izmaiņas konkrētam gadam aprēķina saskaņā ar formulu, iegūstot koriģēto vidējo bāzes tarifu:

TGVt = TGVt-1+ ¼TGVt

¼TGVt = PCIt-1 – X + Z

¼TGVt — tarifu griestu vērtības izmaiņas kārtējam tarifu pārskata cikla gadam [% salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu];

PCIt-1 — patēriņa cenu izmaiņas iepriekšējā kalendārajā gadā [%].

Patēriņa cenu izmaiņas tiek noteiktas tarifu pārskata cikla otrajam un trešajam gadam, izmantojot publicētos LR Centrālās statistikas pārvaldes datus;

X — efektivitātes izmaiņu faktors [%].

Efektivitātes izmaiņu faktors tiek noteikts saistībā ar prognozētajām summārā produktivitātes faktora izmaiņām un citiem faktoriem, kuru nozīmību novērtē regulators [%];

Z — neparedzēto izmaiņu faktors [%].

Neparedzēto izmaiņu faktoru nosaka pēc pakalpojumu sniedzēja motivēta pieprasījuma.

6.1.3. Tarifu pārskata griestu vērtību [Ls/kWh] otrajam un trešajam pārskata cikla gadam aprēķina šādi:

TGVt = TGVt-1 * ¼TGVt

6.2. Efektivitātes izmaiņu faktora noteikšana

6.2.1. Efektivitātes izmaiņu faktoru regulators nosaka pirms tarifu pārskata cikla sākuma katram tarifu pārskata cikla gadam (izņemot bāzes gadu) procentos salīdzinājumā ar tarifu pārskata cikla iepriekšējo gadu vai tarifu pārskata cikla bāzes gadu. Šā rādītāja noteikšanas pamatā ir divas savstarpēji saistītas darbības:

1) summārā produktivitātes faktora izmaiņu aprēķināšana, pamatojoties uz pakalpojumu sniedzēja darbības rādītājiem iepriekšējos gados (vēsturiskās produktivitātes metode);

2) efektivitātes izmaiņu faktora noteikšana, pamatojoties uz salīdzinošo vērtēšanu, analīzi un prognozi.

6.2.2. Ar efektivitātes izmaiņu faktora palīdzību tiek izlīdzinātas atšķirības starp pakalpojumu sniedzējam nepieciešamo faktoru (kapitāls, darbaspēks, izejvielas un materiāli) cenu pieaugumu un tautsaimniecībai kopumā nepieciešamo faktoru cenu pieaugumu. Bez tam pakalpojumu sniedzēja būtiska produktivitātes pieauguma gadījumā lietotāju interesēs tiek ierobežots pakalpojumu sniedzēja produktivitātes pieaugumam atbilstošs tarifu pieaugums.

6.2.3. Summārā produktivitātes faktora izmaiņas tiek aprēķinātas, pamatojoties uz pakalpojumu sniedzēja darbības rādītājiem, pēc formulas:

¼ SPF= Q/Y – 100%

¼SPF — summārā produktivitātes faktora pieaugums vai samazinājums [procentos salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu];

Q — pakalpojuma kopējās vērtības pieauguma temps [procentos salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu];

Y — pakalpojuma kopējo izmaksu vērtības augšanas temps [procentos salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu]. Pie tam gan pakalpojuma vērtība, gan ražošanai nepieciešamo faktoru vērtība jāizsaka salīdzināmās cenās.

6.2.4. Lai precīzāk raksturotu efektivitātes izmaiņas un novērstu nejaušas šā rādītāja svārstības, summārā produktivitātes faktora izmaiņas ir jāaprēķina pirms kārtējā tarifu pārskata cikla sākuma pēc iespējas garākam laikposmam (vismaz 3 gadiem), jāizvērtē to dinamika un jāaprēķina izmaiņu vidējā vērtība attiecīgajā laikposmā.

6.2.5. Līdz ar summārā produktivitātes faktora aprēķināšanu regulators veic pakalpojumu sniedzēja salīdzinošo vērtēšanu:

1) efektivitātes izmaiņas izvērtē saistībā ar atbilstošajiem nozares un tautsaimniecības rādītājiem,

2) salīdzina pakalpojumu sniedzēja efektivitātes izmaiņu rādītājus ar atbilstoša profila un līdzīgos apstākļos funkcionējošu uzņēmumu efektivitātes rādītājiem.

6.2.6. Pamatojoties uz salīdzinošo vērtēšanu, kā arī ievērojot papildu apsvērumus, kas saistīti ar uzņēmuma darbības vidi (strukturālas izmaiņas nozarē u.c.), un prognozi par pakalpojumu sniedzēja, nozares un tautsaimniecības attīstību, regulators var koriģēt (palielināt vai samazināt) aprēķināto summāro produktivitātes faktoru un uz veikto aprēķinu, analīzes un prognozes pamata noteikt tarifa griestu formulā iekļaujamā efektivitātes izmaiņu faktora vērtību. Regulators sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam izskaidro savus apsvērumus, kas saistīti ar efektivitātes izmaiņu faktora noteikšanu.

6.3. Neparedzēto izmaiņu faktora pielietošana

Neparedzēto izmaiņu faktora vērtība parasti ir 0. Ja regulators saņem uzņēmuma motivētu pieprasījumu un attiecīgus aprēķinus, kas atspoguļo nepieciešamību noteikt šā koeficienta vērtību lielāku par 0, regulators izvērtē pieprasījuma pamatotību. Ja pieprasījums ir pamatots, regulators akceptē uzņēmuma prasību.

Neparedzēto izmaiņu faktors parasti ietver nodokļu, citu valsts noteiktu maksājumu vai cenu izmaiņas, attiecībā uz HES - arī būtiskas novirzes no vidējās statistiskās gada ūdens pieteces.

7. Tarifu noteikšanas procedūra

7.1 Tarifu projekta izstrādāšana un iesniegšana

7.1.1. Tarifu projektu elektroenerģijas ražotājs izstrādā saskaņā ar šo metodiku, nosakot izmaksas. Tarifu projektu veido bāzes tarifu aprēķini un tos pamatojošās izmaksas.

7.1.2. Elektroenerģijas ražošanas tarifus aprēķina tā, lai atbilstoši tiem prognozētie ieņēmumi nepārsniedz tarifu griestu prognozētos ieņēmumus.

7.1.3. Elektroenerģijas ražotājs ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms kārtējā tarifu pārskata cikla sākuma iesniedz regulatoram tarifu aprēķinu projektu kopā ar tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu.

7.2. Tarifu projekta izvērtēšana

7.2.1.Tarifu projektu regulators izvērtē likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteiktajos termiņos.

7.2.2.Tarifu projekta izvērtēšanas laikā ražošanas pakalpojumu sniedzējs var iesniegt tarifu projekta labojumus un papildinājumus.

7.3.Tarifu noteikšana tarifu pārskata ciklam

7.3.1. Vienlaikus ar bāzes tarifa apstiprināšanu tarifu pārskata ciklam regulators nosaka elektroenerģijas ražošanas tarifa griestus bāzes gadam.

7.3.2. Izvērtēto elektroenerģijas ražošanas tarifu regulators apstiprina vai noraida, izvērtējot tā atbilstību šīs metodikas 7.1.2. punktam. Regulatora apstiprinātais HES ražošanas tarifs ir spēkā līdz jauna tarifa apstiprināšanai.

7.3.3. Ne vēlāk kā 60 dienas pirms tarifu pārskata cikla kārtējā gada (izņemot bāzes gadu) sākuma regulators metodikā noteiktā kārtībā nosaka tarifa griestus tarifu pārskata cikla kārtējam gadam.

7.3.4. Tarifu pārskata cikla laikā ražotājs sniedzējs var iesniegt regulatoram jauna tarifu projekta pieteikumu.

7.3.5. Tarifu pārskata cikla laikā ražotājs var ierosināt piemērot neparedzēto izmaiņu faktoru, iesniedzot regulatoram motivētu pieprasījumu un aprēķinus par jaunas tarifa griestu vērtības noteikšanu, kā arī saskaņā ar šo griestu vērtību aprēķinātu bāzes tarifu. Neparedzēto izmaiņu faktoru var piemērot tad, ja neparedzēto izmaiņu radītais iespaids uz izmaksām pārsniedz 5%.

7.3.6. Ja mainās rentabilitāti ietekmējošie faktori, regulators var ierosināt ražošanas tarifa pārskatīšanu, kā arī piemērot neparedzēto izmaiņu faktoru. Pēc motivēta ierosinājuma nosūtīšanas ražošanas pakalpojumu sniedzējam un apstākļu izvērtēšanas regulators var noteikt jaunu tarifa griestu vērtību, kā arī šai griestu vērtībai atbilstošu jaunu ražošanas tarifu.

7.3.7. Sagatavojot elektroenerģijas ražošanas tarifus nākamajam tarifu pārskata ciklam, tiek ņemtas vērā iepriekšējā tarifu pārskata cikla faktiskās elektroenerģijas izstrādes atšķirības no aprēķinā iekļautajām prognozēm.

Elektroenerģijas pārvades tīklu pakalpojumu

tarifu aprēķināšanas metodika

1. Metodikā lietotie termini

1.1. BĀZES GADS — pirmais tarifu pārskata cikla gads.

1.2. BĀZES TARIFS — atbilstoši izmaksām noteikta pārvades pakalpojuma tarifa vērtība bāzes gadā.

1.3. DIFERENCĒTIE TARIFI — specifiski pakalpojumu tarifi, kas ir saistoši pakalpojumu izmantotājam.

1.4. EFEKTIVITĀTES IZMAIŅU FAKTORS — relatīvais ražošanas efektivitātes, tehnoloģijas un citu paredzamo izmaiņu iespaids uz izmaksām attiecībā pret izmaiņām visā ekonomikā.

1.5. ELEKTROAPGĀDE — enerģētikas jomā veicama uzņēmējdarbība, kurai ir nepieciešama licence.

1.6. ElektroenerĢijas patĒriŅŠ tehnoloĢiskām vajadzĪbām — uzņēmuma darbības tehnoloģijas nodrošināšanai izlietotā elektroenerģija.

1.7. ElektroenerĢijas zudumi — elektrotīklam pievadīto un no elektrotīkla aizvadīto elektroenerģijas apjomu starpība attiecīgā laika periodā, neskaitot elektroenerģijas patēriņu tehnoloģiskām vajadzībām.

1.8. KOMERCUZSKAITES MĒRAPARĀTS — elektroenerģijas uzskaites mēraparāts vai mēraparātu sistēma elektroenerģijas daudzuma uzskaitei komercnorēķinu nolūkā.

1.9. KORIĢĒTAIS VIDĒJAIS BĀZES TARIFS — attiecīgajam gadam koriģētā vidējā bāzes tarifa vērtība.

1.10. KvalificĒtais elektroenerĢijas lietotājs — elektroenerģijas lietotājs, kuram Ministru kabineta noteiktajā kārtībā piešķirtas tiesības slēgt līgumus par elektroenerģijas piegādi (pirkšanu) tieši ar elektroenerģijas ražotāju, kurš darbojas konkrētajā pārvades sistēmā vai atrodas ārpus tās licences darbības zonas.

1.11. LIETOTĀJS — juridiskā vai fiziskā persona, kas uz līguma pamata no energoapgādes uzņēmumiem pērk un savām vajadzībām patērē elektroenerģiju vai lieto to energoapgādē vai cita veida uzņēmējdarbībā.

1.12. NEPAREDZĒTO IZMAIŅU FAKTORS — cenu griestu formulas korekcija saistībā ar neparedzētām izmaiņām.

1.13. PĀRVADES SISTĒMA — 330 kV un 110 kV līniju, elektrostaciju un lietotāju iekārtu, dispečeru vadības, mērīšanas, uzskaites, sakaru un citu palīgiekārtu kopums, kas kalpo elektroenerģijas transportēšanai un kopējās elektroapgādes sistēmas darbības drošumam.

1.14. PĀRVADES SISTĒMAS OPERATORS (PSO) — elektroenerģijas pārvades uzņēmums, kuram izsniegta licence elektroenerģijas pārvadei pa augsta sprieguma tīkliem (110 un vairāk kV) lielos apjomos un kurš garantē elektroenerģijas apgādes drošumu.

1.15. REGULATORS — valsts iestāde, kura saskaņā ar likumu regulē energoapgādi valsts regulējamās nozarēs.

1.16. REGULĒJAMO AKTĪVU BĀZE (RAB) — pakalpojumu sniedzēja īpašumā esošie un nomātie uz regulējamo pakalpojumu attiecināmie pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi, kā arī krājumi. Regulējamo aktīvu vērtībā neietilpst finanšu ieguldījumi, debitoru parādi, vērtspapīri un līdzdalība kapitālos, kā arī naudas līdzekļi. RAB atbilst ilgtermiņa pakalpojumu sniegšanai piesaistītā kapitāla vērtībai (pašu kapitāls un ilgtermiņa kredīti vai atbilstoša nomāto aktīvu kapitāla daļa).

1.17. SADALES SISTĒMAS OPERATORS (SSO) — elektroapgādes uzņēmuma izveidota struktūrvienība, kas garantē lietotāju drošu un stabilu apgādi ar elektroenerģiju un kas saņem elektroenerģiju no PSO un vietējiem neatkarīgajiem elektroenerģijas ražotājiem, pārvada elektroenerģiju pa elektrisko tīklu 6–20 kV un 0,4 kV sprieguma līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20kV.

1.18. SADALES SISTĒMA — līniju, apakšstaciju, sadalietaišu, dispečeru vadības, mērīšanas, uzskaites, sakaru un citu palīgiekārtu kopums elektroenerģijas sadalīšanai pa elektrisko tīklu 6–20 kV un 0,4 kV sprieguma līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20kV.

1.19. TARIFU GRIESTI — maksimālais regulētu pakalpojumu tarifu līmenis noteiktā laika periodā.

1.20. TARIFU GRIESTU INDEKSS — inflācijas un efektivitātes izmaiņu faktoru starpība.

1.21. Tarifu pārskata cikls — laika periods, kuram tiek noteikti tarifi.

1.22. TĪKLA JAUDAS UZTURĒŠANA — pakalpojums, kas tiek sniegts lietotājiem un ir saistīts ar lietotājam paredzētā pārvades tīkla jaudas uzturēšanu.

1.23. TĪKLA KODEKSS (KODEKSS) — elektroapgādes sistēmas saskaņotu darbību reglamentējošas vadības kārtība, kura saskaņota ar elektroenerģijas ražotājiem un sadales sistēmas operatoriem un kuru apstiprina regulators.

1.24. VIDĒJAIS BĀZES TARIFS — atbilstoši izmaksām noteikta pārvades pakalpojuma tarifa vērtība bāzes gadā.

1.25. VietĒjie NeatkarĪgie elektroenerĢijas raŽotāji — Latvijā esošās elektrostacijas, kuras pārdod saražoto elektroenerģiju attiecīgajam sistēmas operatoram par cenu, kas atbilst Enerģētikas likumam vai Ministru kabineta noteikumiem.

2. Vispārīgie noteikumi un pamatprincipi

2.1. Metodika izstrādāta atbilstoši Enerģētikas likumam, likumam “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”, Elektroenerģijas piegādes un lietošanas noteikumiem, kā arī citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un piemērojama, nosakot pārvades pakalpojumu tarifus.

2.2. Pakalpojumu tarifu noteikšanai tiek izmantota tarifu griestu metode.

2.3. Regulējamais uzņēmums skaidri un pārskatāmi atspoguļo katra regulējamā pakalpojuma izmaksas, iekļaujot tajās tikai ar regulējamiem pakalpojumiem saistītos aktīvus un darbības. Regulējamais uzņēmums pielieto izmaksu attiecināšanas modeli, tā pamatprincipus, specifikāciju un ieviešanu saskaņojot ar regulatoru. Izmaksu attiecināšanas modelim jābūt visaptverošam.

2.4. Tarifu pārskata cikla ilgums ir trīs gadi. Regulators var pieņemt lēmumu par tarifu pārskata cikla pagarināšanu, ja, beidzoties tarifu pārskata ciklam, nav apstiprināts tarifs nākamajam tarifu pārskata ciklam.

2.5. Kapitāla izmaksu noteikšanai izmanto regulējamo aktīvu bāzi un kapitāla atdeves likmi. Kapitāla atdeves likme ir regulatora noteikta vidējā svērtā likme no pašu kapitālam noteiktās atdeves likmes un aizņemtajam kapitālam noteiktās ilgtermiņa kredītu procentu likmes. Kapitāla atdeves likmi aprēķina noteiktai pašu kapitāla un aizņemtā kapitāla attiecībai. Kapitāla atdeves likmi nosaka tā, lai neietekmētu uzņēmuma izvēli starp pašu kapitāla un aizņemtā kapitāla izmantošanu. Pēc uzņēmuma pieprasījuma pirms tarifu projektu iesniegšanas regulators nosaka kapitāla atdeves likmi.

2.6. Saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” tarifi atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām. Nosakot bāzes tarifu, regulators veic peļņas un izmaksu analīzi un novērtēšanu.

2.7. Tarifu noteikšanas pamatā ir divas savstarpēji saistītas darbības, kuras ietver šī metodika:

1) ekonomiski pamatotu bāzes tarifu noteikšana tarifu pārskata cikla bāzes gadam;

2) tarifu griestu noteikšana tarifu pārskata cikla gadiem.

2.8. Regulators apstiprina pārvades pakalpojumu vidējo tarifu griestus.

2.9. Pārvades pakalpojumu sniedzējs visas izmaksas uzrāda ar precizitāti līdz 0,5 tūkstošiem latu [tūkst.Ls] un pārvadītās elektroenerģijas daudzumu - ar precizitāti līdz 0,5 miljoniem kilovatstundu [milj.kWh].

2.10. Ņemot vērā, ka 110 kV un 330 kV pārvades tīkli darbojas paralēli, lai nodrošinātu pārvades sistēmas darbības drošumu, pārvades pakalpojumu izmaksas lietotājiem, kuri pieslēgti pie 110 kV vai 330 kV sprieguma līmeņa, nav atšķirīgas.

2.11. Tranzīta plūsmu radītie papildu zudumi pārvades tīklā tiek kompensēti, balstoties uz divpusējiem pārvades sistēmas operatoru noslēgtiem līgumiem.

2.12. Pārvades tīkla uzstādītā jauda lietotājiem tiek noteikta kā 110/20-10-6 kV transformatoru nominālo jaudu summa atbilstoši šo transformatoru tehniskajām pasēm, savukārt ražotājiem tā tiek noteikta kā pieprasītā jauda pašpatēriņa vajadzībām, ja elektrostacija elektroenerģiju neražo.

3. Pārvades tīkla elektroenerģijas bilance

Pārvades pakalpojumu sniedzēja elektroenerģijas bilanci sastāda, novērtējot elektroenerģijas iekšzemes patēriņu (ieskaitot kvalificēto elektroenerģijas lietotāju patēriņu), elektroenerģijas patēriņu tehnoloģiskām vajadzībām un elektroenerģijas zudumus pārvades tīklā. Pārvadīto elektroenerģiju iedala:

1) sadales tīkliem pārvadītajā elektroenerģijā;

2) kvalificētajiem lietotājiem pārvadītajā elektroenerģijā.

Pārvades pakalpojumu sniedzējs pārvada ražošanas uzņēmumu saražoto elektroenerģiju, importēto elektroenerģiju, kā arī kvalificēto elektroenerģijas lietotāju iepirkto elektroenerģiju saskaņā ar savstarpēji noslēgtajiem līgumiem.

Pārvades pakalpojumu tarifu aprēķināšanai tiek sastādīta izvērsta elektroenerģijas bilance:

EPSO tehn = EPSO tehn 330kV + EPSO tehn 110kV

EPSO zud = EPSO zud 330kV + EPSO zud 110 kVlīn + EPSO zud 110 kV transf

EPSO pārv SSO = EPSO – EPSO tehn – EPSO zud – E PSOnod.liet.110kV

EPSO pārv = EPSO pārv KL + EPSO pārv SS0 + E PSOnod.liet.110kV

EPSO nod.liet.110kV — prognozējamais no 110 kV tīkla lietotājiem nodotās elektroenerģijas daudzums [kWh];

EPSO pārv — prognozējamais Latvijas patēriņam pa 330 kV un 110 kV tīkliem pārvadītais elektroenerģijas daudzums [kWh];

EPSO — prognozējamais pārvades sistēmai pievadītās elektroenerģijas daudzums [kWh];

EPSO zud — elektroenerģijas zudumi: no ražošanas uzņēmumiem un ārvalstīm saņemto un sadales sistēmas operatoriem un elektroenerģijas kvalificētajiem lietotājiem pārvadīto elektroenerģijas apjomu starpība gada laikā, neskaitot elektroenerģijas patēriņu tehnoloģiskām vajadzībām un ar tranzītu saistītos zudumus [kWh];

EPSO zud 330kV — elektroenerģijas zudumi 330 kV līnijās un autotransformatoros, neskaitot elektroenerģijas patēriņu tehnoloģiskām vajadzībām [kWh];

EPSO zud 110kVlīn — elektroenerģijas zudumi 110 kV līnijās, neskaitot elektroenerģijas patēriņu tehnoloģiskām vajadzībām [kWh];

EPSOzud110kV transf — elektroenerģijas zudumi 110 kV transformatoros, neskaitot elektroenerģijas patēriņu tehnoloģiskām vajadzībām [kWh];

EPSO tehn — pārvades tīklā darbības tehnoloģijas nodrošināšanai izlietotā elektroenerģija (tai skaitā šunta reaktoru patēriņš, sinhrono kompensātoru patēriņš un kondensatoru bateriju patēriņš) [kWh];

EPSO tehn 330kV — 330 kV sadalietaisēs un autotransformatoros darbības tehnoloģijas nodrošināšanai izlietotā elektroenerģija (tai skaitā šunta reaktoru patēriņš un sinhrono kompensātoru patēriņš) [kWh];

EPSOtehn 110kV — 110/6-20 kV apakšstacijās darbības tehnoloģijas nodrošināšanai izlietotā elektroenerģija (tai skaitā kondensatoru bateriju patēriņš) [kWh];

EPSO pārv KL — prognozējamais kvalificētajiem elektroenerģijas lietotājiem pārvadītais elektroenerģijas daudzums [kWh];

EPSO pārv SSO — prognozējamais sadales sistēmas operatoram no 110/6-20 kV apakšstacijām pārvadītais elektroenerģijas daudzums [kWh].

4. Tarifu aprēķinā iekļaujamās izmaksas

Tarifu aprēķinā iekļaujamās izmaksas sastāv no kapitāla izmaksām, ekspluatācijas izmaksām un nodokļiem. Kapitāla izmaksas veido kapitāla atdeve un nolietojums. Tarifu aprēķinā ir iekļaujamas tikai tās izmaksas, kas attiecas uz regulējamo pakalpojumu sniegšanu un ir pamatotas.

IPSO = I kap + I ekspl + I īp.nod + I ien.nod

4.1. Kapitāla izmaksas

Kapitāla izmaksas (Ikap) veido kapitāla atdeve un nolietojums (amortizācija). Kapitāla atdevi (P) un nolietojumu (Inol) nosaka atbilstoši metodikā aprakstītajai pieejai.

Ikap = Inol + P

Inol — pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums [Ls];

P — kapitāla atdeve [Ls].

Pamatojoties uz kapitāla atdevi, tarifu pārskata cikla ietvaros tiek analizēta pakalpojumu sniedzēja darbības rentabilitāte. Regulējamais uzņēmums veido tādu kapitāla izmaksu un to attiecināšanas pa pakalpojumiem uzskaiti, kuras dod skaidru un nepārprotamu priekšstatu par izmaksu izmaiņām.

4.1.1. Regulējamo aktīvu bāze

Pārvades regulējamo aktīvu bāzes vērtību nosaka tarifu pārskata cikla bāzes gada sākumā, attiecinot uz to tikai izmantojamos aktīvus vai to daļu, aprēķinos izmantojot iepriekšējā gada finanšu pārskata atlikušo bilances vērtību gada beigās.

Pamatlīdzekļus, kas iegūti par maksu (pieslēguma maksu), kura saņemta no lietotāja, neiekļauj RAB vērtībā, un šo pamatlīdzekļu nolietojums nav jāsedz ar tarifu. Ņemot vērā, ka pamatlīdzekļus, kas iegūti par pieslēguma maksu, neiekļauj RAB vērtībā, tarifu aprēķināšanas vajadzībām uzņēmums nevar plānot kapitāla atdevi no attiecīgajiem aktīviem.

Ja nepieciešams, RAB sastāvā iekļaujamo aktīvu vērtību regulators var noteikt atšķirīgu no attiecīgo aktīvu bilances vērtības atbilstoši metodikas 4.1.3. punktā aprakstītajai pieejai. Regulators var noteikt arī nepieciešamību veikt pamatlīdzekļu tehniskā stāvokļa un kalpošanas ilguma izvērtējumu.

Nākamā tarifu pārskata cikla bāzes gada sākumā RAB tiek noteikta, pieskaitot iepriekšējā tarifu pārskata cikla bāzes gada sākuma RAB vērtībai tarifu pārskata cikla ietvaros realizētās regulatora akceptētās RAB papildinošās investīcijas un atņemot nolietojumu.

RABt = RABt-1 + INV – Inol

RABt-1 — iepriekšējā tarifu pārskata cikla bāzes gada sākuma RAB vērtība [Ls];

INV – RAB papildinošās investīcijas [Ls];

Inol – pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums [Ls].

4.1.2. Kapitāla atdeves likme

Kapitāla atdevi aprēķina pēc formulas:

P = RAB * wacc

RAB — RAB vērtība tarifu pārskata cikla bāzes gada sākumā [Ls];

wacc — vidējā svērtā kapitāla atdeves likme (%).

Kapitāla atdeve nodrošina īpašnieku un kreditoru ienākumus no veiktajiem ieguldījumiem [Ls]:

P = P neto progn. + Iproc

Bruto peļņu veido kapitāla atdeve un maksājamie nodokļi [Ls]:

Pbruto = P + Iīp.nod + Iien.nod = Pneto progn + Iproc + Iīp.nod + Iien.nod

Vidējā svērtā kapitāla atdeves likme tiek aprēķināta šādi:

wacc = re * E/(E + D) + rd * D/(E+D)

re — pašu kapitāla atdeves likme;

E/(E+D) — pašu kapitāla attiecība pret kopējo (pašu un aizņemto) kapitālu;

rd — aizņemtā kapitāla atdeves likme;

D/(E+D) — aizņemtā kapitāla attiecība pret kopējo (pašu un aizņemto) kapitālu.

Pašu kapitāla atdeves likmi nosaka šādi:

re = rf + rc

rf — Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) grupas valstu vidējā valsts ilgtermiņa (bezriska) vērtspapīru % likme;

rc — riska prēmija, kas ietver valsts riska un nozares riska novērtējumu.

Aizņemtā kapitāla atdeves likmi nosaka, vadoties pēc viena no šādiem principiem:

1) aizņemtā kapitāla atdeves likmi nosaka kā vidējo ilgtermiņa kredītu likmi iekšzemes uzņēmumiem, to samazinot par iespējamo apjoma atlaidi regulējamam uzņēmumam;

2) aizņemtā kapitāla atdeves likmi nosaka kā ilgtermiņa valsts parāda vērtspapīru likmes un nozares riska piemaksas summu.

Prognozētā kapitāla atdeve tiek izvērtēta visam tarifu pārskata ciklam, lai noteiktu tarifu pamatotību un pakalpojumu sniedzēja darbības rentabilitāti.

4.1.3. Aktīvu pārvērtēšana RAB noteikšanai

Regulatoram ir tiesības, ja nepieciešams, kapitāla atdeves un nolietojuma noteikšanai pārvērtēt vai uzdot pārvērtēt RAB, izmantojot vienu no šādām metodēm:

1) iegādes vērtība mīnus nolietojums (finanšu pārskatu vērtība);

2) iegādes vērtība, indeksēta ar inflācijas rādītāju, mīnus nolietojums;

3) atlikusī aizvietošanas vērtība (aizvietošanas vērtība, ņemot vērā pašreizējās cenas un iespējamās aktīvu kvalitātes izmaiņas, mīnus eksperta noteikts faktiskais nolietojums);

4) tirgus vērtība;

5) atgūstamā vērtība, kas ir augstākā no aktīva tīrās pārdošanas vērtības vai izmantošanas vērtības (diskontētās naudas plūsmas no aktīva izmantošanas).

Papildus aktīvu pārvērtēšanai RAB noteikšanas nolūkos regulators var veikt korekcijas attiecībā uz kapitāla izmaksu noteikšanu, ja atklājas, ka uzņēmums aprēķinos iekļāvis aktīvus vai aktīvu daļu, kuri netiek izmantoti konkrētās uzņēmējdarbības veikšanai (neatgūstamie aktīvi).

4.2. Pārvades sistēmas operatora kapitāla izmaksu posteņu definīcijas

4.2.1. Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums (Inol)

Pamatlīdzekļu nolietojumā un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumā ietilpst:

Inol = Inol.pam + Inol.nem

4.2.1.1. Pamatlīdzekļu nolietojums (Inol.pam)

Pamatlīdzekļi ir uzņēmuma materiāli jeb lietiski ilgtermiņa ieguldījumi, kam derīgās lietošanas laiks ir ilgāks par vienu gadu un kas paredzēti produkcijas ražošanai, pakalpojumu sniegšanai, iznomāšanai, uzņēmuma administrēšanas vajadzībām, kā arī citu pamatlīdzekļu saglabāšanai vai remonta vajadzībām.

Pamatlīdzekļu nolietojumu aprēķina, vadoties no starptautiskiem grāmatvedības standartiem un uzņēmuma pieņemtās politikas. Atsevišķos gadījumos, kad vēsturisku apstākļu dēļ nolietojums ir nepietiekams pamatlīdzekļu atjaunošanai, aprēķinātais nolietojums tiek indeksēts, lai tuvinātu izmaksās iekļaujamo nolietojuma summu pamatlīdzekļu ekonomiskajam nolietojumam visā derīgās lietošanas laikā. Ja indeksa vērtība ir mazāka par 1 vai vienāda ar 1, indeksēšana netiek veikta. Indeksu iegūst, izvēloties mazāko rādītāju no šādām divām attiecībām:

1) pārvērtētās RAB vērtības (saskaņā ar metodikā aprakstīto pieeju) attiecība pret pamatlīdzekļu iegādes vērtību (uzskaitīta pamatlīdzekļu reģistrā) vai

2) tarifu pārskata cikla laikā RAB aprēķinā iekļauto kopējo akceptēto investīciju attiecība pret tarifu pārskata ciklā plānoto kopējo finanšu nolietojumu.

Noteikto indeksu koriģē atbilstoši lietderīgi izmantojamai kapacitātei.

4.2.1.2. Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums (Inol.nem)

Nemateriālie ieguldījumi ir ilgtermiņa ieguldījumu daļa — nemonetāri aktīvi (bezķermeniskas lietas), kuriem nepiemīt fiziska vai materiāla forma, bet kuri uzņēmumam dod ienākumus vai rada apstākļus tā normālam darbam un ienākumu saņemšanai. Nemateriālie ieguldījumi tiek izmantoti ražošanas procesā, pakalpojumu sniegšanai, administratīvajām vajadzībām vai iznomāšanai.

Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumu aprēķina pētniecības un uzņēmuma attīstības izmaksām, koncesiju, patentu, licenču, preču zīmju un citu nemateriālo ieguldījumu izmaksām (izņemot uzņēmuma nemateriālo vērtību), vadoties no starptautiskajiem grāmatvedības standartiem un uzņēmuma pieņemtās politikas.

4.2.2. Kapitāla atdeve

4.2.2.1. Kredītu procentu maksājumi (Iproc)

Kredītu procentu maksājumi ir uz tarifu pārskata periodu attiecināmie procentu maksājumi par ilgtermiņa un īstermiņa aizņēmumiem no kredītiestādēm un citām finanšu institūcijām.

4.2.2.2. Prognozējamā neto peļņa (Pneto progn)

Neto peļņu prognozē, pamatojoties uz regulatora apstiprināto kapitāla atdeves likmi no regulējamo aktīvu bāzes un kredītu procentu maksājumiem.

4.3. Nodokļi

4.3.1. Nekustamā īpašuma nodoklis (Iīp.nod)

Nekustamā īpašuma nodoklis par pārvades uzņēmuma īpašumā esošām ēkām, būvēm un zemi tiek aprēķināts, balstoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

4.3.2. Uzņēmumu ienākuma nodoklis (Iien.nod)

Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek aprēķināts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un starptautiskajiem grāmatvedības standartiem.

4.4. Ekspluatācijas izmaksas

Pārvades sistēmas operatora ekspluatācijas izmaksas (Iekspl.) ietver šādas pozīcijas:

Iekspl = Itehn.pro + Ipers + Irem + Isaim – Ikomp.tr

Ipers — personāla un sociālās izmaksas [Ls];

Itehn.pro — maksa par elektroenerģijas zudumiem un tehnoloģiskā procesa nodrošināšanu pārvades tīklā [Ls];

Irem — īpašuma uzturēšanai nepieciešamo un darbuzņēmēju veikto kārtējo ekspluatācijas remontu izmaksas [Ls];

Isaim — pārējās saimnieciskās darbības izmaksas [Ls];

Ikomp.tr — kompensācija par elektrisko tīklu ekspluatāciju tranzīta plūsmas nodrošināšanai: aprēķina kā starpību starp ieņēmumiem no tranzīta pakalpojumiem un izdevumiem par tranzīta zudumiem [Ls].

4.4.1. Izmaksas, kas saistītas ar elektroenerģijas pārvadīšanas zudumiem un tehnoloģiskā procesa nodrošināšanu pārvades tīklā (Itehn.pro )

Maksā par elektroenerģijas zudumiem un tehnoloģiskā procesa nodrošināšanu pārvades tīklā ietilpst:

Itehn.pro = Izud.tehn + Ifrek + Iav.rez + Ireg.rez

Izmaksas (Izud.tehn) ir saistītas ar attiecīgā laika periodā pārvades tīklam pievadītās un no pārvades tīkla aizvadītās enerģijas apjomu starpību, un tās veido elektroenerģijas pārvades zudumi un elektroenerģijas patēriņš tehnoloģiskām vajadzībām.

4.4.1.1. Izmaksas, kas saistītas ar elektroenerģijas pārvades zudumiem, patēriņu tehnoloģiskām vajadzībām un tehnoloģiskā procesa nodrošināšanu pārvades tīklā

Izudtehn = Izud + Itehn = Ezud *Cvid.el.en.iep + Etehn* Cvid.el.en.iep

Cvid.el.en.iep — prognozējamā vidējā iepirkuma elektroenerģijas cena (sistēmas cena) [Ls/kWh];

Ezud — prognozējamie elektroenerģijas zudumi pārvades tīklā [kWh];

Etehn — prognozējamais elektroenerģijas patēriņš tehnoloģiskām vajadzībām pārvades tīklā [kWh];

Izud — maksa par elektroenerģijas zudumiem pārvades tīklā [Ls];

Iteh — maksa par elektroenerģijas patēriņu tehnoloģiskām vajadzībām [Ls].

4.4.1.2. Maksa par frekvences uzturēšanu (Ifrek)

Iepriekš noteikta apjoma jaudas rezerves uzturēšana elektrostacijās ar realizācijas laiku atbilstoši energosistēmu apvienības izdotajām tehniskajām prasībām un nepieciešama, lai energosistēma piedalītos kopējās energosistēmu apvienības frekvences regulēšanā.

4.4.1.3. Maksa par avārijas jaudas rezervju uzturēšanu (Iav.rez)

Iepriekš noteiktu jaudas rezervju uzturēšana, atbilstoši sistēmas drošuma prasībām, kuras apjoms noteikts, atbilstoši lielākajai ģenerējošai vienībai energosistēmā.

4.4.1.4. Maksa par regulēšanas jaudas rezervju uzturēšanu (Ireg.rez)

Iepriekš noteikta jaudas rezerve, kura nepieciešama, lai nosegtu novirzes no plānotā energosistēmas patēriņa ar realizācijas laiku, atbilstoši energosistēmu apvienības izdotajām tehniskajām prasībām.

4.4.2. Personāla izmaksas (Ipers)

Personāla izmaksās ietilpst:

Ipers = Iatl + Isoc.ap+ Iat.pab +Ipers.pār

Iatl — atlīdzība par darbu darbiniekiem, kura tiek aprēķināta saskaņā ar Darba likumu, kā arī piemaksas un prēmijas saskaņā ar darba koplīgumu [Ls];

Isoc.ap — sociālā apdrošināšana: izmaksas, kas ir saistītas ar uzņēmuma darbinieku obligāto sociālo apdrošināšanu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem (Ls);

Iat.pab — atlaišanas pabalsti. Saskaņā ar Darba likumu šajā pozīcijā tiek uzskaitīti pabalsti darbiniekiem, kuri atlaisti pēc darba devēja iniciatīvas. Nosakot atlaišanas pabalsta apjomu, ņem vērā darba koplīgumu [Ls];

Ipers.pār — pārējās personāla izmaksas, t.i., pārējās darba koplīgumā paredzētās izmaksas, iemaksas pensiju fondā un citas personāla izmaksas [Ls].

4.4.3. Īpašuma uzturēšanai nepieciešamo un darbuzņēmēju veikto kārtējo ekspluatācijas remontu izmaksas (Irem)

Kārtējo remontu un citu tādu darbu izmaksas, kuri nepieciešami pārvades sistēmas operatora bilancē esošo un nomāto pārvades aktīvu un citu ražošanas un administrēšanas aktīvu pamatlīdzekļu (ēku, būvju, iekārtu u.c.) uzturēšanai darba kārtībā un saglabāšanai un kurus veic ārējās organizācijas, jānoraksta tajā pārskata periodā, kurā tās radušās un jāuzskaita šajā pozīcijā. Remontu nepieciešamību nosaka pienākums gādāt par drošu un nepārtrauktu elektroenerģijas pārvades funkciju izpildi. Remontu izmaksas, kuras tiek kapitalizētas, netiek uzskaitītas šajā pozīcijā.

4.4.4. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (Isaim)

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas ir ar uzņēmuma saimniecisko darbību saistītās izmaksas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, un nav iekļautas citos izmaksu posteņos.

4.5. Kompensācija par elektrisko tīklu ekspluatāciju tranzīta plūsmas nodrošināšanai (Ikomp.tr)

Kompensācija par elektrisko tīklu ekspluatāciju tranzīta plūsmas nodrošināšanai tiek aprēķināta kā starpība starp ieņēmumiem no tranzīta pakalpojumiem un izmaksām tranzīta zudumu segšanai.

5. Izmaksu attiecināšanas principi

Kopējās pārvades sistēmas operatora izmaksas (IPSO), kas saistītas ar regulējamo pakalpojumu sniegšanu, attiecina uz pakalpojumiem, lai noteiktu katra pakalpojuma izmaksas.

IPSO = Ielek + Ijaud

Kopējās pārvades sistēmas operatora izmaksas tiek iedalītas divās grupās:

1) izmaksas, kas ir saistītas ar elektroenerģijas pārvadi (Ielek);

2) izmaksas, kas ir saistītas ar pārvades sistēmas uzturēšanu un attīstību un nepieciešamas, lai nodrošinātu sistēmas funkcionēšanu un drošumu un noteiktas jaudas piegādi lietotājiem neatkarīgi no pārvadītās elektroenerģijas daudzuma(Ijaud).

Daļa pārvades uzņēmuma izmaksu attiecas tikai uz elektroenerģijas pārvadi, daļa — gan uz elektroenerģijas pārvadi, gan tīkla jaudas uzturēšanai.

Pārvades izmaksas (Ipārv), kuras ir tieši attiecināmas uz pārvades pakalpojumu:

1) maksa par elektroenerģijas zudumiem (Izud) un elektroenerģijas patēriņu tehnoloģiskām vajadzībām (Itehn);

2) maksa par frekvences uzturēšanu (primārās regulēšanas rezerves uzturēšanu) (Ifrek);

3) maksa par avārijas jaudas rezervju uzturēšanu (Iav.rez);

4) maksa par regulēšanas jaudas rezervju uzturēšanu (Ireg.rez).

Ipārv = Itehn.pro.

Ipārv = Izud + Itehn + Ifrek + Iav.rez + Ireg.rez

Pārvades izmaksas, kas attiecināmas gan uz tīklu jaudas uzturēšanu, gan pārvades pakalpojumu(Ikop):

1) pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums (Inol);

2) personāla izmaksas (Ipers);

3) pārējās saimnieciskās darbības izmaksas(Isaim);

4) īpašuma uzturēšanai nepieciešamo un darbuzņēmēju veikto kārtējo ekspluatācijas remontu izmaksas (Irem);

5) kredītu procentu maksājumi (Iproc);

6) nekustamā īpašuma nodoklis (Iīp.nod);

7) uzņēmumu ienākuma nodoklis(Iien.nod);

8) prognozētā neto peļņa(Pneto progn).

Maksu par tīkla jaudas uzturēšanu nosaka katram pārvades tīkla operatora pakalpojumu lietotājam, balstoties uz katram lietotājam paredzēto jaudu. Pārvades tīkla operatora pakalpojumu lietotāji var būt gan sadales tīklu operatori, gan tieši pie pārvades tīkla pieslēgtie lietotāji.

Izmaksas, kas saistītas ar elektroenerģijas pārvadi (Ielek):

Ielek = Ipārv + k * ( Inol +Ipers+ Irem + Isaim + Iproc + Iīp.nod + Iien.nod – Ikomp.tr + Pneto progn)

Ipārv = Izud +Itehn+ Ifrek+ Iav.rez+ Ireg.rez

Koeficients k nosaka, cik liela daļa no katras izmaksu pozīcijas tiek izmantots elektroenerģijas pārvades pakalpojuma sniegšanai.

Izmaksas, kas saistītas ar lietotāju uzstādītās tīkla jaudas uzturēšanu un attīstīšanu (Ijaud):

Ijaud = (1-k) * ( Inol +Ipers+ Irem + Isaim + Iproc +Iīp.nod + Iien.nod – Ikomp.tr + Pneto progn)

Koeficients (1-k) nosaka, cik liela daļa no katras izmaksu pozīcijas tiek izmantota pārvades pakalpojuma sniegšanai.

6.Pārvades pakalpojuma vidējā bāzes tarifa aprēķins

Aprēķina kopējās pārvades sistēmas operatora izmaksas, kas saistītas ar regulējamo pakalpojumu sniegšanu:

IPSO = Ikap + Iekspl = Ielek + Ijaud

Kopējās pārvades sistēmas operatora izmaksas:

IPSO = Inol + Itehn.pro + Ipers + Irem + Isaim +Iproc+ Iīp.nod + Iien.nod - Ikomp.tr + Pneto

Pārvadītās elektroenerģijas vidējo bāzes tarifu aprēķina, balstoties uz pārvades sistēmas operatora izmaksām un Latvijas vajadzībām pārvadīto elektroenerģijas daudzumu:

I PSO

T PSO VID b. = ———–

EPSO pārv.

TPSO VID b. — vidējais pārvadītās elektroenerģijas bāzes tarifs [Ls/kWh];

EPSO pārv. — pārvadītais elektroenerģijas daudzums [kWh].

7. Pārvades bāzes pakalpojumu aprēķins

pēc piederības robežas

7.1. Pārvades pakalpojumu bāzes tarifi lietotājiem, kuru elektrisko tīklu piederības robeža ir 110 kV līnijās

7.1.1. Vidējais pārvades bāzes tarifs 110 kV līnijām

Pārvades sistēmas operatora vidējās izmaksas uz 1 kWh elektroenerģijas pārvadei pa 110 kV līnijām (T’110 līn vid.):

I’ PSO

T’110 līn vid. = ———–

EPSO pārv

I’PSO — pārvades sistēmas operatora izmaksas, kas attiecināmas uz elektroenerģijas piegādi lietotājiem, kuru piederības robeža ir 110 kV līnijās.

I’ PSO = I’kap + I’ekspl = I’elek + I’jaud

Vidējais pārvades bāzes tarifs lietotājiem, kuru piederības robeža ir 110 kV līnijās (T110 līn vid.):

T 110 līn vid. = T’ 110 līn vid.

7.1.2. Elektroenerģijas pārvadīšanas bāzes tarifs

Izmaksas, kas attiecināmas gan uz tīklu jaudas uzturēšanu, gan pārvades pakalpojumu 110 kV līnijās (I’kop):

I’kop = I’nol +I’pers+ I’rem + I’saim  + I’proc +I’īp.nod + I’ien.nod + P’neto progn – Ikomp.tr

Ar elektroenerģijas pārvadi saistītās izmaksas:

I’elek 110 kv līn. = I’pārv + k * I’kop

I’pārv = I’zud +I’tehn+ I’frek+ I’av.rez+ I’reg.rez

Koeficients k nosaka, cik liela daļa no katras izmaksu pozīcijas tiek izmantota pārvades pakalpojuma sniegšanai.

Maksa par elektroenerģijas zudumiem un elektroenerģijas patēriņu tehnoloģiskām vajadzībām:

I’zud = (EPSOzud 330kV + EPSOzud 110kVlīn)* Cvid iepirk

I’tehn = EPSOtehn 330kV * Cvid iepirk

I’pārv = I’zud + I’tehn

Pārvades sistēmas operatora izmaksas uz 1 kWh elektroenerģijas pārvadei pa 110 kV līnijām (T’elek 110 līn):

T’elek 110 līn = I’elek 110 līn / E PSO pārv

Elektroenerģijas pārvadīšanas bāzes tarifs lietotājiem, kuru piederības robeža ir 110 kV līnijās (Telek 110 līn):

Telek 110 līn = T’elek 110 līn

7.1.3. Bāzes tarifs par tīkla jaudas uzturēšanu

Izmaksas, kas saistītas ar lietotāju uzstādītās tīkla jaudas uzturēšanu un attīstīšanu:

I’jaud = (1–k) * I’kop

Koeficients (1–k) nosaka, cik liela daļa no katras izmaksu pozīcijas tiek izmantota uzstādītās tīkla jaudas uzturēšanai un attīstīšanai.

Pārvades sistēmas operatora izmaksas uz 1 kW jaudas uzturēšanai 110 kV līnijās (T’jaud 110 līn):

T’jaud 110 līn = I’jaud / N

Bāzes tarifs par tīkla jaudas uzturēšanu un attīstīšanu lietotājiem, kuru piederības robeža ir 110 kV līnijās (Tjaud 110 līn):

Tjaud 110 līn = T’jaud 110 līn

7.2. Pārvades pakalpojumu bāzes tarifi lietotājiem, kuru elektrisko tīklu piederības robeža ir 110 kV sadalēs

7.2.1. Vidējais pārvades bāzes pakalpojuma tarifs

Pārvades sistēmas operatora vidējās izmaksas uz 1 kWh 110kV sadalēs (T”110 sad vid.):

I” PSO

T”110 sad vid. = —————————–

EPSO pārv – EPSOnod liet 110 līn

I”PSO — pārvades sistēmas operatora izmaksas, kas attiecas uz elektroenerģijas piegādi 110 kV sadalēs:

I”PSO = I”kap + I”ekspl = I”elek + I”jaud

Vidējais pārvades bāzes pakalpojuma tarifs lietotājiem, kuru piederības robeža ir 110 kV sadalēs (T110 sad vid):

T110 sad vid = T’110 līn vid. + T”110 sad vid

7.2.2. Elektroenerģijas pārvadīšanas bāzes tarifs

Izmaksas, kas attiecināmas gan uz tīkla jaudas uzturēšanu, gan pārvades pakalpojumu 110 kV sadalēs (I”kop):

I”kop = I”nol + I”pers+ I”rem + I”saim + I”proc + I”īp.nod + I”ien.nod + P”neto progn

Izmaksas, kas saistītas ar elektroenerģijas pārvadi:

I”elek = I”pārv + k * I”kop

I”pārv = I”zud + I”tehn

Koeficients k nosaka, cik liela daļa no katras izmaksu pozīcijas tiek izmantota pārvades pakalpojuma sniegšanai.

Maksa par elektroenerģijas zudumiem un elektroenerģijas patēriņu tehnoloģiskajām vajadzībām:

I”zud = E PSOzud 110 sad * Cvid iepirk

I”tehn = EPSOtehn 110 sad * Cvid iepirk

I”pārv = I”zud + I”tehn

Pārvades sistēmas operatora izmaksas uz 1 kWh elektroenerģijas pārvadei 110 kV sadalēs (T”elek 110 sad):

T”elek 110 sad = I”elek / (EPSO pārv. – EPSO nod liet 110 līn )

Elektroenerģijas pārvadīšanas bāzes tarifs lietotājiem, kuru piederības robeža ir 110 kV sadalēs (Telek 110 sad):

Telek 110 sad = T’ elek 110 līn + T” elek 110 sad

7.2.3. Bāzes tarifs par tīkla jaudas uzturēšanu

Izmaksas, kas saistītas ar lietotāju uzstādītās tīkla jaudas uzturēšanu un attīstīšanu:

I”jaud = (1–k) * I”kop

Koeficients (1–k) nosaka, cik liela daļa no katras izmaksu pozīcijas tiek izmantota tīkla jaudas uzturēšanai un attīstīšanai.

Pārvades sistēmas operatora izmaksas uz 1 kW jaudas uzturēšanai 110 kV sadalēs (T”jaud 110 sad):

T” jaud 110 sad = I”jaud / N – Nliet 110 līn

Bāzes tarifs par tīkla jaudas uzturēšanu un attīstīšanu lietotājiem, kuru piederības robeža ir 110 kV sadalēs (Tjaud 110 sad):

Tjaud 110 sad = T’ jaud 110 līn + T” jaud 110 sad

7.3. Pārvades pakalpojumu bāzes tarifi lietotājiem, kuru elektrisko tīklu piederības robeža ir pēc 110/6-20 kV transformatora

7.3.1. Vidējais pārvades bāzes tarifs

Pārvades sistēmas operatora vidējās izmaksas uz 1 kWh 110 /6-20kV transformatoros (T’ 110 tr vid):

I PSOtr

T’ 110 tr vid. = ————

EPSO pārv SP

IPSO tr — pārvades sistēmas operatora izmaksas, kas attiecas uz elektroenerģijas pārvadi pa 110/6-20 kV transformatoriem.

IPSO tr = Ikap tr + Iekspl tr = Ielek tr + Ijaud tr

Vidējais pārvades bāzes pakalpojuma tarifs lietotājiem, kuru piederības robeža ir pēc 110/6-20 kV transformatora (T110 tr vid.):

T110 tr vid = T’110 līn vid + T”110 sad vid + T’110 tr vid

7.3.2. Elektroenerģijas pārvadīšanas bāzes tarifs

Izmaksas, kas attiecināmas gan uz tīklu jaudas uzturēšanu, gan elektroenerģijas pārvadi 110/6-20 kV transformatoros (Ikoptr) :

Ikop tr = Inol tr +Ipers tr+ Irem tr + Isaim tr + Iproc tr + Iīp.nod tr + Iien.nod tr + Pneto progn tr

Izmaksas, kas saistītas ar elektroenerģijas pārvadi:

Ielek tr = Ipārv tr + k * Ikop tr

Ipārv tr = Izud tr + Itehn tr

Koeficients k nosaka, cik liela daļa no katras izmaksu pozīcijas tiek izmantota pārvades pakalpojuma sniegšanai.

Maksa par elektroenerģijas zudumiem un elektroenerģijas patēriņu tehnoloģiskām vajadzībām:

Izud tr = E PSOzud 110 tr * Cvid iepirk

Itehn tr = EPSOtehn 110 tr * Cvid iepirk

Ipārv tr = Izud tr + Itehn tr

Pārvades sistēmas operatora izmaksas uz 1 kWh elektroenerģijas pārvadei pa 110/6-20 kV transformatoriem (T’elek 110 tr):

T’elek 110 tr = I elek tr / E PSO pārv SSO

Elektroenerģijas pārvades bāzes tarifs lietotājiem, kuru piederības robeža ir pēc 110/6-20 kV transformatora (T elek 110 tr):

T elek 110 tr = T’ elek 110 līn + T” elek 110 sad + T’ elek 110 tr

7.3.3. Bāzes tarifs par tīkla jaudas uzturēšanu

Izmaksas, kas saistītas ar lietotāju uzstādītās tīkla jaudas uzturēšanu un attīstīšanu:

Ijaud tr = (1–k) * Ikop tr

Koeficients (1–k) nosaka, cik liela daļa no katras izmaksu pozīcijas tiek izmantota uzstādītās tīkla jaudas uzturēšanai un attīstīšanai.

Pārvades sistēmas operatora izmaksas uz 1 kW jaudas uzturēšanai un attīstīšanai 110/6-20 kV transformatoros (T’jaud 110 tr):

T’jaud 110 tr = Ijaud tr / N PSO

Bāzes tarifs par tīkla jaudas uzturēšanu un attīstīšanu lietotājiem, kuru piederības robeža ir pēc 110/6-20 kV transformatora (Tjaud 110 tr):

Tjaud 110 tr = T’jaud 110 līn + T”jaud 110 sad + T’jaud 110 tr

8.Tarifu griestu noteikšana tarifu pārskata ciklam

8.1.Tarifu griestu formula

8.1.1. Tarifu griestu princips noteic, ka pārskata cikla ietvaros faktiskā tarifu vērtība (FTVt) nevienā pārskata cikla brīdī nevar pārsniegt tarifu griestu vērtību (TGVt):

FTVt ² TGVt

8.1.2. Bāzes gadā tarifu griestu vērtība [Ls/kWh] ir vienāda ar vidējo bāzes tarifu vērtību. Vidējā bāzes tarifu vērtība tiek noteikta, pamatojoties uz prognozētajām pakalpojumu sniedzēja izmaksām bāzes gadā. Tarifu griestu vērtība, izteikta procentos attiecībā pret vidējo bāzes tarifu, pārskata cikla pirmajam gadam ir 100%. Nākamajos tarifu pārskata cikla gados vidējā bāzes tarifa griestu vērtības izmaiņas konkrētam gadam aprēķina saskaņā ar formulu, iegūstot koriģēto vidējo bāzes tarifu:

TGVt = TGVt-1 + ¼TGVt

¼TGVt = PCIt-1 – X + Z

¼TGVt — tarifu griestu vērtības izmaiņas kārtējam tarifu pārskata cikla gadam [% salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu];

PCIt-1 — patēriņa cenu izmaiņas iepriekšējā kalendārajā gadā [%].

Patēriņa cenu izmaiņas tiek noteiktas tarifu pārskata cikla otrajam un trešajam gadam, izmantojot publicētos LR Centrālās statistikas pārvaldes datus;

X — efektivitātes izmaiņu faktors [%].

Efektivitātes izmaiņu faktors tiek noteikts saistībā ar prognozētajām summārā produktivitātes faktora izmaiņām un citiem faktoriem, kuru nozīmību novērtē regulators [%];

Z — neparedzēto izmaiņu faktors [%].

Neparedzēto izmaiņu faktoru nosaka pēc pakalpojumu sniedzēja motivēta pieprasījuma.

8.1.3. Tarifu pārskata griestu vērtību [Ls/kWh] otrajam un trešajam pārskata cikla gadam aprēķina šādi:

TGVt = TGVt-1 * ¼TGVt

8.2. Efektivitātes izmaiņu faktora noteikšana

8.2.1. Efektivitātes izmaiņu faktoru regulators nosaka pirms tarifu pārskata cikla sākuma katram tarifu pārskata cikla gadam (izņemot bāzes gadu) procentos salīdzinājumā ar tarifu pārskata cikla iepriekšējo gadu vai tarifu pārskata cikla bāzes gadu. Šā rādītāja noteikšanas pamatā ir divas savstarpēji saistītas darbības:

1) summārā produktivitātes faktora izmaiņu aprēķināšana, pamatojoties uz pakalpojumu sniedzēja darbības rādītājiem iepriekšējos gados (vēsturiskās produktivitātes metode);

2) efektivitātes izmaiņu faktora noteikšana, pamatojoties uz salīdzinošo vērtēšanu, analīzi un prognozi.

8.2.2. Ar efektivitātes izmaiņu faktora palīdzību tiek izlīdzinātas atšķirības starp pakalpojumu sniedzējam nepieciešamo faktoru (kapitāls, darbaspēks, izejvielas un materiāli) cenu pieaugumu un tautsaimniecībai kopumā nepieciešamo faktoru cenu pieaugumu. Bez tam pakalpojumu sniedzēja būtiska produktivitātes pieauguma gadījumā lietotāju interesēs tiek ierobežots pakalpojumu sniedzēja produktivitātes pieaugumam atbilstošs tarifu pieaugums.

8.2.3. Summārā produktivitātes faktora izmaiņas tiek aprēķinātas, pamatojoties uz pakalpojumu sniedzēja darbības rādītājiem, pēc formulas:

¼ SPF= Q/Y – 100%

¼SPF — summārā produktivitātes faktora pieaugums vai samazinājums [procentos salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu];

Q — pakalpojuma kopējās vērtības pieauguma temps [procentos salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu];

Y — pakalpojuma kopējo izmaksu vērtības pieauguma temps [procentos salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu]. Pie tam gan pakalpojuma vērtība, gan ražošanai nepieciešamo faktoru vērtība jāizsaka salīdzināmās cenās.

8.2.4. Lai precīzāk raksturotu efektivitātes izmaiņas un novērstu nejaušas šā rādītāja svārstības, summārā produktivitātes faktora izmaiņas ir jāaprēķina pirms kārtējā tarifu pārskata cikla sākuma pēc iespējas garākam laikposmam (vismaz 3 gadiem), jāizvērtē to dinamika un jāaprēķina izmaiņu vidējā vērtība attiecīgajā laikposmā.

8.2.5. Līdz ar summārā produktivitātes faktora aprēķināšanu regulators veic pakalpojumu sniedzēja salīdzinošo vērtēšanu (benchmarking):

1) efektivitātes izmaiņas izvērtē saistībā ar atbilstošajiem nozares un tautsaimniecības rādītājiem;

2) salīdzina pakalpojumu sniedzēja efektivitātes izmaiņu rādītājus ar atbilstoša profila un līdzīgos apstākļos funkcionējošu uzņēmumu efektivitātes rādītājiem.

8.2.6. Pamatojoties uz salīdzinošo vērtēšanu, kā arī ievērojot papildu apsvērumus, kas saistīti ar uzņēmuma darbības vidi (strukturālas izmaiņas nozarē u.c.), un prognozi par pakalpojumu sniedzēja, nozares un tautsaimniecības attīstību, regulators var koriģēt (palielināt vai samazināt) aprēķināto summāro produktivitātes faktoru un uz veikto aprēķinu, analīzes un prognozes pamata noteikt tarifa griestu formulā iekļaujamā efektivitātes izmaiņu faktora vērtību. Regulators sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam izskaidro savus apsvērumus, kas saistīti ar efektivitātes izmaiņu faktora noteikšanu.

8.3. Neparedzēto izmaiņu faktora pielietošana

Neparedzēto izmaiņu faktora vērtība parasti ir 0. Ja regulators saņem uzņēmuma motivētu pieprasījumu un attiecīgus aprēķinus, kas atspoguļo nepieciešamību noteikt šā koeficienta vērtību lielāku par 0, regulators izvērtē pieprasījuma pamatotību. Ja pieprasījums ir pamatots, regulators akceptē uzņēmuma prasību.

Neparedzēto izmaiņu faktors parasti ietver nodokļu, citu valsts noteiktu maksājumu vai cenu izmaiņas.

9. Tarifu noteikšanas procedūra

9.1. Tarifu projekta izstrādāšana un iesniegšana

9.1.1. Tarifu projektu pārvades pakalpojumu sniedzējs izstrādā saskaņā ar šo metodiku, nosakot izmaksas attiecībā uz pārvades pakalpojumu kopumu, vidējo bāzes tarifu un bāzes tarifiem. Tarifu projekts sastāv no divām daļām:

1) tarifu projekta pirmo daļu veido aprēķini par vidējo bāzes tarifu, bāzes tarifu aprēķinus lietotāju grupām atkarībā no pieslēguma vietas pārvades tīklam un to pamatojošās izmaksas. Bāzes tarifs tiek aprēķināts, pamatojoties uz bāzes gadam prognozējamām izmaksām sadalījumā pa šajā metodikā apskatītajām izmaksu pozīcijām. Vienlaicīgi ar bāzes gadam prognozētajām izmaksām pakalpojuma sniedzējs iesniedz regulatoram informāciju par sagaidāmajām izmaksām kārtējā gadā un divu iepriekšējo gadu faktiskajām izmaksām;

2) tarifu projekta otro daļu veido pārvades pakalpojumu diferencētie tarifi.

9.1.2. Pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar šo metodiku nosaka izmaksas un aprēķina vidējo bāzes tarifu un šādus bāzes tarifus:

1) pārvades pakalpojumu bāzes tarifi lietotājiem, kuru elektrisko tīklu piederības robeža ir 110 kV līnijās:

a) vidējais bāzes pārvades tarifs;

b) elektroenerģijas pārvadīšanas bāzes tarifs;

c) bāzes tarifs par tīkla jaudas uzturēšanu.

2) pārvades pakalpojumu bāzes tarifi lietotājiem, kuru elektrisko tīklu piederības robeža ir 110 kV sadalēs:

a) vidējais bāzes pārvades tarifs;

b) elektroenerģijas pārvadīšanas bāzes tarifs;

c) bāzes tarifs par tīkla jaudas uzturēšanu.

3) pārvades pakalpojumu bāzes tarifi lietotājiem, kuru elektrisko tīklu piederības robeža ir pēc 110/6-20 kV transformatora:

a) vidējais bāzes pārvades tarifs;

b) elektroenerģijas pārvadīšanas bāzes tarifs;

c) bāzes tarifs par tīkla jaudas uzturēšanu.

9.1.3. Regulators apstiprina vai noraida vidējo bāzes tarifu un attiecīgos bāzes tarifus, izvērtējot to pamatojošo izmaksu atbilstību šīs metodikas 9.1.1. punktam.

9.1.4. Diferencētos pārvades tīkla pakalpojumu tarifus pārvades pakalpojumu sniedzējs nosaka tā, lai atbilstoši tiem prognozēto ieņēmumu kopsumma nepārsniedz atbilstoši attiecīgajam bāzes tarifam prognozētos ieņēmumus, taču šī atbilstība ir jānodrošina pakāpeniski divu pārskata ciklu laikā.

9.1.5. Pārvades pakalpojumu sniedzējs ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms kārtējā tarifu pārskata cikla sākuma iesniedz regulatoram tarifu projektu kopā ar tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu.

9.2. Tarifu projekta izvērtēšana

9.2.1. Tarifu projektu regulators izvērtē likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteiktajos termiņos.

9.2.2. Tarifu projekta izvērtēšanas laikā pārvades pakalpojumu sniedzējs var iesniegt tarifu projekta labojumus un papildinājumus.

9.2.3. Regulatora apstiprinātie regulējamie (diferencētie) pārvades tīklu pakalpojumu tarifi ir spēkā līdz jaunu šo tarifu apstiprināšanai.

9.2.4. Ne vēlāk kā divus mēnešus (60) dienas pirms tarifu pārskata cikla kārtējā gada sākuma regulators, saskaņā ar 8.1.3. punktā minēto formulu, nosaka pārskata cikla kārtējā gada tarifu griestus. Regulators var pieņemt lēmumu par tarifa griestu termiņa pagarinājumu.

9.2.5. Pārvades pakalpojumu sniedzējs tarifu pārskata cikla kārtējam gadam var koriģēt atsevišķus bāzes tarifus, tiem pieskaitot vai no tiem atņemot 5% tādā veidā, lai netiktu pārsniegti koriģētā vidējā bāzes tarifa griesti.

9.2.6. Atbilstoši 9.2.5. punktā noteiktajām koriģētajām bāzes tarifu vērtībām pārskata cikla kārtējam gadam tiek noteikti diferencētie tarifi.

9.2.7. Tarifu pārskata cikla laikā pārvades pakalpojumu sniedzējs var iesniegt regulatoram jaunus diferencēto tarifus (tarifu projekta otrā daļa).

9.3. Tarifu noteikšana tarifa pārskata ciklam

9.3.1. Vienlaicīgi ar bāzes tarifa apstiprināšanu tarifa pārskata ciklam, regulators nosaka pārvades pakalpojuma tarifa griestus bāzes gadam.

9.3.2. Tarifu pārskata cikla laikā pārvades pakalpojumu sniedzējs var iesniegt regulatoram jauna pārvades pakalpojumu tarifu projekta pieteikumu.

9.3.3. Tarifu pārskata cikla laikā pārvades pakalpojumu sniedzējs var ierosināt piemērot neparedzēto izmaiņu faktoru, iesniedzot regulatoram motivētu pieprasījumu un aprēķinus par jaunas tarifa griestu vērtības noteikšanu, kā arī saskaņā ar šo griestu vērtību aprēķinātu bāzes tarifu. Neparedzēto izmaiņu faktoru var piemērot tad, ja neparedzēto izmaiņu radītais iespaids uz izmaksām pārsniedz 5%.

9.3.4. Ja mainās rentabilitāti ietekmējošie faktori, regulators var ierosināt pārvades pakalpojuma tarifa pārskatīšanu, kā arī piemērot neparedzēto izmaiņu faktoru. Pēc motivēta ierosinājuma nosūtīšanas pārvades pakalpojumu sniedzējam un apstākļu izvērtēšanas regulators var noteikt jaunu vidējo bāzes tarifu griestu vērtību, kā arī saskaņā ar šo griestu vērtību — jaunus bāzes tarifu griestu vērtības.

10. Vietējo neatkarīgo elektroenerģijas ražotāju

izmaksu komponentes piemērošana

kvalificētam elektroenerģijas lietotājam

Kvalificētais elektroenerģijas lietotājs, kas pieslēgts pārvades sistēmai un pērk elektroenerģiju tieši no ražotāja, papildus maksai par pārvades pakalpojumu proporcionāli iepirktajam elektroenerģijas daudzumam, kas iepirkts no ražotāja, maksā uz to attiecināto daļu no vietējo neatkarīgo elektroenerģijas ražotāju elektroenerģijas iepirkšanas izmaksām.

No vietējiem neatkarīgajiem elektroenerģijas ražotājiem, kuru saražoto elektroenerģijas pārpalikumu iepērk licencētais elektroenerģijas sadales uzņēmums savā licences darbības zonā, saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, elektroenerģijas cenas un tarifi tiek noteikti pēc dažādiem principiem:

1) enerģijai, kuras ražošanai izmanto reģeneratīvos energoresursus, tarifi tiek noteikti saskaņā ar Enerģētikas likuma 40.pantu;

2) enerģijai, kura saražota koģenerācijas stacijās ar jaudu līdz 4 MW, tarifi tiek noteikti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

3) enerģijai, kura saražota koģenerācijas stacijās ar jaudu līdz 12 MW saskaņā ar agrāk noslēgtajiem speciālajiem līgumiem iepērk par dubulto elektroenerģijas realizācijas tarifu;

4) enerģijai, kura saražota kondensācijas režīmā koģenerācijas stacijās ar jaudu virs 4 MW iepērk saskaņā ar Enerģētikas likuma 33.pantā noteikto ekonomiskā pakāpeniskuma principu.

Vidējā cena, par kuru iepērk elektroenerģiju no vietējiem neatkarīgajiem elektroenerģijas ražotājiem (Tv.n.r. ) [Ls/kWh]:

Tv.n.r. = I v.n.r./ Epieg.liet.

I v.n.r. — kopējās no vietējiem neatkarīgajiem elektroenerģijas ražotājiem iepērkamās elektroenerģijai izmaksas [Ls];

Epieg.liet. — kopējais Latvijas lietotāju elektroenerģijas patēriņš [kWh].

Izmaksu pārnešanai uz kvalificēto elektroenerģijas lietotāju (IKLv.n.r.) izmanto šādu aprēķinu:

IKLv.n.r. = Iv.n.r. – (E v.n.r. * Timp. vid. *1,05)

Timp.vid. — no citām valstīm iepirktās elektroenerģijas vidējā cena [Ls/kWh];

E v.n.r. — no vietējiem neatkarīgajiem elektroenerģijas ražotājiem iepirktais elektroenerģijas daudzums [kWh].

Koeficients 1,05 atspoguļo elektroenerģijas zudumu samazinājumu pārvades un sadales tīklā, ja elektroenerģija tiek ražota uz vietas slodžu centrā, nevis iepirkta no ārvalstīm.

Vietējo neatkarīgo ražotāju komponenti nosaka:

TKL v.n.r.= IKLv.n.r. / Epieg.liet.

Ieņēmumus, ko pārvades pakalpojumu sniedzējs iegūst no kvalificētā elektroenerģijas lietotāja par vietējo neatkarīgo elektroenerģijas ražotāju komponenti (TKL v.n.r.), pārvades pakalpojumu sniedzējs pārskaita sadales pakalpojumu sniedzējam.

Sadales sistēmas operators katru gadu līdz 15.oktobrim iesniedz regulatoram prognozes par nākamajam gadam plānoto elektroenerģijas iepirkumu no vietējiem neatkarīgajiem elektroenerģijas ražotājiem un prognozēto vidējo iepirkuma cenu.

Sadales sistēmas operators katru gadu līdz 15. februārim iesniedz regulatoram pārskatu par faktisko elektroenerģijas iepirkumu no vietējiem neatkarīgajiem elektroenerģijas ražotājiem un par faktisko vidējo iepirkuma cenu.

Regulators katru gadu līdz 15.novembrim apstiprina un publicē vietējo neatkarīgo elektroenerģijas ražotāju komponenti (TKLv.n.r.) nākamajam gadam, kā arī publicē informāciju par nākamajam gadam prognozēto no vietējiem neatkarīgajiem elektroenerģijas ražotājiem iepērkamās elektroenerģijas daudzumu, vidējo cenu un ietekmi uz vidējo realizācijas tarifu gala lietotājiem.

Kvalificētais elektroenerģijas lietotājs, kurš izvēlas pirkt elektroenerģiju tieši no vietējiem neatkarīgajiem elektroenerģijas ražotājiem, par šo iepirkto elektroenerģijas daudzumu nemaksā mazo staciju komponenti.

Elektroenerģijas sadales tīklu pakalpojumu

tarifu aprēķināšanas metodika

1. Metodikā lietotie termini

1.1. BĀZES GADS — pirmais tarifu pārskata cikla gads.

1.2. BĀZES TARIFS — atbilstoši izmaksām noteikta sadales pakalpojuma tarifa vērtība attiecīgajai sprieguma pakāpei tarifu pārskata cikla bāzes gadā.

1.3. DIFERENCĒTIE TARIFI — specifiski pakalpojumu tarifi, kas saistoši pakalpojumu izmantotājam.

1.4. EFEKTIVITĀTES IZMAIŅU FAKTORS — relatīvais ražošanas efektivitātes, tehnoloģijas un citu paredzamo izmaiņu iespaids uz izmaksām attiecībā pret izmaiņām visā ekonomikā.

1.5. ELEKTROAPGĀDE — enerģētikas jomā veicama uzņēmējdarbība, kurai ir nepieciešama licence.

1.6. ElektroenerĢijas patĒriŅŠ tehnoloĢiskām vajadzĪbām — uzņēmuma darbības tehnoloģijas nodrošināšanai izlietotā elektroenerģija.

1.7. ElektroenerĢijas zudumi — elektrotīklam pievadīto un no elektrotīkla aizvadīto elektroenerģijas apjomu starpība attiecīgā laika periodā, neskaitot elektroenerģijas patēriņu tehnoloģiskām vajadzībām.

1.8. KOMERCUZSKAITES MĒRAPARĀTS — elektroenerģijas uzskaites mēraparāts vai mēraparātu sistēma elektroenerģijas daudzuma uzskaitei komercnorēķinu nolūkā.

1.9. KORIĢĒTAIS BĀZES TARIFS — attiecīgajam gadam koriģētā vidējā bāzes tarifa vērtība.

1.10. KvalificĒtais elektroenerĢijas lietotājs — elektroenerģijas lietotājs, kuram Ministru kabineta noteiktajā kārtībā piešķirtas tiesības slēgt līgumus par elektroenerģijas piegādi (pirkšanu) tieši ar elektroenerģijas ražotāju, kurš darbojas konkrētajā pārvades sistēmā vai atrodas ārpus tās licences darbības zonas.

1.11. LIETOTĀJS — juridiskā vai fiziskā persona, kas uz līguma pamata no energoapgādes uzņēmumiem pērk un savām vajadzībām patērē elektroenerģiju vai lieto to energoapgādē vai cita veida uzņēmējdarbībā.

1.12. NEPAREDZĒTO IZMAIŅU FAKTORS — cenu griestu formulas korekcija saistībā ar neparedzētam izmaiņām.

1.13. PĀRVADES SISTĒMA — 330 kV un 110 kV līniju, elektrostaciju un lietotāju iekārtu, dispečeru vadības, mērīšanas, uzskaites, sakaru un citu palīgiekārtu kopums, kas kalpo elektroenerģijas transportēšanai un kopējās elektroapgādes sistēmas darbības drošumam.

1.14. PĀRVADES SISTĒMAS OPERATORS (PSO) — elektroenerģijas pārvades uzņēmums, kuram izsniegta licence elektroenerģijas pārvadei pa augsta sprieguma tīkliem (110 un vairāk kV) lielos apjomos un kurš garantē elektroapgādes drošumu.

1.15. PĀRVADES TĪKLS — līniju, apakšstaciju, sadalietaišu, kā arī vadības, mērīšanas, uzskaites, sakaru un citu palīgiekārtu kopums elektroenerģijas pārvadīšanai.

1.16. REGULATORS — valsts iestāde, kura saskaņā ar likumu regulē energoapgādi valsts regulējamās nozarēs.

1.17. REGULĒJAMO AKTĪVU BĀZE (RAB) — pakalpojumu sniedzēja īpašumā esošie un nomātie uz regulējamo pakalpojumu attiecināmie pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi, kā arī krājumi. Regulējamo aktīvu vērtībā neietilpst finanšu ieguldījumi, debitoru parādi, vērtspapīri un līdzdalība kapitālos, kā arī naudas līdzekļi. RAB atbilst ilgtermiņa pakalpojumu sniegšanai piesaistītā kapitāla vērtībai (pašu kapitāls un ilgtermiņa kredīti vai atbilstoša nomāto aktīvu kapitāla daļa).

1.18. SADALES SISTĒMAS OPERATORS (SSO) — elektroapgādes uzņēmuma izveidota struktūrvienība, kas garantē lietotāju drošu un stabilu apgādi ar elektroenerģiju un kas saņem elektroenerģiju no PSO un vietējiem neatkarīgajiem ražotājiem, pārvada elektroenerģiju pa elektrisko tīklu 6–20 kV un 0,4 kV sprieguma līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20 kV.

1.19. SADALES SISTĒMA — par 110 kV zemāka sprieguma līniju, apakšstaciju, sadalietaišu, dispečeru vadības, mērīšanas, uzskaites, sakaru un citu palīgiekārtu kopums elektroenerģijas sadalīšanai pa elektrisko tīklu 6–20 kV un 0,4 kV sprieguma līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20 kV un kas kalpo elektroenerģijas sadalei, kā arī sistēmas darbības drošumam.

1.20. TARIFU GRIESTI — maksimālais regulētā pakalpojuma tarifu līmenis noteiktā laika periodā.

1.21. TARIFU GRIESTU INDEKSS — inflācijas un efektivitātes izmaiņu faktoru starpība.

1.22. Tarifu pārskata cikls — laika posms, kuram tiek noteikti tarifi.

1.23. TĪKLA KODEKSS (KODEKSS) — elektroapgādes sistēmas saskaņotu darbību reglamentējošas vadības kārtība, kura saskaņota ar elektroenerģijas ražotājiem un sadales sistēmas operatoriem un kuru apstiprina regulators.

1.24. VIDĒJAIS BĀZES TARIFS — svērtais vidējais sadales pakalpojumu tarifs, kam tiek noteikta tarifu griestu vērtība.

1.25. VietĒjie NeatkarĪgie elektroenerĢijas raŽotāji — Latvijā esošās vietējās elektrostacijas, kuras pārdod saražoto elektroenerģiju attiecīgam sistēmas operatoram par cenu, kas atbilst Enerģētikas likumam vai Ministru kabineta noteikumiem.

2. Vispārīgie noteikumi un pamatprincipi

2.1. Metodika izstrādāta atbilstoši Enerģētikas likumam, likumam “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”, Elektroenerģijas piegādes un lietošanas noteikumiem, kā arī citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un piemērojama, nosakot sadales pakalpojumu tarifus.

2.2. Pakalpojumu tarifu noteikšanai tiek izmantota tarifu griestu metode.

2.3. Regulējamais uzņēmums skaidri un pārskatāmi atspoguļo katra regulējamā pakalpojuma izmaksas, iekļaujot tajās tikai ar regulējamiem pakalpojumiem saistītos aktīvus un darbības. Regulējamais uzņēmums pielieto izmaksu attiecināšanas modeli, tā pamatprincipus, specifikāciju un ieviešanu saskaņojot ar regulatoru. Izmaksu attiecināšanas modelim jābūt visaptverošam.

2.4. Tarifu pārskata cikla ilgums ir trīs gadi. Regulators var pieņemt lēmumu par tarifu pārskata cikla pagarināšanu, ja, beidzoties tarifu pārskata ciklam, nav apstiprināts tarifs nākamajam tarifu pārskata ciklam.

2.5. Kapitāla izmaksu noteikšanai izmanto regulējamo aktīvu bāzi un kapitāla atdeves likmi. Kapitāla atdeves likme ir regulatora noteikta vidējā svērtā likme no pašu kapitālam noteiktās atdeves likmes un aizņemtajam kapitālam noteiktās ilgtermiņa kredītu procentu likmes. Kapitāla atdeves likmi aprēķina noteiktai pašu kapitāla un aizņemtā kapitāla attiecībai. Kapitāla atdeves likmi nosaka tā, lai neietekmētu uzņēmuma izvēli starp pašu kapitāla un aizņemtā kapitāla izmantošanu. Pēc uzņēmuma pieprasījuma pirms tarifu projektu iesniegšanas regulators nosaka kapitāla atdeves likmi.

2.6. Saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” tarifi atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām. Nosakot bāzes tarifu, regulators veic peļņas un izmaksu analīzi un novērtēšanu.

2.7. Tarifu noteikšanas pamatā ir divas savstarpēji saistītas darbības, kuras ietver šī metodika:

1) ekonomiski pamatotu bāzes tarifu noteikšanu tarifu pārskata cikla bāzes gadam;

2) tarifu griestu noteikšana tarifu pārskata cikla gadiem.

2.8. Regulators apstiprina sadales pakalpojumu vidējo tarifu griestus.

2.9. Sadales pakalpojumu sniedzējs visas izmaksas uzrāda ar precizitāti līdz 0,5 tūkstošiem latu [tūkst.Ls] un pārvadītās elektroenerģijas daudzumu — ar precizitāti līdz 0,5 miljoniem kilovatstundu [miljk.Wh].

3. Sadales tīkla elektroenerģijas bilance

3.1. Sadales pakalpojumu sniedzēja elektroenerģijas bilanci sastāda, novērtējot iekšzemes elektroenerģijas patēriņu (ieskaitot kvalificēto elektroenerģijas lietotāju patēriņu), vietējo neatkarīgo ražotāju saražoto elektroenerģiju, kā arī elektroenerģijas patēriņu tehnoloģiskām vajadzībām un elektroenerģijas zudumus. Pārvadīto elektroenerģiju iedala:

1) lietotājiem realizācijai pārvadītajā elektroenerģijā;

2) kvalificētajiem lietotājiem pārvadītajā elektroenerģijā.

Sadales pakalpojumu sniedzējs pārvada ražotāju saražoto un importēto elektroenerģiju, kā arī kvalificēto elektroenerģijas lietotāju iepirkto elektroenerģiju saskaņā ar savstarpēji noslēgtajiem līgumiem.

ESSO p. = ESSO p.6-20kVkopnēm = EPSOpārv.SSO + ESSO v.n.r.+ ESSOpašraž + ESSOKL

ESSO nod.liet. = EPSOpārv.SSO + ESSO v.n.r.+ ESSOpašraž + ESSOKL – ESSOzud. – ESSOtehn

ESSO p. — sadales tīklam pievadītās elektroenerģijas daudzums [kWh];

ESSOnod.liet. — prognozējamais uz piederības robežas visiem lietotājiem realizējamais elektroenerģijas daudzums [kWh];

EPSOpārv.SSO — prognozējamais sadales sistēmas operatoram no pārvades tīkla pārvadītais elektroenerģijas daudzums [kWh];

ESSO v.n.r. — no vietējiem neatkarīgajiem elektroenerģijas ražotājiem iepērkamās elektroenerģijas daudzums [kWh];

ESSOpašraž — tīklā nodotā pašu ražotā (sadales tīklos) elektroenerģija [kWh];

ESSOKL — kvalificēto elektroenerģijas lietotāju iepirktā elektroenerģija [kWh];

ESSOzud — elektroenerģijas zudumi sadales tīklos [kWh];

ESSOtehn — elektroenerģijas patēriņš tehnoloģiskām vajadzībām [kWh].

3.2. Sadales pakalpojumu cenu un tarifu aprēķināšanai tiek sastādīta izvērsta elektroenerģijas bilance. Visa sadales sistēmas pārvadītā elektroenerģija tiek sadalīta pa šādām sprieguma pakāpēm:

ESSOp. 6-20 kV kopnēm — prognozētais 110/6–20 kV transformatoru 6–20 kV kopnēm pievadītais elektroenerģijas daudzums [kWh];

ESSOp.6-20 kV — prognozētais 6–20 kV sadales punktiem, 6–20 kV līnijām pievadītais elektroenerģijas daudzums [kWh];

ESSOp. 0,4 kV kopnēm — prognozētais transformatoru 0,4 kV kopnēm pievadītais elektroenerģijas daudzums [kWh];

ESSOp. 0,4 kV — prognozētais 0,4 kV līnijām pievadītais elektroenerģijas daudzums [kWh].

3.3. Lietotājiem nodotā elektroenerģija tiek sadalīta pa šādām sprieguma pakāpēm:

ESSO nod.liet. = ESSOnod.liet.6-20 kV kopnēm + ESSOnod.liet.6-20 kV + ESSOnod.liet. 0,4 kV kopnēm +

+ESSOnod.liet. 0,4 kV

ESSOnod.liet.6-20kV kopnēm — prognozētais no 110/6–20kV transformatoru 6–20kV kopnēm lietotājiem nodotās elektroenerģijas daudzums [kWh];

ESSOnod.liet.6-20 kV — prognozētais no 6–20kV sadales punktiem, 6–20 kV līnijām lietotājiem nodotās elektroenerģijas daudzums [kWh];

ESSOnod.liet. 0,4 kV kopnēm — prognozētais no transformatoru 6–20/0,4kV 0,4kV kopnēm lietotājiem nodotās elektroenerģijas daudzums [kWh];

ESSO nod.liet. 0,4kV — prognozētais no 0,4kV līnijām lietotājiem nodotās elektroenerģijas daudzums [kWh].

3.4. Kopējie sadales pakalpojumu sniedzēja elektroenerģijas zudumi (ESSO.zud) un elektroenerģijas patēriņš tehnoloģiskām vajadzībām (ESSOtehn) tiek sadalīti pa sprieguma pakāpēm atbilstoši nodotās elektroenerģijas daudzumam.

ESSOzud = ESSOzud 6-20 kV kopnēm +ESSOzud 6-20 kV +ESSOzud 0,4 kV kopnēm +ESSOzud 0,4 kV

ESSOzud 6-20 kV kopnēm — prognozētie elektroenerģijas zudumi 110/6–20kV apakšstacijās [kWh];

ESSOzud 6-20 kV — prognozētie elektroenerģijas zudumi 6–20 kV sadales punktos, 6-20 kV līnijās [kWh];

ESSOzud 0,4 kV kopnēm — prognozētie elektroenerģijas zudumi 6–20/0,4 kV transformatoros [kWh];

ESSOzud 0,4 kV — prognozētie elektroenerģijas zudumi 0,4 kV līnijās [kWh].

ESSOtehn = ESSOtehn 6-20 kV kopnēm + ESSOtehn 6-20 kV + ESSOtehn 0,4 kV kopnēm + +ESSOtehn 0,4 kV

ESSOtehn 6-20 kVkopnēm — prognozētais elektroenerģijas patēriņš tehnoloģiskām vajadzībām 110/6–20 kV apakšstacijās [kWh];

ESSOtehn 6-20kV — prognozētais elektroenerģijas patēriņš tehnoloģiskām vajadzībām 6–20 kV sadales punktos [kWh];

ESSOtehn 0,4k Vkopnēm — prognozētais elektroenerģijas patēriņš tehnoloģiskām vajadzībām 6–20/0,4 kV transformatoru punktos [kWh];

ESSOtehn 0,4kV — prognozētais elektroenerģijas patēriņš tehnoloģiskām vajadzībām 0,4 kV līnijās [kWh].

3.5. Lai aprēķinātu elektroenerģijas pārvades maksu (tarifu) katrai sprieguma pakāpei, visa sadales pakalpojumu sniedzēja saņemtā un nodotā elektroenerģija tiek sadalīta:

ESSOnod. 6-20 kV kopnēm = ESSOp.6-20 kV kopnēm – ESSOzud 6-20 kV kopnēm – ESSOtehn 6-20 kV kopnēm

ESSO p.6-20 kV = ESSOnod. 6-20 kV kopnēm – ESSOnod.liet. 6-20 kV kopnēm

ESSOnod. 6-20 kV = ESSO p.6-20 kV – ESSOzud 6-20 kV – ESSOtehn 6-20 kV

ESSO p. 0,4 kV kopnēm = ESSOnod. 6-20 kV – ESSOnod.liet. 6-20 kV

ESSOnod. 0,4 kV kopnēm = ESSOp. 0,4 kV kopnēm – ESSOzud 0,4kV kopnēm – ESSOtehn 0,4 kV kopnēm

ESSO p. 0,4 kV = ESSOnod. 0,4 kV kopnēm – ESSOnod.liet. 0,4 kV kopnēm

ESSOnod. 0,4 kV = ESSO p. 0,4 kV – ESSOzud 0,4 kV – ESSOtehn 0,4 kV

ESSOnod. no 0,4 kV = ESSOnod.liet. 0,4 kV

ESSOnod. 6-20 kV kopnēm — prognozētais no 110/ 6-20 kV transformatoru 6-20 kV kopnēm nodotais elektroenerģijas daudzums [kWh];

ESSOnod. 6-20 kV — prognozētais no 6-20 kV sadales punktiem, 6-20 kV līnijām nodotais elektroenerģijas daudzums [kWh];

ESSOnod. 0,4 kV kopnēm — prognozētais no 6-20/0,4 kV transformatoru 0,4 kV kopnēm nodotais elektroenerģijas daudzums [kWh];

ESSOnod. 0,4 kV — prognozētais no 0,4 kV līnijām nodotais elektroenerģijas daudzums [kWh].

4. Tarifu aprēķinā iekļaujamās izmaksas

Tarifu aprēķinā iekļaujamās izmaksas sastāv no kapitāla izmaksām, ekspluatācijas izmaksām un nodokļiem. Kapitāla izmaksas veido kapitāla atdeve un nolietojums. Tarifu aprēķinā ir iekļaujamas tikai tās izmaksas, kas attiecas uz regulējamo pakalpojumu sniegšanu un ir pamatotas.

ISSO = I kap + I ekspl + I īp.nod + I ien.nod

4.1. Kapitāla izmaksas

Kapitāla izmaksas (Ikap) veido kapitāla atdeve un nolietojums (amortizācija). Kapitāla atdevi (P) un nolietojumu (Inol) nosaka atbilstoši metodikā aprakstītajai pieejai.

Ikap = Inol + P

Inol — pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums [Ls];

P — kapitāla atdeve [Ls].

Pamatojoties uz kapitāla atdevi, tarifu pārskata cikla ietvaros tiek analizēta pakalpojumu sniedzēja darbības rentabilitāte. Regulējamais uzņēmums veido tādu kapitāla izmaksu un to attiecināšanas pa pakalpojumiem uzskaiti, kas dod skaidru un nepārprotamu priekšstatu par izmaksu izmaiņām.

4.1.1. Regulējamo aktīvu bāze

Sadales regulējamo aktīvu bāzes vērtību nosaka tarifu pārskata cikla bāzes gada sākumā, attiecinot uz to tikai izmantojamos aktīvus vai to daļu, aprēķinos izmantojot iepriekšējā gada finanšu pārskata atlikušo bilances vērtību gada beigās.

Pamatlīdzekļus, kas iegūti par maksu (pieslēguma maksu), kura saņemta no lietotāja, neiekļauj RAB vērtībā, un šo pamatlīdzekļu nolietojums nav jāsedz ar tarifu. Ņemot vērā, ka pamatlīdzekļus, kas iegūti par pieslēguma maksu, neiekļauj RAB vērtībā, tarifu aprēķināšanas vajadzībām uzņēmums nevar plānot kapitāla atdevi no attiecīgajiem aktīviem.

Ja nepieciešams, RAB sastāvā iekļaujamo aktīvu vērtību regulators var noteikt atšķirīgu no attiecīgo aktīvu bilances vērtības atbilstoši metodikas 4.1.3.punktā aprakstītajai pieejai. Regulators var noteikt arī nepieciešamību veikt pamatlīdzekļu tehniskā stāvokļa un kalpošanas ilguma izvērtējumu.

Nākamā tarifu pārskata cikla bāzes gada sākumā RAB tiek noteikta, pieskaitot iepriekšējā tarifu pārskata cikla bāzes gada sākuma RAB vērtībai tarifu pārskata cikla ietvaros realizētās regulatora akceptētās RAB papildinošās investīcijas un atņemot nolietojumu.

RABt = RABt-1 + INV – Inol

RABt-1 — iepriekšējā tarifu pārskata cikla bāzes gada sākuma RAB vērtība [Ls];

INV — RAB papildinošās investīcijas [Ls];

Inol — pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums [Ls].

4.1.2. Kapitāla atdeves likme

Kapitāla atdevi aprēķina pēc formulas:

P = RAB * wacc

RAB — RAB vērtība tarifu pārskata cikla bāzes gada sākumā [Ls];

wacc — vidējā svērtā kapitāla atdeves likme (%).

Kapitāla atdeve nodrošina īpašnieku un kreditoru ienākumus no veiktajiem ieguldījumiem:

P = P neto progn. + Iproc

Bruto peļņu veido kapitāla atdeve un maksājamie nodokļi:

Pbruto = P + Iīp.nod + Iien.nod = Pneto progn + Iproc + Iīp.nod + Iien.nod

Vidējā svērtā kapitāla atdeves likme tiek aprēķināta šādi:

wacc = re * E/(E + D) + rd * D/(E+D)

re — pašu kapitāla atdeves likme;

E/(E+D) — pašu kapitāla attiecība pret kopējo (pašu un aizņemto) kapitālu;

rd — aizņemtā kapitāla atdeves likme;

D/(E+D) — aizņemtā kapitāla attiecība pret kopējo (pašu un aizņemto) kapitālu.

Pašu kapitāla atdeves likmi nosaka šādi:

re = rf + rc

rf — Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) grupas valstu vidējā valsts ilgtermiņa (bezriska) vērtspapīru % likme;

rc — riska prēmija, kas ietver valsts riska un nozares riska novērtējumu.

Aizņemtā kapitāla atdeves likmi nosaka, vadoties pēc viena no šādiem principiem:

1) aizņemtā kapitāla atdeves likmi nosaka kā vidējo ilgtermiņa kredītu likmi iekšzemes uzņēmumiem, to samazinot par iespējamo apjoma atlaidi regulējamam uzņēmumam;

2) aizņemtā kapitāla atdeves likmi nosaka kā ilgtermiņa valsts parāda vērtspapīru likmes un nozares riska piemaksas summu.

Prognozētā kapitāla atdeve tiek izvērtēta visam tarifu pārskata ciklam, lai noteiktu tarifu pamatotību un pakalpojumu sniedzēja darbības rentabilitāti.

4.1.3. Aktīvu pārvērtēšana RAB noteikšanai

Regulatoram ir tiesības, ja nepieciešams, kapitāla atdeves un nolietojuma noteikšanai pārvērtēt vai uzdot pārvērtēt RAB, izmantojot vienu no metodēm:

1) iegādes vērtība mīnus nolietojums (finansu pārskatu vērtība);

2) iegādes vērtība, indeksēta ar inflācijas rādītāju, mīnus nolietojums;

3) atlikusī aizvietošanas vērtība (aizvietošanas vērtība, ņemot vērā pašreizējās cenas un iespējamās aktīvu kvalitātes izmaiņas, mīnus eksperta noteikts faktiskais nolietojums);

4) tirgus vērtība;

5) atgūstamā vērtība, kas ir augstākā no aktīva tīrās pārdošanas vērtības vai izmantošanas vērtības (diskontētās naudas plūsmas no aktīva izmantošanas).

Papildus aktīvu pārvērtēšanai RAB noteikšanas nolūkos regulators var veikt korekcijas attiecībā uz kapitāla izmaksu noteikšanu, ja atklājas, ka uzņēmums aprēķinos iekļāvis aktīvus vai aktīvu daļu, kuri netiek izmantoti konkrētās uzņēmējdarbības veikšanai (neatgūstamie aktīvi).

4.2. Sadales sistēmas operatora kapitāla izmaksu posteņu definīcijas

4.2.1. Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums (Inol)

Pamatlīdzekļu nolietojumā un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumā ietilpst:

Inol = Inol.pam + Inol.nem

4.2.1.1. Pamatlīdzekļu nolietojums (Inol.pam)

Pamatlīdzekļi ir uzņēmuma materiāli jeb lietiski ilgtermiņa ieguldījumi, kam derīgās lietošanas laiks ir ilgāks par vienu gadu un kas paredzēti produkcijas ražošanai, pakalpojumu sniegšanai, iznomāšanai, uzņēmuma administrēšanas vajadzībām, kā arī citu pamatlīdzekļu saglabāšanai vai remonta vajadzībām.

Pamatlīdzekļu nolietojumu aprēķina, vadoties no starptautiskajiem grāmatvedības standartiem un uzņēmuma pieņemtās politikas. Atsevišķos gadījumos, kad vēsturisku apstākļu dēļ nolietojums ir nepietiekams pamatlīdzekļu atjaunošanai, aprēķinātais nolietojums tiek indeksēts, lai tuvinātu izmaksās iekļaujamo nolietojuma summu pamatlīdzekļu ekonomiskajam nolietojumam visā derīgās lietošanas laikā. Ja indeksa vērtība ir mazāka par 1 vai vienāda ar 1, indeksēšana netiek veikta. Indeksu iegūst, izvēloties mazāko rādītāju no šādām divām attiecībām:

1) pārvērtētās RAB vērtības (saskaņā ar metodikā aprakstīto pieeju) attiecība pret pamatlīdzekļu iegādes vērtību (uzskaitīta pamatlīdzekļu reģistrā) vai

2) tarifu pārskata cikla laikā RAB aprēķinā iekļauto kopējo akceptēto investīciju attiecība pret tarifu pārskata ciklā plānoto kopējo finanšu nolietojumu.

Noteikto indeksu koriģē atbilstoši lietderīgi izmantojamai kapacitātei.

4.2.1.2. Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums (Inol.nem)

Nemateriālie ieguldījumi ir ilgtermiņa ieguldījumu daļa — nemonetāri aktīvi (bezķermeniskas lietas), kuriem nepiemīt fiziska vai materiāla forma, bet kuri uzņēmumam dod ienākumus vai rada apstākļus tā normālam darbam un ienākumu saņemšanai. Nemateriālie ieguldījumi tiek izmantoti ražošanas procesā, pakalpojumu sniegšanai, administratīvajām vajadzībām vai iznomāšanai.

Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumu aprēķina pētniecības un uzņēmuma attīstības izmaksām, koncesiju, patentu, licenču, preču zīmju un citu nemateriālo ieguldījumu izmaksām (izņemot uzņēmuma nemateriālo vērtību), vadoties no starptautiskajiem grāmatvedības standartiem un uzņēmuma politikas.

4.2.2. Kapitāla atdeve

4.2.2.1. Kredītu procentu maksājumi (Iproc)

Kredītu procentu maksājumi ir uz tarifu pārskata periodu attiecināmie maksājumi par ilgtermiņa un īstermiņa aizņēmumiem no kredītiestādēm un citām finanšu institūcijām.

4.2.2.2. Prognozējamā neto peļņa (Pneto progn)

Neto peļņu prognozē, pamatojoties uz regulatora apstiprināto kapitāla atdeves likmi no regulējamo aktīvu bāzes un kredītu procentu maksājumiem.

4.3. Nodokļi

4.3.1. Nekustamā īpašuma nodoklis (Iīp.nod)

Nekustamā īpašuma nodoklis par sadales uzņēmuma īpašumā esošām ēkām, būvēm un zemi tiek aprēķināts, balstoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

4.3.2. Uzņēmumu ienākuma nodoklis (Iien.nod)

Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek aprēķināts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un starptautiskajiem grāmatvedības standartiem.

4.4. Ekspluatācijas izmaksas

Sadales sistēmas operatora ekspluatācijas izmaksas (Iekspl.) ietver šādas pozīcijas:

Iekspl = Itehn.pro + Ipers + Irem + Isaim

Ipers — personāla un sociālās izmaksas [Ls];

Itehn.pro — maksa par elektroenerģijas sadales zudumiem un tehnoloģiskā procesa nodrošināšanu pārvades tīklā [Ls];

Irem — īpašuma uzturēšanai nepieciešamo un darbuzņēmēju veikto kārtējo ekspluatācijas remontu izmaksas [Ls];

Isaim — pārējās saimnieciskās darbības izmaksas [Ls].

4.4.1. Izmaksas, kas saistītas ar elektroenerģijas zudumiem un tehnoloģiskā procesa nodrošināšanu sadales tīklā (Itehn.pro )

Izmaksas (Itehn.pro) ir saistītas ar sadales tīklam pievadīto un no sadales tīkla aizvadīto elektroenerģijas apjomu starpību attiecīgā laika periodā, tās veido elektroenerģijas zudumi sadales tīklā un elektroenerģijas patēriņš tehnoloģiskām vajadzībām.

Itehpro = (Etehn + Ezud)* Ciepirk

Etehn = Etehn 6-20 kV kopnēm + Etehn 6-20 kV + Etehn 0,4 kV kopnēm + Etehn 0,4 kV

Ezud = Ezud 6-20 kV kopnēm + Ezud 6-20 kV + Ezud 0,4 kV kopnēm + Ezud 0,4 kV

Ezud — prognozējamie elektroenerģijas zudumi sadales tīklā [kWh];

Etehn — prognozējamais elektroenerģijas patēriņš tehnoloģiskām vajadzībām sadales tīklā [kWh];

Ciepirk — prognozētā vidējā elektroenerģijas iepirkuma cena plus pārvades pakalpojuma cena [Ls/kWh].

Etehn.(6-20kVkopnēm,6-20kV,0,4kVkopnēm,0,4kV) — prognozētais elektroenerģijas patēriņš tehnoloģiskām vajadzībām attiecīgi apakšstacijas 110/6-20 kV kopnēs, 6-20 kV sadales punktos, 6-20/0,4 kV transformatoru punktos un 0,4 kV līnijās [kWh];

Ezud (6-20kVkopnēm, 6-20kV, 0,4kVkopnēm, 0,4kV) — prognozētie elektroenerģijas zudumi attiecīgi apakšstacijas 110/6-20 kV kopnēs, 6-20 kV sadales punktos, 6-20/0,4 kV transformatoru punktos un 0,4 kV līnijās [kWh].

4.4.2. Personāla izmaksas (Ipers)

Personāla izmaksās ietilpst:

Ipers = Iatl + Isoc.ap+ Iat.pab + Ipers.pār

Iatl — atlīdzība par darbu darbiniekiem, kura tiek aprēķināta saskaņā ar Darba likumu, kā arī piemaksas un prēmijas saskaņā ar darba koplīgumu [Ls];

Isoc.ap — sociālā apdrošināšana: izmaksas, kas ir saistītas ar uzņēmuma darbinieku obligāto sociālo apdrošināšanu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem (Ls);

Iat.pab — atlaišanas pabalsti. Saskaņā ar Darba likumu šajā pozīcijā tiek uzskaitīti pabalsti darbiniekiem, kuri atlaisti pēc darba devēja iniciatīvas. Nosakot atlaišanas pabalsta apjomu, ņem vērā darba koplīgumu [Ls];

Ipers.pār — pārējās personāla izmaksas, t.i., pārējās darba koplīgumā paredzētās izmaksas, iemaksas pensiju fondā un citas personāla izmaksas [Ls].

4.4.3. Īpašuma uzturēšanai nepieciešamo un darbuzņēmēju veikto kārtējo ekspluatācijas remontu izmaksas (Irem)

Kārtējo remontu un citu tādu darbu izmaksas, kuri nepieciešami sadales sistēmas operatora bilancē esošo un nomāto pārvades aktīvu un citu ražošanas un administrēšanas aktīvu pamatlīdzekļu (ēku, būvju, iekārtu u.c.) uzturēšanai darba kārtībā un saglabāšanai un kurus veic ārējās organizācijas, jānoraksta tajā pārskata periodā, kurā tās radušās, un jāuzskaita šajā pozīcijā. Remontu nepieciešamību nosaka pienākums gādāt par drošu un nepārtrauktu elektroenerģijas sadales funkciju izpildi. Remontu izmaksas, kuras tiek kapitalizētas, netiek uzskaitītas šajā pozīcijā.

4.4.4. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (Isaim)

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas ir ar uzņēmuma saimniecisko darbību saistītās izmaksas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, un nav iekļautas citos izmaksu posteņos.

5. Sadales sistēmas operatora pakalpojumi

pa sprieguma pakāpēm

Elektroenerģijas pārvades pakalpojums tiek sniegts ražotājam vai lietotājam (realizācijas funkcijas izpildītājam vai gala lietotājam) un ir saistīts ar elektroenerģijas transportēšanu pa sadales tīklu. Maksu par enerģijas pārvadīšanu pa sadales tīklu nosaka no tīkla saņemtajai elektroenerģijai atkarībā no faktiskās tīkla lietošanas. To izmēra ar komercuzskaites mēraparātiem un nosaka Ls/kWh.

Elektroenerģijas pārvades pakalpojumi tiek sniegti četrās dažādās sprieguma pakāpēs, un maksu par šiem pakalpojumiem aprēķina katrai no šādām sprieguma pakāpēm:

1) no 110/6-20kV transformatoru 6-20kV kopnēm;

2) no 6-20 kV sadales punktiem, 6-20kV līnijām;

3) no 6-20/0,4 kV transformatoru 0,4kV kopnēm;

4) no zemsprieguma (0,4kV) līnijām.

Gada kopējiem ieņēmumiem no sadales sistēmas operatora pakalpojumiem ir jāsedz izmaksas, kas radušās, sniedzot šos pakalpojumus.

Ielek = I elek. 6-20 kV kopnēm + I elek. 6-20 kV + I elek. 0,4 kV kopnēm + I elek. 0,4 kV

6. Sadales izmaksu attiecināšanas principi

Kopējās sadales sistēmas operatora izmaksas, kas saistītas regulējamo pakalpojumu sniegšanu, attiecina uz pakalpojumiem, lai noteiktu katra pakalpojuma izmaksas.

Pakalpojumu izmaksas un līdz ar to arī maksa par šiem pakalpojumiem ir atšķirīga dažādās sprieguma pakāpēs.

Ielek = I elek. 6-20 kV kopnēm + I elek. 6-20 kV + I elek. 0,4 kV kopnēm + I elek. 0,4 kV

Aprēķina katrā spriegumā pakāpē katra sniegtā pakalpojuma izmaksas uz vienu vienību.

Sadales sistēmas operatora izmaksas uz vienu vienību par 110/6-20kV transformatoru kopnēm pārvadīto elektroenerģiju [Ls/kWh]:

I elek 6-20 kV kopnēm

T’ elek 6-20 kV kopnēm = ————–––––

ESSOnod.liet.

I elek 6-20 kV kopnēm — izmaksas, kas rodas pārvadot elektroenerģiju pa 110/6-20kV transformatoru 6-20kV kopnēm [Ls].

Līdzīgi aprēķina izmaksas uz vienu vienību arī citās sprieguma pakāpēs:

I Elek 6-20 kV

T’ elek 6-20 kV = —————————————–

E SSOnod.liet. – E SSOnod.liet. 6-20 kV kopnēm

I elek 0,4 kV kopnēm

T’ elek 0,4 kV kopnēm = ————————————————————––

E SSOnod.liet.. – ESSOnod.liet. 6-20 kV kopnēm – E SSOnod.liet. 6-20 kV

I elek 0,4 kV

T’ elek 0,4 kV = —————————————————————————–––

E SSOnod.liet. – E SSOnod.liet. 6-20 kV kopnēm – ESSOnod.liet. 6-20 kV – ESSOnod.liet. 0,4 kV kopnēm

ESSOnod.liet(6-20kV kopnēm,6-20kV,0,4kV kopnēm) — katrā sprieguma pakāpē lietotājiem nodotā elektroenerģija [kWh];

Ielek (6-20kV kopnēm,6-20kV, 0,4 kV kopnēm) — izmaksas, kas attiecinātas uz elektroenerģijas pārvadi katrā sprieguma pakāpē [Ls];

T’elek 6-20 kV — 6–20 kV sadales punktiem, 6–20 kV līnijām nodotās pārvadītās elektroenerģijas izmaksas uz vienu vienību [Ls/kWh];

T’ elek 0,4kV kopnēm — uz 6–20/0,4 kV transformatoru 0,4 kV kopnēm nodotās pārvadītās elektroenerģijas izmaksas uz vienu vienību [Ls/kWh];

T’ elek 0,4kV — 0,4 kV sprieguma līnijām nodotās pārvadītās elektroenerģijas izmaksas uz vienu vienību [Ls/kWh].

Tā kā daļa no sadales sistēmas operatora izmaksām (ISSO kop) saistītas ar energosistēmas funkcionēšanu un tās drošuma uzturēšanu, tātad dod labumu visiem, kas izmanto sadales sistēmu, to nevar sadalīt atkarībā no atrašanās vietas elektriskajā tīklā un tā jāattiecina uz pārvadīto elektroenerģiju visās sprieguma pakāpēs vienādās daļas:

ISSO kop

TSSO kop = ————

ESSOnod.liet.

TSSO kop — koppakalpojuma maksa uz vienu vienību [Ls/kWh].

Lai elektroenerģiju piegādātu lietotājiem no 0,4 kV sprieguma līnijām, ir jāpārvada caur visiem sadales tīklu elementiem, savukārt no 110/6 —20 kV transformatoru 6-20kV kopnēm elektroenerģijas piegādei jāizmanto tikai 6-20 kV sadales. Aprēķinātās enerģijas pārvades izmaksas uz vienu vienību katras sprieguma pakāpes lietotāju grupai ir atšķirīgas, un tās tiek aprēķinātas šādi:

T” elek 6-20 kV kopnēm = T’elek 6-20 kV kopnēm + T SSO kop

T”elek 6-20 kV = T’elek 6-20 kV kopnēm + T’elek 6-20 kV + TSSO kop

T”elek 0,4 kV kopnēm = T’elek 6-20 kV kopnēm +T’elek 6-20 kV +T’elek 0,4 kV kopnēm + TSSO kop

T” elek 0,4 kV = T’ elek 6-20 kV kopnēm + T’elek 6-20 kV +T’ elek 0,4 kV kopnēm +T’elek 0,4kV + TSSO kop

T”elek 6-20 kV kopnēm — elektroenerģijas pārvades izmaksas uz vienu vienību lietotājiem, kuru piederības robeža ir 110/6-20 kV apakšstaciju 6–20 kV kopnēs [Ls/kWh];

T”elek 6-20kV — elektroenerģijas pārvades izmaksas uz vienu vienību lietotājiem, kuru piederības robeža ir 6–20 kV sadales punktos, 6–20 kV līnijās [Ls/kWh];

T”elek 0,4kV kopnēm — elektroenerģijas pārvades izmaksas uz vienu vienību lietotājiem, kuru piederības robeža ir 6-20/0,4 kV transformatoru 0,4 kV kopnēs [Ls/kWh];

T” elek 0,4 kV — elektroenerģijas pārvades izmaksas uz vienu vienību lietotājiem, kuru piederības robeža ir 0,4 kV līnijās [Ls/kWh].

7.Vidējā bāzes tarifa aprēķins

Sadales sistēmas operatora pārvadītās elektroenerģijas vidējais bāzes tarifs, balstoties uz sadales sistēmas operatora izmaksām un pārvadīto elektroenerģijas daudzumu:

I SSO

TSSO VID b. = ————–

E SSOnod.liet.

TSSO VID b. — vidējais pārvadītās elektroenerģijas bāzes tarifs.

8.Tarifu griestu noteikšana tarifu pārskata ciklam

8.1.Tarifu griestu formula

8.1.1. Tarifu griestu princips noteic, ka pārskata cikla ietvaros faktiskā tarifu vērtība (FTVt) nevienā pārskata cikla brīdī nevar pārsniegt tarifu griestu vērtību (TGVt):

FTVt ² TGVt

8.1.2. Bāzes gadā tarifu griestu vērtība [Ls/kWh] ir vienāda ar vidējo bāzes tarifu vērtību. Vidējā bāzes tarifu vērtība tiek noteikta, pamatojoties uz prognozētajām pakalpojumu sniedzēja izmaksām bāzes gadā. Tarifu griestu vērtība, izteikta procentos attiecībā pret vidējo bāzes tarifu, pārskata cikla pirmajam gadam ir 100%. Nākamajos tarifu pārskata cikla gados vidējā bāzes tarifa griestu vērtības izmaiņas konkrētam gadam aprēķina saskaņā ar formulu, iegūstot koriģēto vidējo bāzes tarifu:

TGVt = TGVt-1 + ¼TGVt

¼TGVt = PCIt-1 – X + Z

¼TGVt — tarifu griestu vērtības izmaiņas kārtējam tarifu pārskata cikla gadam [% salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu];

PCIt-1 — patēriņa cenu izmaiņas iepriekšējā kalendārajā gadā [%].

Patēriņa cenu izmaiņas tiek noteiktas tarifu pārskata cikla otrajam un trešajam gadam, izmantojot publicētos LR Centrālās statistikas pārvaldes datus;

X — efektivitātes izmaiņu faktors [%].

Efektivitātes izmaiņu faktors tiek noteikts saistībā ar prognozētajām summārā produktivitātes faktora izmaiņām un citiem faktoriem, kuru nozīmību novērtē regulators [%];

Z — neparedzēto izmaiņu faktors [%].

Neparedzēto izmaiņu faktoru nosaka pēc pakalpojumu sniedzēja motivēta pieprasījuma.

8.1.3. Tarifu pārskata griestu vērtību [Ls/kWh] otrajam un trešajam pārskata cikla gadam aprēķina šādi:

TGVt = TGVt-1 * ¼TGVt

8.2. Efektivitātes izmaiņu faktora noteikšana

8.2.1. Efektivitātes izmaiņu faktoru regulators nosaka pirms tarifu pārskata cikla sākuma katram tarifu pārskata cikla gadam (izņemot bāzes gadu) procentos salīdzinājumā ar tarifu pārskata cikla iepriekšējo gadu vai tarifu pārskata cikla bāzes gadu. Šā rādītāja noteikšanas pamatā ir divas savstarpēji saistītas darbības:

1) summārā produktivitātes faktora izmaiņu aprēķināšana, pamatojoties uz pakalpojumu sniedzēja darbības rādītājiem iepriekšējos gados (vēsturiskās produktivitātes metode);

2) efektivitātes izmaiņu faktora noteikšana, pamatojoties uz salīdzinošo vērtēšanu, analīzi un prognozi.

8.2.2. Ar efektivitātes izmaiņu faktora palīdzību tiek izlīdzinātas atšķirības starp pakalpojumu sniedzējam nepieciešamo faktoru (kapitāls, darbaspēks, izejvielas un materiāli) cenu pieaugumu un tautsaimniecībai kopumā nepieciešamo faktoru cenu pieaugumu. Bez tam pakalpojumu sniedzēja būtiska produktivitātes pieauguma gadījumā lietotāju interesēs tiek ierobežots pakalpojumu sniedzēja produktivitātes pieaugumam atbilstošs tarifu pieaugums.

8.2.3. Summārā produktivitātes faktora izmaiņas tiek aprēķinātas, pamatojoties uz pakalpojumu sniedzēja darbības rādītājiem, pēc formulas:

¼ SPF= Q/Y – 100%

¼SPF — summārā produktivitātes faktora pieaugums vai samazinājums [procentos salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu];

Q — pakalpojuma kopējās vērtības pieauguma temps [procentos salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu];

Y — pakalpojuma kopējo izmaksu vērtības pieauguma temps [procentos salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu]. Pie tam gan pakalpojuma vērtība, gan ražošanai nepieciešamo faktoru vērtība jāizsaka salīdzināmās cenās.

8.2.4. Lai precīzāk raksturotu efektivitātes izmaiņas un novērstu nejaušas šā rādītāja svārstības, summārā produktivitātes faktora izmaiņas ir jāaprēķina pirms kārtējā tarifu pārskata cikla sākuma pēc iespējas garākam laikposmam (vismaz 3 gadiem), jāizvērtē to dinamika un jāaprēķina izmaiņu vidējā vērtība attiecīgajā laikposmā.

8.2.5. Līdz ar summārā produktivitātes faktora aprēķināšanu regulators veic pakalpojumu sniedzēja salīdzinošo vērtēšanu (benchmarking):

1) efektivitātes izmaiņas izvērtē saistībā ar atbilstošajiem nozares un tautsaimniecības rādītājiem;

2) salīdzina pakalpojumu sniedzēja efektivitātes izmaiņu rādītājus ar atbilstoša profila un līdzīgos apstākļos funkcionējošu uzņēmumu efektivitātes rādītājiem.

8.2.6. Pamatojoties uz salīdzinošo vērtēšanu, kā arī ievērojot papildu apsvērumus, kas saistīti ar uzņēmuma darbības vidi (strukturālas izmaiņas nozarē u.c.), un prognozi par pakalpojumu sniedzēja, nozares un tautsaimniecības attīstību, regulators var koriģēt (palielināt vai samazināt) aprēķināto summāro produktivitātes faktoru un uz veikto aprēķinu, analīzes un prognozes pamata noteikt tarifa griestu formulā iekļaujamā efektivitātes izmaiņu faktora vērtību. Regulators sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam izskaidro savus apsvērumus, kas saistīti ar efektivitātes izmaiņu faktora noteikšanu.

8.3. Neparedzēto izmaiņu faktora pielietošana

Neparedzēto izmaiņu faktora vērtība parasti ir 0. Ja regulators saņem uzņēmuma motivētu pieprasījumu un attiecīgus aprēķinus, kas atspoguļo nepieciešamību noteikt šā koeficienta vērtību lielāku par 0, regulators izvērtē pieprasījuma pamatotību. Ja pieprasījums ir pamatots, regulators akceptē uzņēmuma prasību.

Neparedzēto izmaiņu faktors parasti ietver nodokļu, citu valsts noteiktu maksājumu vai cenu izmaiņas.

9. Tarifu noteikšanas procedūra

9.1. Tarifu projekta izstrādāšana un iesniegšana

9.1.1.Tarifu projektu sadales pakalpojumu sniedzējs izstrādā saskaņā ar šo metodiku. Tarifu projekts sastāv no divām daļām:

1) pirmo daļu veido vidējo bāzes tarifu un bāzes tarifu aprēķini pa sprieguma pakāpēm un tos pamatojošās izmaksas. Bāzes tarifs tiek aprēķināts, pamatojoties uz bāzes gadam prognozējamām izmaksām sadalījumā pa šajā metodikā norādītajām izmaksu pozīcijām. Vienlaikus ar bāzes gadam prognozētajām izmaksām pakalpojumu sniedzējs iesniedz regulatoram informāciju par kārtējā gada sagaidāmajām izmaksām un divu iepriekšējo gadu faktiskajām izmaksām;

2) otrā daļa ietver sadales pakalpojumu diferencētos tarifus.

9.1.2. Pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar šo metodiku nosaka izmaksas un aprēķina vidējo bāzes tarifu un šādus bāzes tarifus:

1) sadales pakalpojumu bāzes tarifu elektroenerģijai no 110/6-20kV transformatoru 6-20kV kopnēm;

2) sadales pakalpojumu bāzes tarifu elektroenerģijai no 6-20 kV sadales punktiem, 6-20kV līnijām;

3) sadales pakalpojumu bāzes tarifu elektroenerģijai no 6-20/0,4 kV transformatoru 0,4kV kopnēm;

4) sadales pakalpojumu bāzes tarifu elektroenerģijai no zemsprieguma (0,4kV) līnijām.

9.1.3. Diferencētos tarifus sadales pakalpojumu sniedzējs aprēķina tā, lai atbilstoši tiem prognozēto ieņēmumu kopsumma nepārsniedz atbilstoši attiecīgajam bāzes tarifam prognozētos ieņēmumus, taču šī atbilstība ir jānodrošina pakāpeniski divu pārskata ciklu laikā.

9.1.4. Sadales pakalpojumu sniedzējs aprēķina tarifus bāzes gadam saskaņā ar šo metodiku, ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms kārtējā tarifu pārskata cikla sākuma iesniedz regulatoram tarifa projektu kopā ar aprēķināto tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu.

9.2. Tarifu projekta izvērtēšana

9.2.1. Tarifu projekta pirmo daļu regulators izvērtē likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteiktajos termiņos.

9.2.2. Tarifu projekta izvērtēšanas laikā sadales pakalpojumu sniedzējs var iesniegt tarifu projekta labojumus un papildinājumus.

9.3.Tarifu noteikšana tarifu pārskata ciklam

9.3.1. Vienlaikus ar bāzes tarifa apstiprināšanu regulators nosaka sadales pakalpojumu tarifa griestus bāzes gadam.

9.3.2. Regulators apstiprina vai noraida sadales pakalpojumu tarifus, izvērtējot to atbilstību šīs metodikas 9.1.3.punktam. Regulatora apstiprinātie sadales pakalpojumu tarifi ir spēkā līdz jaunu sadales pakalpojumu tarifu apstiprināšanai.

9.3.3. Ne vēlāk kā 60 dienas pirms tarifu pārskata cikla kārtējā gada sākuma regulators saskaņā ar 8.1.3. punktā minēto formulu nosaka pārskata cikla kārtējam gadam koriģēto vidējo bāzes tarifu un koriģēto bāzes tarifu griestus.

9.3.4. Sadales pakalpojumu sniedzējs var ierosināt pārskatīt atsevišķus bāzes tarifus pārskata cikla kārtējam gadam tiem pieskaitot vai no tiem atņemot 5% tādā veidā, lai netiktu pārsniegti koriģētā vidējā bāzes tarifa griesti.

9.3.5. Atbilstoši 9.3.4. punktā noteiktajām bāzes tarifu vērtībām tiek noteikti diferencētie tarifi pārskata cikla kārtājam gadam.

9.3.6. Tarifu pārskata cikla laikā sadales pakalpojumu sniedzējs var iesniegt regulatoram jaunus diferencētos tarifus (tarifu projekta otrā daļa).

9.3.7. Tarifu pārskata cikla laikā sadales pakalpojumu sniedzējs var ierosināt piemērot neparedzēto izmaiņu faktoru, iesniedzot regulatoram motivētu pieprasījumu un aprēķinus par jaunas tarifu griestu vērtības noteikšanu, kā arī saskaņā ar šo griestu vērtību aprēķinātus bāzes tarifus. Neparedzēto izmaiņu faktoru var piemērot tad, ja neparedzēto izmaiņu radītais iespaids uz izmaksām pārsniedz 5%.

9.3.8. Ja mainās rentabilitāti ietekmējošie faktori, regulators var ierosināt sadales pakalpojumu tarifu pārskatīšanu, kā arī piemērot neparedzēto izmaiņu faktoru. Pēc motivēta ierosinājuma nosūtīšanas sadales pakalpojumu sniedzējam un apstākļu izvērtēšanas regulators var noteikt jaunu tarifa griestu vērtību, kā arī šai griestu vērtībai atbilstošus jaunus sadales pakalpojumu tarifus.

10. Vietējo neatkarīgo elektroenerģijas ražotāju

izmaksu komponentes piemērošana

kvalificētam elektroenerģijas lietotājam

Kvalificētais elektroenerģijas lietotājs, kas pieslēgts pārvades sistēmai un pērk elektroenerģiju tieši no ražotāja, papildus maksai par pārvades pakalpojumu proporcionāli iepirktajam elektroenerģijas daudzumam, kas iepirkts no ražotāja, maksā uz to attiecināto daļu no vietējo neatkarīgo elektroenerģijas ražotāju elektroenerģijas iepirkšanas izmaksām.

No vietējiem neatkarīgajiem elektroenerģijas ražotājiem, kuru saražoto elektroenerģijas pārpalikumu iepērk licencētais elektroenerģijas sadales uzņēmums savā licences darbības zonā, saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, elektroenerģijas cenas un tarifi tiek noteikti pēc dažādiem principiem:

1) enerģijai, kuras ražošanai izmanto reģeneratīvos energoresursus, tarifi tiek noteikti saskaņā ar Enerģētikas likuma 40.pantu;

2) enerģijai, kura saražota koģenerācijas stacijās ar jaudu līdz 4 MW, tarifi tiek noteikti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

3) enerģijai, kura saražota koģenerācijas stacijās ar jaudu līdz 12 MW saskaņā ar agrāk noslēgtajiem speciālajiem līgumiem iepērk par dubulto elektroenerģijas realizācijas tarifu;

4) enerģijai, kura saražota kondensācijas režīmā koģenerācijas stacijās ar jaudu virs 4 MW iepērk saskaņā ar Enerģētikas likuma 33.pantā noteikto ekonomiskā pakāpeniskuma principu.

Vidējā cena, par kuru iepērk elektroenerģiju no vietējiem neatkarīgajiem elektroenerģijas ražotājiem (Tv.n.r. ) [Ls/kWh]:

I v.n.r.

Tv.n.r. = ———

Epieg.liet.

I v.n.r. — kopējās no vietējiem neatkarīgajiem elektroenerģijas ražotājiem iepērkamās elektroenerģijai izmaksas [Ls];

Epieg.liet. — kopējais Latvijas lietotāju elektroenerģijas patēriņš [kWh].

Izmaksu pārnešanai uz kvalificēto elektroenerģijas lietotāju (IKLv.n.r.) izmanto šādu aprēķinu:

IKLv.n.r. = Iv.n.r. – (E v.n.r. * Timp. vid. *1,05)

E v.n.r. — no vietējiem neatkarīgajiem elektroenerģijas ražotājiem iepirktais elektroenerģijas daudzums [kWh].

Timp.vid. — no citām valstīm iepirktās elektroenerģijas vidējā cena [Ls/kWh].

Koeficients 1,05 atspoguļo elektroenerģijas zudumu samazinājumu pārvades un sadales tīklā, ja elektroenerģija tiek ražota uz vietas slodžu centrā, nevis iepirkta no ārvalstīm.

Vietējo neatkarīgo ražotāju komponenti nosaka [Ls/kWh]:

TKL v.n.r. = IKLv.n.r. / E pieg.liet.

Ieņēmumus, ko pārvades pakalpojumu sniedzējs iegūst no kvalificētā elektroenerģijas lietotāja par vietējo neatkarīgo elektroenerģijas ražotāju komponenti (TKL v.n.r.), pārvades pakalpojumu sniedzējs pārskaita sadales pakalpojumu sniedzējam.

Sadales sistēmas operators katru gadu līdz 15.oktobrim iesniedz regulatoram prognozes par nākamajam gadam plānoto elektroenerģijas iepirkumu no vietējiem neatkarīgajiem elektroenerģijas ražotājiem un prognozēto vidējo iepirkuma cenu.

Sadales sistēmas operators katru gadu līdz 15. februārim iesniedz regulatoram pārskatu par faktisko elektroenerģijas iepirkumu no vietējiem neatkarīgajiem elektroenerģijas ražotājiem un par faktisko vidējo iepirkuma cenu.

Regulators katru gadu līdz 15.novembrim apstiprina un publicē vietējo neatkarīgo elektroenerģijas ražotāju komponenti (TKLv.n.r.) nākamajam gadam, kā arī publicē informāciju par nākamajam gadam prognozēto no vietējiem neatkarīgajiem elektroenerģijas ražotājiem iepērkamās elektroenerģijas daudzumu, vidējo cenu un ietekmi uz vidējo realizācijas tarifu gala lietotājiem.

Kvalificētais elektroenerģijas lietotājs, kurš izvēlas pirkt elektroenerģiju tieši no vietējiem neatkarīgajiem elektroenerģijas ražotājiem, par šo iepirkto elektroenerģijas daudzumu nemaksā mazo staciju komponenti.

Elektroenerģijas realizācijas gala tarifu aprēķināšanas metodika

1. Metodikā lietotie termini

1.1. DIFERENCĒTIE VIDĒJIE REALIZĀCIJAS GALA TARIFI — pa attiecīgām sprieguma pakāpēm diferencēti vidējie realizācijas gala tarifi.

1.2. elektroenerĢijas IekŠzemes patĒriņŠ — Latvijā kopā patērētais elektroenerģijas daudzums.

1.3. ELEKTROENERĢIJAS realizācija (ELEKTROENERĢIJAS tirdzniecĪba) — energoapgādes veids, kas ietver elektroenerģijas pārdošanu lietotājiem un līdzdalību pastāvīgas, drošas un stabilas energoapgādes nodrošināšanā.

1.4. KVALIFICĒTAIS ELEKTROENERĢIJAS LIETOTĀJS — juridiska vai fiziska persona, kurai Ministru kabineta noteiktā kārtībā piešķirtas tiesības slēgt līgumus par elektroenerģijas piegādi (pirkšanu) tieši ar elektroenerģijas ražotāju, kurš darbojas konkrētajā elektroenerģijas pārvades sistēmā vai atrodas ārpus tās licences darbības zonas.

1.5. LIETOTĀJS — juridiska vai fiziska persona, kas uz līguma pamata no energoapgādes uzņēmumiem pērk un savām vajadzībām patērē elektroenerģiju vai lieto to energoapgādē vai cita veida uzņēmējdarbībā.

1.6. PĀRVADES SISTĒMA — 330 kV un 110 kV līniju, elektrostaciju un lietotāju iekārtu, dispečeru vadības, mērīšanas, uzskaites, sakaru un citu palīgiekārtu kopums, kas kalpo elektroenerģijas transportēšanai un kopējās elektroapgādes sistēmas darbības drošumam.

1.7. PĀRVADES SISTĒMAS OPERATORS (PSO) — elektroenerģijas pārvades uzņēmums, kuram izsniegta licence elektroenerģijas pārvadei pa augsta sprieguma tīkliem (110 un vairāk kV) lielos apjomos un kurš garantē elektroenerģijas apgādes drošumu.

1.8. REGULATORS — valsts iestāde, kura saskaņā ar likumu regulē energoapgādi valsts regulējamās nozarēs.

1.9. SADALES SISTĒMA — par 110 kV zemāka sprieguma līniju, elektrostaciju un lietotāju iekārtu, dispečeru vadības, mērīšanas, uzskaites, sakaru un citu palīgiekārtu kopums, kas kalpo elektroenerģijas sadalei un realizācijai, kā arī nodrošina sadales sistēmas darbības drošumu.

1.10. SADALES SISTĒMAS OPERATORS (SSO) — elektroapgādes uzņēmuma izveidota struktūrvienība, kas garantē elektroenerģijas lietotāju drošu un stabilu apgādi ar elektroenerģiju un kas saņem elektroenerģiju no PSO un vietējiem neatkarīgajiem elektroenerģijas ražotājiem, pārvada elektroenerģiju pa elektrisko tīklu 6-20 kV un 0,4 kV sprieguma līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20 kV.

1.11. SAISTĪTAIS LIETOTĀJS — juridiska vai fiziska persona, kas uz līguma pamata no energoapgādes uzņēmumiem, kuriem ir licence elektroenerģijas realizācijai, pērk un savām vajadzībām patērē konkrētā elektroenerģiju vai lieto to energoapgādē vai cita veida uzņēmējdarbībā par regulatora apstiprinātiem realizācijas gala tarifiem.

1.12. Tarifu pārskata cikls — laika posms, kuram apstiprina tarifus.

1.13. VIDĒJĀ REALIZĀCIJAS CENA — realizācijas pakalpojumu vidējā cena.

1.14. VIDĒJAIS REALIZĀCIJAS GALA TARIFS — vidējais svērtais elektroenerģijas realizācijas tarifs saistītajiem elektroenerģijas lietotājiem.

1.15. VIDĒJAIS REALIZĀCIJAS GALA TARIFS PA SPRIEGUMA PAKĀPĒM — vidējais svērtais elektroenerģijas realizācijas tarifs attiecīgai sprieguma pakāpei saistītajiem elektroenerģijas lietotājiem.

1.16. VietĒjie NeatkarĪgie ELEKTROENERĢIJAS raŽotāji — vietējās elektrostacijas, kuras pārdod saražoto elektroenerģiju attiecīgajam sistēmas operatoram par cenu, kas atbilst Enerģētikas likumam vai Ministru kabineta noteikumiem.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Metodika izstrādāta atbilstoši Enerģētikas likumam, likumam “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”, Elektroenerģijas piegādes un lietošanas noteikumiem, kā arī citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un piemērojama, nosakot elektroenerģijas realizācijas gala tarifus.

2.2. Metodika nosaka elektroenerģijas vidējā realizācijas tarifa aprēķinu un realizācijas tarifu aprēķinu pa sprieguma pakāpēm, kā arī parāda šo tarifu saistību ar elektroenerģijas ražošanas tarifu, pārvades tīkla pakalpojuma un sadales tīkla pakalpojumu tarifiem.

2.3. Metodiku piemēro realizācijas pakalpojuma sniedzējam, kurš realizē elektroenerģiju saistītajiem lietotājiem.

2.4. Elektroenerģijas ražošanas tarifus HES, TES, citiem neatkarīgiem ražotājiem (izņemot vietējos neatkarīgos elektroenerģijas ražotājus, kuru iepirkuma tarifi tiek noteikti saskaņā ar Enerģētikas likumu un Ministru kabineta noteikumiem), pārvades pakalpojumu vidējo tarifu, sadales pakalpojumu vidējos pakalpojumu tarifus pa spriegumu pakāpēm apstiprina regulators, nosakot cenu griestus noteiktam laika periodam, kas nav mazāks par trim gadiem.

2.5. Enerģijas iepirkšanas izmaksas no vietējiem neatkarīgajiem elektroenerģijas ražotājiem, kuriem elektroenerģijas tarifus nosaka saskaņā ar Enerģētikas likumu un Ministru kabineta noteikumiem, tiek sadalītas starp visiem Latvijas elektroenerģijas lietotājiem proporcionāli to patērētās elektroenerģijas daudzumam.

3. Elektroenerģijas realizācijas gala tarifu noteikšana

Vispārīgā gadījumā vidējo elektroenerģijas realizācijas gala tarifu saistītajiem lietotājiem nosaka šādi [Ls/kWh]:

Tvid = Cvid +TPSO +TSSO + Crealiz

Cvid — elektroenerģijas iepirkuma vidējā cena saistītajiem lietotājiem, [Ls/kWh].

Vidējo elektroenerģijas iepirkuma cenu prognozē elektroenerģijas realizācijas uzņēmums atkarībā no savām iespējām un izdevīguma iepirkt elektroenerģiju no ražotājiem, no elektroenerģijas tirgotāja vai cita elektroenerģijas realizācijas uzņēmuma.

TPSO — vidējais pārvades pakalpojuma tarifs attiecīgajam pārvades sistēmas lietotājam, aprēķināts saskaņā ar regulatora apstiprināto “Elektroenerģijas pārvades tīklu pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku” laika periodam, kas nav mazāks par trim gadiem [Ls/kWh];

TSSO — vidējais sadales pakalpojuma tarifs attiecīgajam sadales sistēmas lietotājam. Tas ir atkarīgs no tā, no kāda sprieguma tīkliem lietotājs saņem elektroenerģiju un ir aprēķināts saskaņā ar regulatora apstiprināto “Elektroenerģijas sadales tīklu pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku” laika periodam, kas nav mazāks par trim gadiem [Ls/kWh];

Crealiz — realizācijas pakalpojuma cena attiecīgajam sadales sistēmas lietotājam. Šī cena ir atkarīga no tā, no kāda sprieguma tīkliem lietotājs saņem elektroenerģiju [Ls/kWh].

VAS “Latvenergo” sadales uzņēmumiem, kuri vienlaikus ir arī elektroenerģijas realizētāji saistītajiem lietotājiem, vidējo elektroenerģijas iepirkuma cenu veido ražotāju, t.sk. arī importētās elektroenerģijas sistēmas cena un obligātais iepirkums no vietējiem neatkarīgajiem elektroenerģijas ražotājiem, ņemot vērā arī ieņēmumus no kvalificētajiem lietotājiem par vietējo neatkarīgo elektroenerģijas ražotāju mazo staciju komponenti.

Sistēmas cena veidojas no pārvadei pieslēgto ražotāju, t.sk. arī no importētās elektroenerģijas vidējās svērtās vērtības:

Vidējā elektroenerģijas iepirkuma cena realizācijai saistītajiem lietotājiem:

Tri — i-tā ražotāja (arī importētāja, ieskaitot kompensāciju par palu enerģijas apmaiņu) tarifs [Ls/kWh];

Eri — i-tā ražotāja (arī importētāja) realizētais elektroenerģijas daudzums [kWh];

Tv.n.r.i — i-tās vietējo neatkarīgo elektroenerģijas ražotāju elektroenerģijas pārdošanas tarifs (obligātais iepirkums) [Ls/kWh];

Iieņ.KL — ieņēmumi no kvalificētā lietotāja par vietējo neatkarīgo elektroenerģijas ražotāju komponenti [Ls];

Erealiz — prognozētais saistītajiem lietotājiem realizētais elektroenerģijas daudzums [kWh];

— prognozētais no ražotājiem iepērkamās un importētās elektroenerģijas daudzums [kWh];

— prognozētais no vietējiem neatkarīgajiem elektroenerģijas ražotājiem iepērkamās elektroenerģijas daudzums [kWh].

Koģenerācijas stacijas elektroenerģijas tarifu aprēķina saskaņā ar “Koģenerācijas stacijās saražotās siltumenerģijas un koģenerācijas stacijās ar jaudu virs 4 megavatiem saražotās elektroenerģijas tarifu aprēķinu metodiku”.

HES elektroenerģijas tarifus aprēķina saskaņā ar “Hidroelektrostaciju saražotās elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodiku”, vadoties no vidējās statistiskās gada ūdens pieteces. HES prognozē elektroenerģijas ražošanas apjomu trīs gadu ilgam tarifu pārskata ciklam.

Importētās elektroenerģijas cena un nepieciešamais daudzums tiek atrunāts savstarpēji noslēgtos līgumos.

Elektroenerģijas realizācijas gala tarifus [Ls/kWh] pa sprieguma pakāpēm nosaka šādi:

T(110 līn.) = Cvid + TPSO + C(realiz.110kV)

T(6-20) = Cvid.+ TPSO + T (SSO 6-20) + C(realiz.6-20kV kopnēm)

T(no līn.6-20) = Cvid + TPSO + T (SSO no līn.6-20) + C(realiz.6-20kV)

T(0,4) = Cvid + TPSO + T(SSO 0,4) + C(realiz.0,4kV kopnēm)

T(no līn.0,4) = Cvid + TPSO + T(SSO no līn.0,4) + C(realiz.0,4kV)

T(110 līn.) — vidējais realizācijas gala tarifs elektroenerģijas lietotājiem, kuri pieslēgti pie 110 kV līnijām [Ls/kWh];

C(realiz.110kV) — realizācijas pakalpojuma cena elektroenerģijas lietotājiem, kuri pieslēgti pie 110 kV līnijām[Ls/kWh];

T(6-20) — vidējais realizācijas gala tarifs elektroenerģijas lietotājiem, kuri pieslēgti pie 6-20 kV kopnēm [Ls/kWh];

T (SSO 6-20) — vidējais sadales pakalpojuma tarifs attiecīgajam sadales sistēmas elektroenerģijas lietotājam, kurš pieslēgts pie 6-20 kV kopnēm [Ls/kWh];

C(realiz.6-20kV kopnēm) — realizācijas pakalpojuma cena elektroenerģijas lietotājiem, kuri pieslēgti pie 6-20 kV kopnēm [Ls/kWh];

T(no līn.6-20) — vidējais realizācijas gala tarifs elektroenerģijas lietotājiem, kuri pieslēgti pie 16-20 kV līnijām [Ls/kWh];

T(SSO no līn.6-20) — vidējais sadales pakalpojuma tarifs attiecīgajam sadales sistēmas lietotājam, kurš pieslēgts pie 6-20 kV līnijām [Ls/kWh];

C(realiz.6-20kV) — realizācijas pakalpojuma cena elektroenerģijas lietotājiem, kuri pieslēgti pie 16-20 kV līnijām [Ls/kWh];

T(0,4) — vidējais realizācijas gala tarifs elektroenerģijas lietotājiem, kuri pieslēgti pie 0,4 kV kopnēm [Ls/kWh];

T(SSO 0,4) — vidējais sadales pakalpojuma tarifs attiecīgajam sadales sistēmas lietotājam, kurš pieslēgts pie 0,4 kV kopnēm [Ls/kWh];

C(realiz.0,4kV kopnēm) — realizācijas pakalpojuma cena elektroenerģijas lietotājiem, kuri pieslēgti pie 0,4 kV kopnēm [Ls/kWh];

T(no līn.0,4) — realizācijas vidējais gala tarifs elektroenerģijas lietotājiem, kuri pieslēgti pie 0,4 kV līnijām [Ls/kWh];

T(SSO no līn.0,4) — vidējais sadales pakalpojuma tarifs attiecīgajam sadales sistēmas lietotājam, kurš pieslēgts pie 0,4 kV līnijām [Ls/kWh];

C(realiz.0,4kV) — realizācijas pakalpojuma cena elektroenerģijas lietotājiem, kuri pieslēgti pie 0,4 kV līnijām [Ls/kWh].

4. Diferencētie elektroenerģijas realizācijas tarifi

Saistītie elektroenerģijas lietotāji norēķinās par elektroenerģiju pēc kāda no diferencētajiem elektroenerģijas tarifiem. Tarifi iedalās piecās sprieguma pakāpēs:

1) 0,4 kV;

2) 6 – 20/0,4 kV (uz 0,4kV kopnēm);

3) 6 kV – 20 kV;

4) 110 /6–20 kV (uz 6-20 kV kopnēm);

5) 110 kV un augstāk.

Kā pamats konkrēto elektroenerģijas tarifu izstrādei ir izmantoti:

1) aprēķinātais vidējais elektroenerģijas realizācijas tarifs;

2) aprēķinātie vidējie elektroenerģijas tarifi pa sprieguma pakāpēm;

3) paredzamais elektroenerģijas lietotāju sadalījums pa sprieguma pakāpēm, sagaidāmais;

4) elektroenerģijas patēriņš un prognozētā pieprasītā un atļautā elektriskā slodze;

5) energosistēmas slodzes grafiki.

Diferencēto elektroenerģijas tarifu sistēmā paredzēti tādi tarifu varianti, ka elektroenerģijas cenas ir pastāvīgas un nav atkarīgas no izlietošanas laika, kā arī tādi tarifu varianti, ka elektroenerģijas cenas ir mainīgas un ir atkarīgas no elektroenerģijas izlietošanas laika divās vai trīs laika zonās un nedēļas nogalē.

Abonēšanas maksa elektroenerģijas lietotāju grupām tiek noteikta diferencēti, atkarībā no mēraparātu sarežģītības, to ekspluatācijas un norēķinu atšķirībām. Abonēšanas maksa nav atkarīga no elektroenerģijas patēriņa.

Elektroenerģijas tarifu lietotājus iedala šādi:

1) iedzīvotāju sektors;

2) pārējie elektroenerģijas lietotāji, atkarībā no patērētā elektroenerģijas apjoma un vienlaicīgi atļautās slodzes;

3) ielu apgaismojums.

Katram elektroenerģijas lietotājam atbilstoši vienlaikus atļautajai slodzei vai ievada aizsardzības aparāta nominālajai strāvai un pievienotā sprieguma pakāpei ir iespēja izvēlēties vienu sev piemērotāko tarifu variantu saskaņā ar uzņēmuma izstrādāto tarifu piemērošanas kārtību.

Tarifos ir paredzēts elektroenerģijas cenu izmaiņas laika zonā. Tas ir efektīvs elektroenerģijas izlietojuma vadības līdzeklis, kas sekmē elektroenerģijas patēriņa nobīdi uz nakts periodu ( plkst. 23.00 – 7.00 ), nedēļas nogali (sestdiena, svētdiena), t.i., ārpus energosistēmas maksimālo slodžu stundām.

Ir paredzēti divu un trīs laika zonu tarifu varianti.

Pilsētu un ciematu ielu apgaismošanai piemēro šim nolūkam paredzēto dienas un nakts zonu tarifu, kas ir samaksa par piegādāto elektroenerģiju (ielu apgaismojuma ekspluatācija tiek nodrošināta uz atsevišķu līgumu pamata).

Vidējo elektroenerģijas realizācijas tarifu, kuru piemēro, nosakot iepirkuma cenas no vietējiem neatkarīgajiem elektroenerģijas ražotājiem, aprēķina un kopā ar diferencēto tarifu projektu iesniedz apstiprināšanai regulatorā VAS “Latvenergo”. Šāda kārtība saglabājas līdz brīdim, kad tiks noteikta šī tarifa noteikšanas metodika. Iepriekšminētais tarifs tiek aprēķināts kā diferencēto tarifu vidējā svērtā vērtība.

5. Iekļaujamās izmaksas

Maksa par elektroenerģijas realizācijas pakalpojumu tiek aprēķināta kā tirdzniecības uzcenojums, kas sedz realizācijas pakalpojuma izmaksas un fiksētu peļņas komponenti, kuru aprēķina kā fiksētu procentu no kopējām realizācijas izmaksām. Elektroenerģijas realizācijas pakalpojuma izmaksas pamatā veido rēķinu un maksājumu apstrādes izmaksas un marketinga izdevumi. Lai maksu par elektroenerģijas realizācijas pakalpojumu izteiktu uz patērēto enerģijas vienību, veic šādas darbības:

a) realizācijas pakalpojuma izmaksām pieskaita fiksētu peļņu, ko apstiprina regulators;

b) realizācijas pakalpojuma izmaksas sadala atsevišķi katrai sprieguma pakāpei;

c) aprēķina maksu par elektroenerģijas realizācijas pakalpojumu uz vienu kilovatstundu katrā sadales tīkla sprieguma grupā, dalot realizācijas pakalpojuma izmaksas vidējo elektroenerģijas patēriņu šādās sadales tīkla sprieguma grupās:

1) no 110 kV pieslēguma vietas;

2) no 110/6-20kV transformatoru 6-20kV kopnēm;

3) no 6-20 kV sadales punktiem, 6-20kV līnijām;

4) no 6-20/0,4 kV transformatoru 0,4kV kopnēm;

5) no zemsprieguma (0,4kV) līnijām.

Aprēķina vidējo cenu par elektroenerģijas realizācijas pakalpojumu uz vienu kilovatstundu, dalot realizācijas pakalpojuma izmaksas ar kopējo elektroenerģijas patēriņu [Ls/kWh]:

Cvid.realiz.= (Irealiz.kopējās + Prealiz.)/Erealiz

Irealiz.kopējās — realizācijas pakalpojuma izmaksas [Ls];

Prealiz. — regulatora apstiprināta fiksēta peļņa realizācijas segmentam [Ls];

Cvid.realiz — vidējā elektroenerģijas realizācijas cena [Ls/kWh].

Realizācijas pakalpojuma izmaksas ietver šādas pozīcijas:

1) personāla un sociālās izmaksas (Ipers );

2) pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (Isaim );

3) nekustamā īpašuma nodoklis (Iīpnod );

4) uzņēmuma ienākuma nodoklis (Iiennod);

5) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības nolietojums (Ipam.).

Realizācijas pakalpojuma izmaksām pieskaita fiksētu peļņas procentu, ko apstiprina regulators.

Irealiz. = Ipers + Isaim + Inol + Iīp.nod + Iien.nod + Prealiz

Inol = Inol.pam + Inol.nem

Realizācijas pakalpojumu cenas pa sprieguma pakāpēm nosaka, piemērojot izmaksu attiecināšanas principus. Vispārīgā gadījumā:

C(realiz.110kV) — cena par elektroenerģijas realizācijas pakalpojumu uz vienu kilovatstundu klientam, kas saņem elektroenerģiju no 110 kV līnijām [Ls/kWh];

C(realiz.6-20kV kopnēm) — cena par elektroenerģijas realizācijas pakalpojumu uz vienu kilovatstundu klientam, kas saņem elektroenerģiju no 6-20 kV kopnēm [Ls/kWh];

C(realiz.6-20kV) — cena par elektroenerģijas realizācijas pakalpojumu uz vienu kilovatstundu klientam, kas saņem elektroenerģiju no 6-20 kV līnijām [Ls/kWh];

C(realiz.0,4kV kopnēm) — cena par elektroenerģijas realizācijas pakalpojumu uz vienu kilovatstundu klientam, kas saņem elektroenerģiju no 0,4 kV kopnēm [Ls/kWh];

C(realiz.0,4kV) — cena par elektroenerģijas realizācijas pakalpojumu uz vienu kilovatstundu klientam, kas saņem elektroenerģiju no 0,4 kV līnijām [Ls/kWh].

6. Realizācijas gala tarifu

iesniegšanas un apstiprināšanas kārtība

6.1. Elektroenerģijas realizācijas gala tarifu projekts sastāv no divām daļām:

1) pirmā daļa ietver vidējo realizācijas gala tarifu un vidējos realizācijas gala tarifu pa sprieguma pakāpēm aprēķinu;

2) otrā daļa ietver diferencētos realizācijas gala tarifus.

6.2. Elektroenerģijas realizācijas gala tarifu pārskatīšana notiek, uzņēmumam iesniedzot regulatoram tarifu projektu likumā noteiktajā kārtībā.

6.3. Elektroenerģijas realizācijas pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar šo metodiku nosaka realizācijas pakalpojuma izmaksas un aprēķina segmenta vidējo realizācijas pakalpojuma cenu un realizācijas pakalpojumu cenas pa sprieguma pakāpēm.

6.4. Elektroenerģijas realizācijas pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar šo metodiku nosaka vidējo realizācijas gala tarifu un vidējos realizācijas gala tarifus pa sprieguma pakāpēm.

6.5. Regulators apstiprina vai noraida vidējo realizācijas gala tarifu un vidējos realizācijas gala tarifus pa sprieguma pakāpēm, izvērtējot tos pamatojošās izmaksas.

6.6. Diferencētos realizācijas gala tarifus pakalpojumu sniedzējs nosaka tā, lai atbilstoši tiem prognozēto ieņēmumu kopsumma nepārsniedz attiecīgajai sprieguma pakāpei prognozētos ieņēmumus realizācijas vidējam gala tarifam attiecīgajai sprieguma pakāpei, taču šī atbilstība ir jānodrošina pakāpeniski divu pārskata ciklu laikā.

6.7. Regulators apstiprina vai noraida diferencētos realizācijas gala tarifus, izvērtējot to atbilstību 6.6. punktam.

6.8. Elektroenerģijas realizācijas pakalpojumu sniedzējs var iesniegt jaunu diferencēto realizācijas gala tarifu projektu arī tad, ja netiek pieprasīta vidējo realizācijas gala tarifu un vidējos realizācijas gala tarifu pa sprieguma pakāpēm izmaiņas.

6.9. Ja tarifu pārskata cikla laikā mainās kāds no regulatora apstiprinātajiem tarifiem vai importētās elektroenerģijas iepirkuma cena, kas ir elektroenerģijas realizācijas gala tarifu sastāvdaļa, uzņēmums var pieprasīt realizācijas gala tarifu koriģēšanu.

6.10. Ja būtiski mainās vietējo neatkarīgo elektroenerģijas ražotāju saražotās elektroenerģijas apjoms un šo izmaiņu ietekme uz realizācijas tarifu pārsniedz 1%, uzņēmums var pieprasīt realizācijas gala tarifu pārskatīšanu, pamatojoties uz iesniegtajiem datiem par no mazajām stacijām iepirktās enerģijas daudzuma izmaiņu.

6.11. Ja sadales sistēmas operators sniedz arī elektroenerģijas realizācijas pakalpojumu saistītajiem lietotājiem, sadales sistēmas operatoram kopā ar sadales pakalpojumu tarifu projektu jāiesniedz arī realizācijas gala tarifu projekts. Apstiprinot jaunu sadales pakalpojumu tarifu, vienlaikus pārskata un apstiprina realizācijas gala tarifus.